## 7
Pakiet Nr 7- Testy do diagnostyki zakażeń grzybiczych w płynach ustrojowych do dzierżawionego analizatora EVOLIS TWIN PLUS
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana op. | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa własna zgodna z fakturą
1 | Test ELISA do wykrywania antygenów rozpuszczalnych Candida w surowicy; płytka 96 dołkowa, | op | 23 | [8 empty] | 22 | 29.3333
2 | Test ELISA do wykrywania antygenów rozpuszczalnych Aspergillus w surowicy i BAL; płytka 96 dołkowa | op | 34 | [8 empty] | 23 | 30.6667
3 | Test lateksowy/aglutynacyjny do wykrywania antygenów rozpuszczalnych Cryptococcus w surowicy , PMR, BAL, moczu; op a 60 ozn. | op | 4 | [8 empty] | 19 | 25.3333
| Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Warunki graniczne:
1.Do oferty należy dołączyć metodykę wykonywania badań w języku polskim ( może być w wersji elektronicznej)

## 27
Pakiet 27: badania wirusologiczne dla Laboratorium Biologii Molekularnej do dzierżawionych aparatów do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych Icolumn oraz Stacji Pipetującej PIRO
dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Wymagana aplikacja na aparat Real-Time PCR System firmy Life Technologies,oraz Light Cycler 2,0 Roche
Lp. | Nazwa towaru | Ilość ozn. | J.M. | ozn.w op. | Ilość op | Cena netto op. | Cena brutto op | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa własna zgodna z fakturą
1. | ADENOVIRUS ADV ilościowo | 2100 | op. | 100 | 21 | [8 empty] | 33 | 44
2. | POLYOMAVIRUS BKV ilościowo | 2200 | op. | 100 | 22 | [8 empty] | 42 | 56
3. | CMV DNA ilościowo | 2400 | op. | 100 | 24 | [8 empty] | 24 | 32
4. | EBV DNA ilościowo | 1000 | op. | 100 | 10 | [8 empty] | 28 | 37.3333
5. | PARVOVIRUS B19 ilościowo | 200 | op. | 100 | 2 | [8 empty] | 4 | 5.3333
6. | HERPES VIRUS HHV6 ilościowo | 200 | op. | 100 | 2 | [8 empty] | 5 | 6.6667
7. | Izolacja automatyczna odczynniki + materiały zużywalne | 480 | op. | 96 | 5 | [9 empty] | 0
9. | Tipsy do do stacji pipetującej,kompatybilne z urządzeniem | 7200 | op. | 1800 | 4 | [8 empty] | 1 | 3
| Razem odczynniki | [6 empty] | 0 |  | 0
Wymagania graniczne
1. Zamawiający wymaga posiadania certyfikatu CE/IVD
2. Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 4 standardów do pomiaru ilościowego gotowych do użycia
3. Zamawiający wymaga zaoferowania pełnego zestawu odczynników do przeprowadzenia reakcji PCR,oraz jedną wspólną procedurę i jeden profil temperaturowy reakcji Real time PCR dla wszystkich testów w pakiecie
4. Zamawiający wymaga zaoferowania kontroli pozytywnej,kontroli negatywnej,oraz kontroli wewnętrznej(IC) takiej samej dla wszystkich pozycji pakietu (1-6)
5. Odnośnie pozycji 1 zamawiający wymaga zaoferowania zestawu wykrywającego wszystkie serotypy ADV ( A-G) w krwi pełnej,osoczu, moczu oraz w PMR
6 Odnośnie pozycji 5 zamawiający wymaga zaoferowania zestawu wykrywającego jednocześnie 3 genotypy ParvowirusaB19
7. Odnośnie pozycji 1,2,3 i 4 zamawiający wymaga zaoferowania zestawu umożliwiającego wykonanie również oznaczenia jakościowego.
8. Zamawiający wymaga aby wszystkie parametry zaoferowanych odczynników były potwierdzone w instrukcji technicznej oferowanych testów.
9.Podana ilość oznaczeń na 9 m-cy obejmuje planowaną ilość wykonywanych badań plus standardy i kontrole
10.Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu do kompensacji aparatu LightCycler 2,0,pozwalajacego na przeprowadzenie wszystkich testów w cenie pakietu

## 37
Pakiet 37:Odczynniki do badań wirusologicznych techniką PCR
dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej- Lab. Biologii Molekularnej
na aparaty własne: Light Cycler 2,0 ,Quant Studio 6 lub Gene AMP TC 97000
Lp. | Nazwa towaru | Ilość ozn. | J.M. | Ilość op. | Cena Netto | Cena brutto op | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa własna zgodna z fakturą
1 | HSV/VZV DNA jakościowo | 100 | op. | 2 | [8 empty] | 2
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
Wymagania graniczne
1. Zamawiający wymaga posiadania certyfikatu CE IVD
2. Zamawiający wymaga zaoferowania pełnego zestawu odczynników do przeprowadzenia reakcji PCR wraz z kontrolą wewnętrzną
3. Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu do kompensacji aparatu pozwalającego na przeprowadzenie wszystkich testów w cenie pakietu
4. Podana ilość oznaczeń na rok obejmuje planowaną ilość wykonanych badań plus kontrole

## 42
Pakiet 42: Odczynniki do badań wirusologicznych techniką PCR do dzierżawionego systemu Cobas 4800
Lp. | Nazwa towaru | Ilość bad. | J.M. | Ilość zamawiana op | Cena Netto | Cena brutto op | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa własna zgodna z fakturą
1. | HBV DNA ilościowo/jakosciowo | 400 | op. | 4 | [8 empty] | 6 | 8
2. | HCV RNA ilościowo/jakościowo | 400 | op. | 4 | [8 empty] | 9 | 4
3. | HIV-1RNA ilościowo | 200 | op. | 2 | [9 empty] | 0
3.1 | kontrole do Cobas HBV/HCV/HIV-1 | x | op. | 8
5.1 | High Volume core Tips with Filter | x | op. | 5
5.4 | AD-plate 0,3ml | x | op. | 1
5.5 | Reagent Reservois 50ml | x | op. | 1
5.6 | Reagent Reservois 200ml | x | op. | 2
5.9 | Cobas 4800 System Wash Baffer Kit, 240 test | x | op. | 9
5.10 | Cobas Extraction plate 0.2ml | x | op. | 1
5.11 | Cobas 4800ststem Sample Preparation Kit 2 | x | op. | 5
5.12 | Cobas 4800 System Lysis Kit 2 | x | op. | 5
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Wymagania graniczne | [15 empty] | #REF!
1. Zamawiający wymaga odnośnie pkt 1-4 zaoferowania testów posiadających certyfikat CE – IVD potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE | [13 empty] | 7 | 650
2. Zamawiający wymaga zaoferowania pełnego zestawu odczynników do przeprowadzenia reakcji PCR wraz z kontrolą wewnętrzną i krzywą standardową.
5. Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników gotowych do użycia,nie wymagających rozcieńczania i manualnego przygotowywania roztworów roboczych.
6. Zamawiający wymaga zaoferowania testów posiadających walidację na oferowane aparaty do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych w połączeniu z automatyczną amplifikacją i detekcją oraz z dedykowanymi materiałami zużywalnymi
7. Zamawiający wymaga odnośnie pkt 1 i 2 zaoferowania testu umożliwiającego wykonanie również oznaczenia jakościowego.
8. Zamawiający wymaga odnośnie pkt 2 zaoferowania testu wykrywającego genotypy wirusa HCV 1-7
9. Zamawiający wymaga odnośnie pkt 1 zaoferowania testu wykrywającego genotypy wirusa HBV A-H oraz mutanty Pre core.
10. Zamawiający wymaga odnośnie pkt 3 zaoferowania testu wykrywającego genotypy wirusa HIV -1 grupa M, HIV-1 grupa O,HIV-1 grupa N