Sygn. USK/DZP/PN-255/2019	                                                       Wrocław, 2019-09-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń jednorazowych; 
USK/DZP/PN-255/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 8a w poz. 1 jałowy zestaw kardiochirurgiczny o składzie:

- Serweta do kardiochirurgii o wymiarach 200/300x330 cm, posiadająca otwór w okolicach klatki piersiowej o wymiarach 32x40 cm wypełniony folią chirurgiczną, otoczony warstwą wysoko chłonną z możliwością zamocowania drenów – 1szt.

- Obłożenie chirurgiczne 200x260cm, samoprzylepne, z wycięciem U o wym. 20x102cm ze zintegrowaną osłoną krocza – 1szt.

- Osłona na stopy 36x28cm – 2szt.

- Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 20 nitkowa, 4 warstwowy, znacznk RTG, biały, po wstępnym praniu) – 10 szt.

- Kompres włókninowy laparotomijny 40x60cm (130g, 3-warstwowt, znacznik RTG, biały) – 2szt.

- Bandaż elastyczny szer. 12cm, dl. 5m, elastyczny, biały – 2szt.

- Zapinka do bandaża – 2szt.

- Serweta operacyjna 90x150cm – 2szt.

- Osłona na stolik mayo 79x145, składana teleskopowo, warstwa chłonna 65x85cm – 1szt.

- Osłona na stół narzędziowy wym. 190x280cm, wzmocniona – 1szt.

- Kieszeń foliowa 40x35cm, dwukomorowa – 1szt.

- Ręcznik chłonny 18x25cm – 2szt.

- Taśma lepna 9x49cm – 4szt.

- Fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny bawełnopodobnej typu Spunlaced 68g/m2, z oznaczeniem rozmiaru,  rozm. L – 1szt. (zawinięty w papier krepowy i umieszczony pod pierwszą połą owinięcia zestawu)

- Fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny bawełnopodobnej typu Spunlaced 68g/m2, z oznaczeniem rozmiaru rozm. XL – 3szt.

- Papier krepowy 60x60cm – 1szt.

- Opatrunek piankowy, wysokochłonny 10x30cm – 1szt.

- Opatrunek piankowy, wysokochłonny 10x25cm – 1szt.

- Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17 nitkowa, 16 warstwowy, znacznik RTG, biały) – 20szt.

- Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17 nitkowa, 16 warstwowy, znacznik RTG, biały) – 10szt.

- Tupfer okrągły gazowy 12x12cm (gaza 24-nitkowa, znacznik RTG, biały) umieszczony w papierowej torebce – 10szt.

- Tupfer okrągły gazowy 40x40cm (gaza 20 nitkowa, znacznik RTG, biały) – 8szt.

- Miska z polipropylenu 500ml z podziałką, przeźroczysta – 2szt.

- Miska z polipropylenu 250ml z podziałką, przeźroczysta, niebieska i różowa – po 1szt.

- Taca z polipropylenu wym. 28x25x5cm poj. 3150ml, niebieska – 1szt.

- Kubek z polipropylenu 500ml z podziałką, przeźroczysty – 1szt.

- Kubek plastikowy 100ml, z podziałką, przeźroczysty – 1szt.

- Ostrze chirurgiczne nr 15 – 1szt.

- Ostrze chirurgiczne nr 21 – 2szt.

- Ostrze chirurgiczne nr 11 – 2szt.

- Dren łączący do ssaka 25Ch/16Ch dł. 3.0m – 1szt.

- Aspiracja Yankauer 22Ch, dł. 27,5cm, okrągła końcówką, 6 otworów – 1szt.

- Cewnik do odsysania 18Ch, dł. 50cm, 2 otwory – 2szt.

- Osłonki gumowa na narzędzia, żółta – 10szt.

- Strzykawka 20ml Luer Lock, 3-częściowa – 2szt.

- Strzykawka 10ml Luer Lock, 3-częściowa – 1szt.

- Igła iniekcyjna 1,2 x 40mm – 1szt.

- Igła 0,5 x 40mm – 1szt.

- Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm – 1szt.

- Kleszczyki plastikowe typu korciang dł. 24,7cm – 1szt.

- Igłą z kulką 1,4 x 80mm – 1szt.

- Pojemnik na igły piankowo – magnetyczny na 40 miejsc – 1szt.

- Podstawka na ostrza, przylepna, 3 miejsca – 1szt.

- Czyścik do elektrody – 1szt.

- Naklejka z materiałem gazowym – 2szt.

Zestawy zgodne z EN 13795 1-3. Serwety min. 2 warstwowe wykonane z folii PE, włókniny polipropylenowej oraz włókniny wiskozowej. Odporność serwety w poz. 1 na przepuszczanie płynów pow. 100cmH20. Gramatura w miejscu wzmocnienia min. 148g/2m. Odporność serwety w poz. 2 
na przepuszczanie płynów min. 203cmH20. Gramatura w miejscu wzmocnienia min. 131.5 g/m2. 
Serwety cechują się I klasą palności. Zestawy pakowane w dwa opakowania transportowe. Każdy zestaw z min. 3 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF i datą ważności. Materiał z gazy oraz małe elementy zabezpieczone poprzez ułożenie na tacy z polipropylenu umożliwiającej  łatwe manewrowanie elementami zestawu pomiędzy stołami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 8a w poz. 2 zestaw do szybkich otwarć o następującym składzie:

- Serweta operacyjna 150x240cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona – 1szt.

- Serweta operacyjna 175x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona – 1szt.

- Serweta operacyjna 90x75cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona – 2szt.

- Osłona na stolik mayo 79x145cm, składana teleskopowo, obszar chłonny 65x85cm – 1szt.

- Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, wzmocniona – 1szt.

- Fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny bawełnopodobnej typu Spunlaced 68g/m2, z oznaczeniem rozmiaru, rozm. L – 1szt. (zawinięty w papier krepowy i umieszczony po pierwszą połą owinięcia zestawu)

- Fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny bawełnopodobnej typu Spunlaced 68g/m2, z oznaczeniem rozmiaru, wzmocniony  rozm. XL – 2szt.

- Papier krepowy 60x60cm – 1szt.

- Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17 nitkowa, 16 warstwowy, znacznik RTG, biały) – 20szt.

- Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17 nitkowa, 16 warstwowy, znacznik RTG, biały) – 10 szt.

- Tupfer okrągły gazowy 40x40cm (gaza 20 nitkowa, znacznik RTG, biały – 3szt.

- Kompres gazowy, laparotomijny 45x45cm, (gaza 20 niktowa, 4 warswowy, znacznik RTG, biały) – 5szt.

- Miska z polipropylenu 250ml z podziałką, różowa – 1szt.

- Taca z polipropylenu 28x25x5cm poj. 3150ml, niebieska – 1szt.

- Dren do ssaka 25Ch / 16Ch, dł. 3.0 m – 1szt.

- Aspiracja Yankauer 22Ch dł. 27,5cm, okrągła końcówka, 6 otworów – 1szt.

- Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm – 1szt.

- Kleszczyki plastikowe typu korcang 24,7cm – 1szt.

- Tupferki gazowe 12x12cm (gaza 24 nitkowa, znacznik RTG, białe) – 10szt.

- Naklejka z materiałem gazowym – 2szt.

Zestawy zgodne z EN 13795 1-3. Serwety min. 2 warstwowe wykonane z folii PE, włókniny polipropylenowej oraz włókniny wiskozowej. Odporność serwety w poz. 1,2 i 3  na przepuszczanie płynów min. 194cmH20. Gramatura w miejscu wzmocnienia min. 122,5g/m2. Zestawy pakowane w dwa opakowania transportowe. Każdy zestaw z min. 3 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF i datą ważności. Materiał z gazy oraz małe elementy zabezpieczone poprzez ułożenie na tacy z polipropylenu umożliwiającej  łatwe manewrowanie elementami zestawu pomiędzy stołami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający, w celu sprawdzenia wymaganych parametrów dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych