Sygn. USK/DZP/PN-255/2019	                                                       Wrocław, 2019-09-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń jednorazowych; 
USK/DZP/PN-255/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet nr 6 A

1. Poz. nr 1-2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 40 g/m2, u góry zapinany na jednoczęściową taśmę wielkokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach, pakowany wewnętrznie z 2 ściereczkami do osuszania rąk oraz owinięty w miękką serwetę SMS? Zaletami takiego opakowania są: brak pylenia, łatwiejsze stosowanie, brak ostrych krawędzi, bardziej miękki materiał, nieszeleszczące i ciche otwieranie. Pozostałe paramenty zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8 A

2. Poz. nr 1-2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opisanych zestawów, w których znajdują się serwety 2-warstwowe PP+PE wykonane z materiału o chłonności 285% natomiast w miejscach dodatkowych padów chłonnych o chłonności 350%?  Pozostałe parametry serwet operacyjnych zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

3. Poz. 1-2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opisanych zestawów, w których znajdują się fartuchy wykonane z materiału SMS?

Pozostałe parametry fartuchów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

WZÓR UMOWY / Załącznik nr 4

Projekt umowy § 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmiany zapisu umowy w zakresie § 11 na:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego kary umownej w wysokości 10 % ogólnej wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1.

2. Za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za zwłokę w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanego zamówienia za dzień zwłoki oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień zwłoki.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozwiązania umowy na podstawie ust. 7. Pozostałe punkty § 11 bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy w ww. zakresie.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych