Sygn. USK/DZP/PN-255/2019	                                                       Wrocław, 2019-09-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń jednorazowych; 
USK/DZP/PN-255/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet 6a poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu o gramaturze min. 43gsm. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze zielonym oznaczającym wymagania wysokie. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barierowość na rękawach i w części przedniej fartucha min. 140 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na mokro głównej włókniny min. 155 kPa i min. 205 kPa w obszarze krytycznym, wytrzymałość na rozciąganie na mokro głównej włókniny CD/MD min. 30/65 N oraz min. 93/91 N w obszarze krytycznym. Na opakowaniu indykator sterylności min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-XXL.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 6a poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze żółtym oznaczającym wymagania standardowe. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barierowość min. 35 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie min. 155 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 30/65 N. Na opakowaniu indykator sterylności, min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-XXL.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy maski ukształtowanej w tzw. kaczy dziób, wiązanej TYPu IIR. Maska trójwarstwowa, wykonana całkowicie polipropylenu i celuluzy (warstwa wewnętrzna), niepyląca, komfortowa dzięki nie przyleganiu do ust i nozdrzy, chroni przed zaparowywaniem okularów dzięki piance. Nie zawierająca lateksu. Bez zawartości włókien szklanych. Mikrobiologicznie czysta. Hipoalergiczna i antystatyczna. Wymiary maski: 19cm x 11cm+/- 2cm (złożona). Długość troków: górne troki: 42cm+/- 2cm, dolne troki : 34,5cm+/- 2cm. W poprzek maski – poprzeczny szew. Usztywnienie na nos. Skuteczność filtracji bakteryjnej BFE >= 99.9% .Ciśnienie różnicowe Delta – P = 4.04 mmH2O/cm2. Maska posiadająca właściwość odporności na przesiąkanie płynów Splash Resistance Pressure = 120 mmHg. Maska spełnia wymogi dla masek chirurgicznych zgodnie z EN 14 683 dla typu II R

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4 Poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy czterowarstwowej, płaskiej, wiązanej, wykonanej z polipropylenu i celulozy, niepylącej, nie zawierającej lateksu, bez zawartości włókien szklanych, hipoalergicznej maski chirurgicznej. Wymiary maski: 17,5cm x 9,5 cm+/- 2cm (złożona). Długość troków: górne troki : 45cm+/- 2cm, dolne troki : 38cm+/- 2cm. Usztywnienie na nos. Skuteczność filtracji bakteryjnej BFE >=99,7%. Ciśnienie różnicowe Delta – P < 25 Pa. Odporność na spryskanie 160 mmHg. Maska spełnia wymogi dla masek chirurgicznych zgodnie z EN 14 683 dla typu II R

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych