Załącznik 2

Pakiet 1 – źródła  izotopowe  - 3 rodzaje

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy /2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Punktowe źródło Co-57 (pen point marker) o aktywności minimalnej 7,5MBq i maksymalnej 10MBq określonej na po dostawie. Źródło powinno być dostarczone w pojemniku transportowy razem z certyfikatem. | tak |  |
|  | Płaskiego źródło Co-57 o aktywności minimalnej 740MBq określonej na po dostawie. Wymiary minimalne części aktywnej 45cm x 62 cm. Wymiary części zewnętrznej max 48cm x 66cm. Źródło powinno być dostarczone w pojemniku transportowy razem z certyfikatem. | tak |  |
|  | Pastylki izotopu Gd-153 w liczbie 6 szt. o aktywności nominalnej 3,7MBq określonej na dzień po dostawie. Źródła (pastylki) powinny być dostarczone w pojemniku transportowy razem z certyfikatem. | tak |  |
|  | Transport, zabezpieczenie źródeł oraz dostawa źródeł do wskazanego miejsca przez zamawiającego z punktów 1-3 leży po stronie dostawcy. | tak |  |
|  | Wykonanie jednorazowej usługi transportu specjalnego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku (dalej ZUOP) wycofanych w dniu dostawy ze stosowania źródeł izotopowych tj. 1. Co-57 - 2 szt. 2. Gd-153 – 6 szt. | tak |  |
|  | Przekazanie w imieniu i z upoważnienia USK wycofanych w dniu dostawy ze stosowania zużytych źródeł izotopowych Co-57 oraz 6 szt. zużytych źródeł Gd-153 do ZUOP do unieszkodliwienia. | tak |  |
|  | Dostarczenie w terminie 30 dni od daty zabrania wycofanych źródeł izotopowych z USK i przekazania ich do ZUOP kopi dokumentów potwierdzających zutylizowanie źródeł izotopowych zgodnie z przepisami prawa. | tak |  |
|  | Zwrot do Pracowni Medycyny Nuklearnej, przy W. Ludwika Pasteura USK (w terminie 30 dni od daty przekazania źródeł w ZUOP) pustych opakowań transportowych, specjalnie przystosowanych do umieszczenia w nich jednorazowego pojemnika do przechowywania płaskiego źródła Co-57. | tak |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do pełnej i należytej realizacji przedmiotu umowy. | tak |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby biorące z jego strony udział w realizacji niniejszej Umowy mają odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenie i wymagane uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami. | tak |  |
|  | Wraz z przekazaniem źródeł, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z źródłami, tj. Certyfikaty/świadectwo źródła promieniotwórczego, protokół zdawczo-odbiorczy źródeł , drogowy dokument przewozu. |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | Podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………

.......................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)