Załącznik 2

Pakiet 1 – źródła  izotopowe  - 3 rodzaje

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy /2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Punktowe źródło Co-57 (pen point marker) o aktywności minimalnej 7,5MBq i maksymalnej 10MBq Źródło powinno być dostarczone w pojemniku transportowy razem z certyfikatem. | tak |  |
|  | Płaskiego źródło Co-57 o aktywności 740MBq +/-15%. Wymiary maksymalne części aktywnej 45cm x 62 cm. Wymiary części zewnętrznej max 48cm x 66cm. Źródło powinno być dostarczone w pojemniku transportowy razem z certyfikatem. | tak |  |
|  | Pastylki izotopu Gd-153 w liczbie 6 szt. o aktywności nominalnej 3,7MBq każda. Źródła (pastylki) powinny być dostarczone w pojemniku transportowy razem z certyfikatem. | tak |  |
|  | Transport, zabezpieczenie źródeł oraz dostawa źródeł do wskazanego miejsca przez zamawiającego z punktów 1-3 leży po stronie dostawcy. | tak |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do pełnej i należytej realizacji przedmiotu umowy. | tak |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby biorące z jego strony udział w realizacji niniejszej Umowy mają odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenie i wymagane uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami. | tak |  |
|  | Wraz z przekazaniem źródeł, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z źródłami, tj. Certyfikaty/świadectwo źródła promieniotwórczego, protokół zdawczo-odbiorczy źródeł , drogowy dokument przewozu. |  |  |
|  | Gwarancja minimum 12 miesięcy | Podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                                    .......................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)