Sygn. USK/DZP/PN-318/2019	                                                   				Wrocław, 2019-09-06

Dotyczy:  Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (2)

USK/DZP/PN-318/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet nr 24: Fotel do pobierania krwi  – 2 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi o masie całkowitej 45kg?

Odpowiedź :

Tak.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi o dopuszczalnym obciążeniu 120kg?

Odpowiedź :

Nie.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi o wysokości 130cm?

Odpowiedź :

Tak.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi o szerokości siedziska 60cm i szerokości całkowitej 74cm?

Odpowiedź :

Tak.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi o wysokości siedziska 62cm?

Odpowiedź :

Tak.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi o głębokości siedziska 50cm oraz całkowitej długości leża 180cm?

Odpowiedź :

Tak.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi z segmentem pleców regulowanym w zakresie -50/+850?

Odpowiedź :

Tak.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych