Sygn. USK/DZP/PN-318/2019	                                          				Wrocław, 2019-09-17

Dotyczy:  Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (2) USK/DZP/PN-318/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet nr 5 – aparat EKG

l.p. 9

Czy zamawiający wymaga dostarczenia aparatu o funkcjonalności opisanej w tym parametrze, czy chodzi o możliwość (przyszłą rozbudowę) o taką funkcjonalność?

Odp. Zgodnie z SIWZ

l.p.10

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat EKG miał wewnętrzną drukarkę termiczną na papier o szerokości 210mm oraz możliwość stosowania papieru w formie rolki i składanki?

Odp. Zgodnie z SIWZ

l.p.11

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zewnętrznej drukarki do wydruku EKG, czy chodzi o możliwość wydruku EKG na takiej drukarce (bez jej dostarczania)?

Odp. Zgodnie z SIWZ

l.p. 12

Czy Zamawiający dopuści aparat bez spełniania tego parametru? Przy czym bardzo rzadko stosuje się takie rozwiązanie w szpitalach.

Odp. Zgodnie z SIWZ

l.p.14

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością zapisu badania do pamięci USB poprzez dołączone oprogramowanie komputerowe do spoczynkowego EKG?

Odp. Zgodnie z SIWZ

l.p. 16

Czy Zamawiający potwierdzi, że doszło do pomyłki pisarskiej i chodzi o funkcję detekcji kardiostymulatora?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych