Sygn. USK/DZP/PN-318/2019	                                                   				Wrocław, 2019-09-27

Dotyczy:  Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (2)

USK/DZP/PN-318/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia – pakiet 24

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy fotel do pobierania krwi, w którym zakres regulacji kata oparcia wynosi 0-85°, spełniający pozostałe wymogi SIWZ? Położenie siedziska powyżej 85 stopni powodowałoby dyskomfort pacjenta, który siedziałby na fotelu przechylony do przodu (przy wymaganym zakresie 105 stopni odchylenie od piony wyniosłoby 15 stopni). Proponowane rozwiązanie jest powszechnie akceptowane przez pacjentów i personel medyczny i jest relatywnie niedrogie.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych