Sygn. USK/DZP/PN-318/2019	                                                   				Wrocław, 2019-09-05

Dotyczy:  Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (2)

USK/DZP/PN-318/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy: Pakiet 4 – Wózek medyczny – zabiegowy – 1 szt.

- Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary (bez wyposażenia dodatkowego): długość 720 mm, głębokość 610 mm, wysokość od podłoża do blatu 1000 mm?

Odpowiedź :

Tak.

- Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary szafki: długość 650 mm, głębokość 550 mm, wysokość od podłoża do blatu 1000 mm?

Odpowiedź :

Tak.

- Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wymiary powierzchni użytkowej szuflady:

- przy wysokości frontów 3x150 mm: 450 x 450 x 150 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

- przy wysokości frontów 1x225 mm: 450 x 450 x 225 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

Odpowiedź :

Tak.

- Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści wózek posiadający szafkę i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, fronty i uchwyty szuflad wykonane z tworzywa, kolorystyka uchwytów szuflad do wyboru (6 kolorów do wyboru z palety kolorów producenta)?

Odpowiedź :

Tak

- Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 75 mm?

Odpowiedź :

Nie

- Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w wysuwany blat boczny wykonany z tworzywa, o wymiarach 360 x 360 mm?

Odpowiedź :

Tak

- Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści wózek posiadający ergonomiczne uchwyty szuflad, zintegrowane z frontami, umieszczone na całej szerokości szuflady?

Odpowiedź :

Tak

- Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści wyposażenie dodatkowe wózka:

- 1 szyna instrumentalna do zawieszania wyposażenia dodatkowego, wykonane ze chromowanej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka

- 3 x tworzywowa, uchylna kuweta na akcesoria mocowana z boku wózka

- 1 x pojemnik na odpady z tworzywa z pokrywą otwieraną kolanem

- 1 x uchwyt na pudełko rękawiczek, stalowy lakierowany proszkowo o wymiarach 140 x 195 x 215 mm

- blat górny / roboczy posiadający wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty do przetaczania?

Odpowiedź :

Nie

- Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści wózek, w którym akcesoria są mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub nad blatem roboczym wózka do specjalnego stelaża na akcesoria?

(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Odpowiedź :

Nie

Dotyczy: Pakiet 30 – Wózek reanimacyjny – 12 szt.

- Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary: długość 720 mm, szerokość 610 mm, wysokość 1080 mm?

Odpowiedź :

Tak

- Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści wózek posiadający układ jezdny złożony z 4 kół w przeciwpyłowej obudowie, w tym dwa koła wyposażone w hamulec (bez jednego koła z blokadą kierunku jazdy)?

Odpowiedź :

Tak

- Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek posiadający centralny zamek zamykający wszystkie szuflady jednocześnie?

Odpowiedź :

Nie

- Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści wózek, w którym akcesoria nie są instalowane na aluminiowych szynach umożliwiających dowolną aranżację elementów; w oferowanym wózku akcesoria są mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub nad blatem roboczym wózka do specjalnego stelaża na akcesoria:

- metalowa miska na odpadki

- uchwyt uniwersalny na pojemnik na ostre przedmioty, wyposażony w pasek zabezpieczający pojemnik, przystosowany do pojemników o różnej pojemności

- obrotowa półka na defibrylator z możliwością blokowania w 4 pozycjach, wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarach 330 x 410 x 190 mm, półka wyposażona w dwa pasy zabezpieczające aparaturę przed spadaniem

- uchwyt na pudełko rękawiczek jednorazowych

- pojemnik pojedynczy na cewniki, stalowy, lakierowany proszkowo

- wieszak na płyny infuzyjne

- uchwyt na butlę tlenową

- płyta do przeprowadzania RKO montowana na tylnej ścianie wózka

- listwa zasilająca na 5 gniazd

(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Odpowiedź :

Nie.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych