Sygn. USK/DZP/PN-296/2019	                                                       Wrocław, 2019-09-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Dializa dorosłych, dializa pediatryczna, dializa otrzewnowa, dializoterapia dla OITD, Hemofiltracja; 
USK/DZP/PN-296/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet 2 poz. 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawów do hemodializy z cewnikiem dwukanałowym w rozm. 9F/13cm. pozostałę zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2 poz. 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawów do hemodializy z cewnikiem dwukanałowym w rozm. 8F/11cm. pozostałę zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych