Wrocław, dnia 02 - 10 - 2019 r.

# Nr sprawy: USK/DZP/PN-271/2019

# Odpowiedź nr 7

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa środków dezynfekcyjnych na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 1), art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje.

Pytanie ogólne: W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w  górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?

Odp: Do pełnego opakowania w górę

Pakiet 1 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk na bazie syntetycznych środków powierzchniowo czynnych, produkt odpowiedni dla skóry wrażliwej i zniszczonej, pH ok. 5,0 w 20 °C. oferowana emulsja nie zawiera mydła. Skład: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Lauryl Glucoside, Allantoin, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Lactic Acid. Kosmetyk opakowanie 500 ml

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk na bazie syntetycznych środków powierzchniowo czynnych, produkt odpowiedni dla skóry wrażliwej i zniszczonej, pH ok. 5,0 w 20 °C. oferowana emulsja nie zawiera mydła. Skład: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Lauryl Glucoside, Allantoin, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Lactic Acid. Kosmetyk opakowanie 1000 ml dostosowane do dozowników łokciowych.

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści do oceny emulsję do skóry rąk wzbogaconą w oliwę z oliwek. Oferowany produkt zawiera w składzie parafinum liquidum, która jest stosowana do wytwarzania kremów dla dzieci. Emulsja typu olej w wodzie, nie zawiera barwników, produkt idealny do regeneracji skóry rąk po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji. Kosmetyk, opakowanie 500 ml z wbudowaną pompką.

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 pozycja 4 –  Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, nie zawierający chlorheksydyny do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk, o przedłużonym działaniu. Produkt zawierający co najmniej 2 różne substancje mikrobiologiczne aktywne, pochodzące z 2 różnych grup chemicznych. Spektrum potwierdzone badaniami: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, adeno, polio, noro). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk - 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja - 90 sekund. Produkt natłuszcza i nawilża skórę. pH 6,0. Produkt leczniczy, opakowanie 500 ml + pompki w ilości 10% zamawianego środka.

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, nie zawierający chlorheksydyny do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk, o przedłużonym działaniu. Produkt zawierający co najmniej 2 różne substancje mikrobiologiczne aktywne, pochodzące z 2 różnych grup chemicznych. Spektrum potwierdzone badaniami: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, adeno, polio, noro). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk - 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja - 90 sekund. Produkt natłuszcza i nawilża skórę. pH 6,0. Produkt leczniczy, opakowanie 1000 ml  z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, nie zawierający chlorheksydyny do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk, o przedłużonym działaniu. Skład: propan-2-ol - 75,0 g/100 g roztworu. Spektrum potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans), Tbc, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, adeno, noro). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk - 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja - 90 sekund. Produkt posiadający innowacyjną formułę substancji pielęgnujących. Produkt biobójczy, opakowanie 500 ml + pompki w ilości 10% zamawianego środka.

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, nie zawierający chlorheksydyny do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk, o przedłużonym działaniu. Skład: propan-2-ol - 75,0 g/100 g roztworu. Spektrum potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans), Tbc, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, adeno, noro). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk - 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja - 90 sekund. Produkt posiadający innowacyjną formułę substancji pielęgnujących. Produkt biobójczy, opakowanie 5000 ml

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu. Skład: Etanol (96%) - 78,2 g/100g roztworu Bifenyl-2-ol - 0,1 g/100g roztworu. Preparat bezbarwny, działa ochronnie i pielęgnująco na skórę dzięki właściwościom natłuszczającym i nawilżającym. Higieniczna dezynfekcja skóry rąk  EN 1500 - 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sekund. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B, F, Tbc, V(HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, polio, adeno, noro). Produkt biobójczy, opakowanie 1000 ml

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu. Skład: Etanol (96%) - 78,2 g/100g roztworu Bifenyl-2-ol - 0,1 g/100g roztworu. Preparat bezbarwny, działa ochronnie i pielęgnująco na skórę dzięki właściwościom natłuszczającym i nawilżającym. Higieniczna dezynfekcja skóry rąk  EN 1500 - 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sekund. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B, F, Tbc, V(HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, polio, adeno, noro). Produkt biobójczy, opakowanie 500 ml + pompki w ilości 10% zamawianego środka.

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści do ocen alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu. Skład: Etanol 83,7g/100g. Produkt bez zawartości jodu, chlorheksydyny. Produkt bezbarwny, zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i vitamina E). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk  EN 1500 - 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sekund. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans), Tbc, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, noro) – 15 s, adeno – 15s, polio – 30s. Produkt biobójczy, 1000 ml.

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści do ocen alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu. Skład: Etanol 83,7g/100g. Produkt bez zawartości jodu, chlorheksydyny. Produkt bezbarwny, zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i vitamina E). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk  EN 1500 - 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sekund. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans), Tbc, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, noro) – 15 s, adeno – 15s, polio – 30s. Produkt biobójczy, 500 ml. + pompki w ilości 10% zamawianego środka.

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt do mycia pacjenta o działaniu dekontaminującym na bazie octenidyny. Kosmetyk, opakowanie 500 ml.

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat bezbarwny, bezjodowy, do odkażania i odtłuszczania skóry przed skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Skład:  2-propanol 45 g, 1-propanol 10 g, 2-difenylol 0,2 g, nadtlenek wodoru, woda oczyszczona. Spektrum działania: B, F(c. albicans), Tbc, V(HIV, HBV, HSV, rota, adeno). Produkt nie posiada wykluczenia w CHPL co do stosowania go do dezynfekcji skóry dzieci i noworodków. Posiada pozytywną opinię użytkową Oddziałów neonatologicznych. Preparat obecnie stosowany w Państwa placówce na oddziale neonatologicznym. Produkt leczniczy, opakowanie 250 ml z atomizerem z odpowiednim przeliczeniem

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 pozycja 1 – Prosimy o podanie wymaganej ilości produktu w litrach  w celu późniejszego porównania ofert.

Odp: 2170 l

Pakiet 2 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, który stosowany na skórę przed iniekcjami, w przypadku HBV wymaga powtórnego spryskania skóry i odczekania czasu 2 minuty?

Odp: Dopuszcza

Pakiet 2 pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt zawierający w składzie substancję o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych.

Odp: Dopuszcza

Pakiet 3 pozycja 2 -  Czy Zamawiający dopuści do oceny środek do manualnego mycia oraz dezynfekcji narzędzi na bazie aktywnego tlenu w postaci koncentratu, innowacyjna formuła w postaci  "perełek" zapobiega pyleniu oraz wdychaniu środka. Produkt zawiera w składzie miedzy innymi nadwęglan sodu, związki wybielające na bazie aktywnego tlenu, nie jonowe surfaktanty, fosforany, EDTA oraz jego sole, enzymy. Spektrum: B, F, TBC(M. terrae, m. avium), V(polio, adeno, noro), S(Clostridium difficile, Bacillus subtilis) – czas działania do 15 minut. Oferowany preparat posiada bardzo dobre właściwości myjące dzięki kompleksowi enzymów (lipaza, proteaza, amylaza), posiada bardzo dobra kompatybilność materiałowa, może być stosowany z  materiałami takim jak: stal, miedz, mosiądz, aluminium, cynk , żelazo, polichlorek winylu, poliamid, kauczuk, silikon. Wyrób medyczny, opakowanie 6 kg

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3 pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści do oceny środek do manualnego mycia oraz dezynfekcji narzędzi na bazie aktywnego tlenu w postaci koncentratu, innowacyjna formuła w postaci  "perełek" zapobiega pyleniu oraz wdychaniu środka. Produkt zawiera w składzie miedzy innymi nadwęglan sodu, związki wybielające na bazie aktywnego tlenu, nie jonowe surfaktanty, fosforany, EDTA oraz jego sole, enzymy. Spektrum: B, F, TBC(M. terrae, m. avium), V(polio, adeno, noro), S(Clostridium difficile, Bacillus subtilis) – czas działania do 15 minut. Oferowany preparat posiada bardzo dobre właściwości myjące dzięki kompleksowi enzymów (lipaza, proteaza, amylaza), posiada bardzo dobra kompatybilność materiałowa, może być stosowany z  materiałami takim jak: stal, miedz, mosiądz, aluminium, cynk , żelazo, polichlorek winylu, poliamid, kauczuk, silikon. Wyrób medyczny, opakowanie 1,5 kg.

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie aktywnego tlenu do manualnego mycia oraz dezynfekcji endoskopów, narzędzi oraz innych wyrobów medycznych. Skład:  100g granulatu zawiera substancję czynną: 30g nadwęglan sodu., > 30 % związki wybielające na bazie tlenu, < 5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5 % EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole. Oferowany produkt jest przeznaczonym do manualnego oraz półautomatycznego reprocesowania endoskopów elastycznych, narzędzi oraz innych wyrobów medycznych wykonanych z wrażliwych materiałów. Produkt nie wymaga użycia aktywatora. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (adeno, noro, polio) – 2%- 30 minut.  Wyrób medyczny, opakowanie 1,5 kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3 pozycja 4a -  W przypadku dopuszczenia preparatu opisanego w powyższym pytaniu – Prosimy o odstąpienie od konieczności wyceny aktywatora.

Odp: TAK

Pakiet 3 pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści do oceny enzymatyczny (proteaza, amylaz, lipaza) preparat w postaci koncentratu, przeznaczony do manualnego przygotowywania narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego, opartego na bazie kompleksu trój-enzymatycznego oraz substancji powierzchniowo czynnych. Oferowany produkt posiada bardzo dobrą tolerancję materiałową potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum: B -EN 14561, V(HBV, HCV, HIV, vaccinia), F (c. albicans)- EN 13624 – 0,5%- 15 minut. Wyrób medyczny, opakowanie 2L z odpowiednim przeliczeniem.

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3 pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści do oceny enzymatyczny (proteaza, amylaz, lipaza) preparat w postaci koncentratu, przeznaczony do manualnego przygotowywania narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego, opartego na bazie kompleksu trój-enzymatycznego oraz substancji powierzchniowo czynnych. Oferowany produkt posiada bardzo dobrą tolerancję materiałową potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum: B -EN 14561, V(HBV, HCV, HIV, vaccinia), F (c. albicans)- EN 13624 – 0,5%- 15 minut. Wyrób medyczny, opakowanie 5L

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 4a pozycja 5 –  Czy Zamawiający dopuści do oceny uniwersalny chlorowy preparat na bazie dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu, dozowany w postaci tabletek do rozpuszczania. Preparat przeznaczony do przygotowania roztworu roboczego do dezynfekcji zmywalnych powierzchni i przedmiotów. Produkt aktywny wobec zanieczyszczeń organicznych. Dopuszczony do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Niezabrudzony roztwór roboczy zachowuje aktywność 24 h. Spektrum działania w warunkach wysokiego obciążenia: B- EN 13727 , F - EN 13624, Tbc(m. terrae) – EN 14348, V(polio, adeno, noro) EN – 14476 – 1000 ppm, niskie obciążenie: S(C. difficile, B. Subtilis)-EN 13704 -10 000ppm. Produkt biobójczy, Opakowanie handlowe zawiera 300 szt. tabletek (1 tabletka – 3,3g), Zawartość aktywnego chloru: min 1,5g aktywnego Cl2 /tabletkę. Etykieta w języku polskim zawierająca: nazwę produktu, nazwę producenta produktu, datę ważności, numer serii, substancję czynną, piktogramy ostrzegawcze.

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 4a pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych na bazie aktywnego tlenu. Produkt charakteryzuje się doskonałą tolerancją materiałową. Skład: (składnika bazowego):100 g roztworu zawiera: 5 g kwasu nadoctowego oraz nadtlenek wodoru i kwas octowy.terralin PAA base oznakowanie zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004: < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne. ;(dodatek modyfikujący): wodorotlenek potasu, inhibitory korozji. terralin PAA additiveoznakowanie zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004: < 5% fosforany. Spektrum działania: B- EN 3727, F(c. albicans) – EN 13624,  Tbc – En 14348, V (polio, adeno, noro)- EN 14476, S( c. difficile, B. Subtilis, B. cereus) –EN 13704 – 2%- 15 minut. Możliwość stosowania w czasie od 5 -15 minut, w zależności od oczekiwanego spektrum działania. Wyrób medyczny, produkt dwuskładnikowy  (80 ml – baza, 80 ml dodatek modyfikujący) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. (160 g = 160 ml )

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 4a pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji oraz myci powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG). Oferowany produkt nie zawiera alkoholu i aldehydów,  posiada dobrą tolerancję materiałową (w tym szkło akrylowe). Preparat posiada możliwość aplikacji w postaci piany lub płynu.  Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum: B, F(c. albicans) V(BVDV,HIV, HBV,HCV, vaccinia, polioma, rota) – 1 minuta, możliwość poszerzenia spektrum o Tbc(m. terrae) – 15 minut. Wyrób medyczny, opakowanie 1L + spryskiwacz pianowy.

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 4a pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji oraz myci powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG). Oferowany produkt nie zawiera alkoholu i aldehydów,  posiada dobrą tolerancję materiałową (w tym szkło akrylowe). Preparat posiada możliwość aplikacji w postaci piany lub płynu.  Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum: B, F(c. albicans) V(BVDV,HIV, HBV,HCV, vaccinia, polioma, rota) – 1 minuta. Możliwość użycia na oddziałach Noworodkowych. Wyrób medyczny, opakowanie 1L + spryskiwacz pianowy  z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odp: Dopuszcza

Pakiet 4a pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowany preparat wykazuje  skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiada dobrą tolerancję materiałową. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne , nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych.  Spektrum: B- EN 13727, F- EN 13624, TBC -14348, V(HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota, adeno, polyoma ), możliwość rozszerzenia spektrum o polio. Wyrób medyczny, opakowanie 1L + spryskiwacz

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 4a pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczek do szybkiego myci i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Oferowane chusteczki posiadają rekomendowane do głowic USG np.: Philips, Siemens. Chusteczki na bazie QAV - 100g roztworu, którym nasączone są chusteczki zawiera następujące substancje czynne: 0,26g alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC(C12-16)), 0,26 g chlorekdidecylodimetyloamonu (DDAC), 0,26 g alkil (C12-C14) chlorku etylobenzyloamonu (ADEBAC (C12-C14)). Spektrum potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans) V(HIV, HBV,HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, (BVDV) ) – 1 minuta, Tbc ( m.terrae) – 15 minut.  Wyrób medyczny, chusteczki o wymiarach 20 x 20 cm, opakowanie typu Box zawiera 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości

Odp: Dopuszcza

Pakiet 4a pozycja 15 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płynnego koncentratu na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, biguanidu oraz amin, przeznaczonego do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Skład: Chlorek didecylodimetyloamoniowy, poly(hexametylenbiguanid), hydrochloryd, bis (3–aminopropyl) dodecylamina. Spektrum: B, F, V(Vaccina, HIV,HBV, HCV, BVDV ) , Tbc (M.avium, M. terrae) -0,5% - 15 min. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Opakowanie 5 kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 4a pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści do oceny wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych na oddziałach intensywnej  opieki, położniczych i pediatrycznych. Skład: nadtlenek wodoru 110 g/kg, chlorek alkilobenzylodimetyloamoniowy 28 g/kg, chlorek didecylodimetyloamoniowy 28 g/kg. Spektrum: B (EN 13727) F (EN 13624), Tbc (EN 14348), V(vaccinia, BVDV, HIV,HBV,HCV) – 1%- 30 minut. Wyrób medyczny, opakowanie 5kg + pompka z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. W ramach produktu – dostarczenie 4 szt. pomp dozujących.

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 4a pozycja 15 i 16 - Prosimy o informacje czy do przeliczenia zamawianych ilości przyjąć 1kg =  1L, czy wyliczyć ilość z gęstości.

Odp: Wyliczyć z gęstości

Pakiet 6 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny roztwór służący do bezbolesnego czyszczenia i nawilżania przewlekłych ran na bazie octenidyny. Preparat posiadający doskonałą skuteczność czyszczącą, bardzo wysoką tolerancję tkankową. Oferowany produkt można stosować w podciśnieniowej terapii leczenia ran (NPWT). Jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów ran. Produkt szybko i skutecznie oczyszcza rany, docieranie w trudno dostępne obszary rany (kieszonki, wgłębienia), pozwala na usunięcie skrzepów składających się z biofilmu bakteryjnego, powłok fibrynowych i znekrotyzowanej tkanki,. Oferowany produkt zapewnia nawilżenie rany i wspomaganie procesów jej gojenia, utrzymanie wilgoci opatrunków, bezbolesne i delikatne zdejmowanie opatrunków. Skład: oktenidyny dichlorowodorek, etyloheksylogliceryna, glicerol, woda oczyszczona. Wyrób medyczny kl. IIB, opakowanie 350 ml.

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 6 pozycja 4  – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie żelu do ran, który jest wilgotnym otoczeniem dla gojącej się rany. Oferowany produkt efektywnie nawilża, dekontaminuje i oczyszcza ranę, ułatwia zmianę opatrunków, tworzy idealne warunki dla procesu gojenia się rany, wspierając naturalne procesy naprawcze, bezbolesna aplikacja oraz doskonała tolerancja przez błony śluzowe i skórę. Produkt zawiera octenidynę – substancję inaktywującą patogeny. Wyrób medyczny, opakowanie 250 ml.

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 6 pozycja 1, 4 – Prosimy o wydzielenie pozycji 1 i 4 do osobnego pakietu -  Pozwoli to na założenie oferty konkurencyjnej cenowo większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszych warunków cenowych.

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 16 pozycja 2  – Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt w opakowaniu a 1 L z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odp: TAK

Pakiet 16 pozycja 3  – Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt w opakowaniu a  6 ml  z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odp: TAK

POUCZENIE

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Informacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu,  tel. 71 / 784 – 20 – 28, adres e-mail: ekomar@usk.wroc.pl

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych