## Sprzęt neurochir_w zakr_krę 3
Formularz cenowy - zał. nr 1
Pakiet 3 – Sprzęt neurochirurgiczny w zakresie kręgosłupa
Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia.
Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty
1. | Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
2. | Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.
Podpakiet 2 - Zestaw do stabilizacji tylnej szyjno-potylicznej i szyjnej jak również C1-C2
*)1 komplet = 4 haki potyliczne,+ 4 śruby poliaksjalne z blokerami, 2 pręty potyliczne, + łącznik poprzeczny.
Warunki przetargowe:
materiał: stop tytanu
System musi zawierać:
- | haki laminarne (minimum 3 wielkości, również haki odsadzone w prawo i lewo)
- | śruby wielosiowe tulipanowe
- | śruby do potylicy
- | haki do potylicy (minimum 3 wielkości)
- | pręty proste i potyliczne umożliwiające zastosowanie haków potylicznych
- | łączniki poprzeczne
- Śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o średnicach 3,5 mm – 4,5 mm, długościach od 10 mm- 52 mm stopniowane nie więcej, niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni.
- W zestawie dostępne śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości.
- Śruby i haki o tulipanowym kształcie połączenia z prętem
- Montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym (uniwersalnym)
- Pręty o grubości nie większej niż 4 mm z możliwością łączenia bezpośredniego z prętami 5,5 mm używanymi w odcinku piersiowo- lędźwiowym.
- W zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone
- W zestawie doginarka prętów in- situ
- Ponadto musi umożliwiać modelowanie i docinanie prętów in situ jak i poza polem operacyjnym.
Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Szacowana ilość na 24 miesiące | ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto |  | Wartość brutto | Zużycie z PN | producent | nr kat.
1 | Komplet stabilizacyjny *) | 34
1a | Hak |  | 80
1b | Bloker haka |  | 80
1c | Śruba |  | 80
1d | Bloker śruby |  | 80
1e | Pręt |  | 40
1f | Łącznik |  | 20
[5 empty] | Suma: | 0 |  | 0
KOMIS
Podpakiet 46 – Zestaw implantów i narzędzi do stabilizacji kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego
Wymagane cechy:
Materiał: wysokiej klasy polimer. Zestaw składający się z 4 tytanowych śrub (wieloosiowe i fenestrowane, redukcyjne) połączonych z polimerowymi, przeziernymi tulejami zapewniającymi wysoki standard pracy. Jednorazowe narzędzia umożliwiają wykonanie zabiegów metodą MISS oraz na otwarto. Implanty oraz narzędzia sterylne. Śruby o rozmiarach 30-55 długość, średnica 4.5 -7.5 oraz pręty o średnicy 5.5 i długościach: dogięte 35-80 mm, proste 80-380mm. Śruby i pręty pakowane podwójne. Skład narzędzi podstawowych: Rączka uniwersalna; Przebijak – wkrętak rewizyjny; Sonda uniwersalna; Sonda Φ 4.5 mm; Próbnik podwójny; Podwójny gwintownik kaniulowany,Śrubokręt do nakrętek, Przymiar pręta, Wprowadzacz do pręta, Kompresor-Dystraktor, Rączka dynamometryczna, Prowadnik widełkowy, Otwarta przedłużka do nakrętek, Prowadnik do nakrętek – ostateczne dokręcenie, Druty Kirschnera, Konektor do rączki grzechotki, Rączka - ball shape, Klamra nawigacyjna.
- Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Szacowana ilość na 24 miesiące | Zestawy | Cena jednostkowa netto | Cena jednego zestawu brutto | Wartość netto | KWOTA VAT | Wartość brutto | Zużycie z PN | producent | nr kat.
1. | Zestaw implantów i narzędzi do stabilizacji kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego :Jednorazowy zestaw implantów i narzędzi do stabilizacji kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego Skład zestawu: : 4 śruby poliaksjalne, dwa pręty, zestaw narzędzi do operacji MIS oraz na otwarto | szt.
A | Sterylny zestaw śrub kanałowanych jednego typu i rozmiaru (2 śruby na śrubokrętach oraz 2 nakrętki / blokery na podajniku) | szt. | 10 | [5 empty] | 14
B | Sterylny zestaw śrub trauma - fenestrowanych jednego rozmiaru (2 śruby na śrubokrętach + 2 nakrętki / blokery na podajniku) | szt. | 10 | [5 empty] | 4
C | Sterylny zestaw prętów o jednakowej krzywiźnie i długości (2 pręty) |  | 10
D | Sterylny zestaw podstawowych narzędzi | szt. | 10 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Suma | 0 |  | 0
Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).
KOMIS

## drenaż zestaw10
Pakiet 10 – Zestawy do drenażu z antybiotykiem, zewnętrzny
Podpakiet 2 – zestaw do drenażu lędźwiowego, zewnętrzny
Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia.
Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty
1. | Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
2. | Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
Warunki przetargowe:
Zestaw do drenażu lędźwiowego zawierający dren lędźwiowy nieprzepuszczający promieniowania rtg, impregnowany antybiotykiem wraz z igłą Touchy, łącznikiem Luer i zatyczką oraz zestawem do podłączenia drenażu zawierającym drenik z trójdrożnym kranikiem, cylinder z miarką i worek zbiorczy
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | JM | ilość | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | KWOTA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Zużycie z PN | producent | nr kat. | nr kat.
1 | drenaż lędźwiowy - zestaw | szt | 60
Suma: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów.
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.

## drenaż 13
Pakiet 13 – Zestawy do drenażu bez antybiotyku, zewnętrzny
Podpakiet 2 – zestaw do drenażu lędźwiowego, zewnętrzny
Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia.
Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty
1. | Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
2. | Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
Warunki przetargowe:
Zestaw do drenażu lędźwiowego zawierający dren lędźwiowy nieprzepuszczający promieniowania rtg, impregnowany barem wraz z igłą Touchy, łącznikiem Luer i zatyczką oraz zestawem do podłączenia drenażu zawierającym drenik z trójdrożnym kranikiem, cylinder z miarką i worek zbiorczy
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | JM | ilość | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | KWOTA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Zużycie z PN | producent | nr kat. | nr kat.
1 | drenaż lędźwiowy - zestaw | szt | 60
Suma: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów.
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.

## zastawki16
Pakiet 16– Zastawki
Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia.
Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty
1. | Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
2. | Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe.
Warunki przetargowe:
1. Zastawka do operacyjnego leczenia wodogłowia typu paediGAV/GAV o ciśnieniu otwarcia w pozycji poziomej 4/5lub 9/10 cm H2O ze zintegrowanym mechanizmem antysyfonowym o ciśnieniach otwarcia w pozycji pionowej 19, 24, 29/30 lub 35 cm H2O do wyboru przez Zamawiającego. Wszystkie powyżej wymienione zastawki z nakładką antyzałamaniową na drenie dokomorowym lub nakładkę antyzałamaniową i zbiornik pompujący, 18/25 cm dren dokomorowy z prowadnicą lub zbiornik dokomorowy przepływowy z drenem 25 cm i drenem dystalnym 20 cm, 90/120 cm dren dootrzewnowy. Zastawka wykonana z tytanu.
2. Zastawka do operacyjnego leczenia wodogłowia typu miniNAV o ciśnieniu otwrcia w pozycji poziomej i pionowej 5, 10 lub 15 cm H2O do wyboru przez Zamawiającego. Wszystkie powyżej wymienione zastawki posiadają nakładkę antyzałamaniową na drenie dokomorowym lub nakładkę antyzałamaniową i zbiornik pompujący, 25 cm dren dokomorowy z prowadnicą lub zbiornik dokomorowy przepływowy z drenem 18 cm, 120 cm dren dootrzewnowy. Zastawka wykonana z tytanu.
3. Zestaw zawierający zastawkę programowalna typu proGAV 2.0, kompatybilną z rezonansem magnetycznym o natężeniu do 3T i nieprzestawiającą się w trakcie obrazowania, możliwość ustawienia parametrów zastawki od 0 – 20 cm H2O płynnie, ze zbiornikiem przepływowym na drenie zaopatrzoną w system antysyfonowy 10, 15, 20, 25, 30, 35 cm H2O lub bez, - 25 cm dren dokomorowy z prowadnicą i nakładką antyzałamaniową tytanową, 120 cm dren dootrzewnowy, Zastawka wykonana z tytanu Do wyboru przez Zamawiającego.
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | JM | ilość | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | KWOTA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | producent | nr kat. | nr katalogu
1 | Zastawka do operacyjnego leczenia wodogłowia typu paediGAV/GAV | szt | 20
2 | Zastawka do operacyjnego leczenia wodogłowia typu miniNAV | szt | 20
3 | Zestaw zawierający zastawkę programowalna typu proGAV 2.0 | szt | 20
Suma: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych produktów.

## Tabela do pisma przewodniego
Formularz cenowy - zał. nr 1