Wrocław, dnia  02. 10.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-291/2019

- Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   na dostawę  szwów chirurgicznych na okres dwóch lata USK na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 z póz.zm ) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

- Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 02, 03 dopuści szew z igłą okrągło-tnącą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 04 dopuści szew o długości nici 70cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 08 dopuści szew z igłą o długości 60mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 12 dopuści szew z igłą o długości 18mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 01 dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną oraz długości nici 70cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 05 dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną o długości 24mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 07 dopuści szew długości nici 70cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 04, 06, 10 dopuści podwiązki pakowane 6x45cm z jednoczesnym przeliczeniem (podwojeniem) wymaganych przez Zamawiającego ilości saszetek?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 12 dopuści szew z igłą bez określenia wzmocniona, wytworzoną ze stopu Alloy o podwyższonej odporności na odkształcenia i powszechnie stosowanego tylko w igłach kardiochirurgicznych, średnica igły dopasowana do grubości nici (1:1), aby zapobiec  1````` ostatnich 2 lat.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 19, 25, 26 dopuści szew o długości nici 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 20 dopuści szew z igłą o długości 70mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 25 dopuści szew z igłą bez określenia wzmocniona, wytworzoną ze stopu Alloy o podwyższonej odporności na odkształcenia i powszechnie stosowanego tylko w igłach kardiochirurgicznych, średnica igły dopasowana do grubości nici (1:1), aby zapobiec nieszczelności wykonanego zespolenia? Szew stosowany był w Państwa placówce na przestrzeni ostatnich 2 lat.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 35 dopuści szew z nicią o długości 75cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 44 dopuści szew z igłą o długości 6mm oraz nicią o długości 15cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 10 dopuści szew z igłą wzmocnioną, wytworzoną ze stopu Alloy 
o podwyższonej odporności na odkształcenia i powszechnie stosowanego tylko w igłach kardiochirurgicznych, średnica igły dopasowana do grubości nici (1:1), aby zapobiec nieszczelności wykonanego zespolenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 18  dopuści szew z nicią o długości 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 20 dopuści szew z igłą o długości 24mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 25  dopuści szew z nicią o długości 75cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 26 dopuści szew z igłą bez określenia wzmocniona, wytworzoną ze stopu Alloy o podwyższonej odporności na odkształcenia i powszechnie stosowanego tylko w igłach kardiochirurgicznych, średnica igły dopasowana do grubości nici (1:1), aby zapobiec nieszczelności wykonanego zespolenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 32  dopuści szew z igłą o krzywiźnie ½ koła?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pakiecie 8 poz. 02  dopuści szew igłą o długości 40mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pakiecie 8 poz. 07  dopuści szew z igłą okrągło-tnącą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pakiecie 8a poz. 3  dopuści pledgets pakowany po 2 sztuki w saszetce 
z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych przez Zamawiającego ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pakiecie 9 poz. 6 dopuści szew z igłą o długości 35mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pakiecie 9 poz. 7  dopuści szew o długości nici 90cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pakiecie 9 poz. 8-10  dopuści szew o długości nici 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pakiecie 9 poz. 13-16  dopuści szew o długości nici 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pakiecie 9 poz. 19  dopuści szew o długości nici 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pakiecie 9 poz. 23  dopuści szew o długości nici 30cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 4, 5  dopuści szew o długości nici 75cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 4 dopuści szew z igłą o długości 26mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 6, 9 dopuści szew z nicią o długości 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek   uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się  integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych