Wrocław, dnia  02. 10.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-291/2019

11- Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   na dostawę  szwów chirurgicznych na okres dwóch lata USK na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 z póz.zm ) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

- Dotyczy Pakiet 5 poz. 01, 02, 03:

Czy Zamawiający wymaga szwu monokryl poliglekapron 25   o okresie wchłaniania 90-120 dni, i okresie podtrzymywania tkankowego 60% po 7 dniach, 30% po 14 dniach (szwy barwione), 50% po 7 dniach, 20% po 14 dniach (szwy niebarwione)?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy Pakiet 6 poz. 01, 02:

Czy Zamawiający wymaga, aby igła była spłaszczona grzbieto-brzusznie, które umożliwia rotacje igły w płaszczyźnie poziomej oraz podłużne rowkowanie na wewnętrznej i zewnętrznej krzywiźnie zapobiegając rotacji igły w płaszczyźnie pionowej?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy Pakiet 8a, Poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga szwu: syntetyczny pleciony niewchłanialny zbudowany z rdzenia oplecionego 16 mikrowłóknami i powleczonego polibutylanem, wyjątkowo wytrzymałego mechanicznie zapewniając trwałe podtrzymanie tkanek?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga

- Dotyczy Pakiet 12e poz. 01,02,03,04:

Czy Zamawiający wymaga szwu: syntetyczny, momofilamentowy, wchłanialny polidioksanon o okresie wchłaniania 182–238 dni; okres podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 60%, po 28

dniach 40%, po 42 dniach 35%?

Odpowiedź :  Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakiet 13a, Poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby igła była spłaszczona grzbieto-brzusznie, które umożliwia rotacje igły w płaszczyźnie poziomej oraz podłużne rowkowanie na wewnętrznej  i zewnętrznej krzywiźnie zapobiegając rotacji igły w płaszczyźnie pionowej?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek   uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się  integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych