Wrocław, dnia  02. 10.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-291/2019

12- Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   na dostawę  szwów chirurgicznych na okres dwóch lata USK na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 z póz.zm ) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

1/Pakiet 1, pozycja 01-04, 06, 07, 10-15 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły wzmocnionej?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

2/ Pakiet 1, pozycja 04 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o długości 75cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

3/Pakiet 1a, pozycja 3-7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły wzmocnionej?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

4/Pakiet 1a, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o długości 45cm?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

5/Pakiet 2, pozycja 01 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły kosmetycznej?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

6/Pakiet 2, pozycja 08-09 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły wzmocnionej?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

7/Pakiet 3, pozycja 04, 06 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu 6x45cm z podwójnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

8/Pakiet 3, pozycja 08 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu 2x75cm z przeliczeniem zamawianych ilości na 72 saszetki?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

9/Pakiet 3, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu 3x50cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

10/Pakiet 3, pozycja 22, 30, 38 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie 1/2c?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

11/Pakiet 3, pozycja 33 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o długości 75cmcm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

12/Pakiet 3, pozycja 36 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby szew posiadał dodatek triklosanu?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

13/Pakiet 3, pozycja 33 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o grubości 2/0?

Odpowiedź : TAK jest w SIWZ

14/Pakiet 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o czasie wchłaniania 60-90 dni, jednoskładnikowe – kwas poliglikolowy?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

15//Pakiet 4, pozycja 04 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu 3x45cm z podwójnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

16/Pakiet 4, pozycja 08, 12, 17, 24,  – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby szew posiadał dodatek triklosanu?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

17/Pakiet 4, pozycja 09, 11, 18, 29, – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły wzmocnionej?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

18/Pakiet 4, pozycja 19, 24, 25, 26, – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o długości 75cmcm?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

19/Pakiet 4, pozycja 19 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły przyostrzonej? Odpowiedź :

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

20/Pakiet 4, pozycja 98 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby igła była wzmocniona?

Odpowiedź : w pakiecie nr 4 brak pozycji  98

21/Pakiet 8, pozycja 01, 02, – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

22/Pakiet 8, pozycja 01 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie 1/2c?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

23/Pakiet 8, pozycja 02, 06, 10, 11, 13, 14, 15 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby igła była wzmocniona?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ igła jest okrągła

24/Pakiet 8, pozycja 02 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o długości 90cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

25Pakiet 8, pozycja 05 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu 1x45cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

26/Pakiet 8, pozycja 10, 15 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

27/Pakiet 8, pozycja 13, 15 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 15mm?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

28/Pakiet 9, pozycja 02 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm lub 60mm?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

29/Pakiet 9, pozycja 02, 21 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie 3/8c?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

30/Pakiet 9, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm lub igły odwrotnie tnącej standardowej?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

31/Pakiet 9, pozycja 21 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 6,2mm?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

32/Pakiet 9, pozycja 23 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 30cm?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

33/Pakiet 9, pozycja 24 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 6mm?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

34/Pakiet 10, pozycja 07 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej bez katalogowego opisu kosmetyczna?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

35/Pakiet 10, pozycja 07 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej dwuwklęsłej?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

36/Pakiet 10, pozycja 08 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 2x13mm?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

37/Pakiet 12a, pozycja 02 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

38/Pakiet 15, pozycja 16 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 2x6mm?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek   uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się  integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych