Wrocław, dnia  02. 10.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-291/2019

17- Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   na dostawę  szwów chirurgicznych na okres dwóch lata USK na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 z póz.zm ) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

1. Czy w Pakiecie nr 8 poz. 16 Zamawiający dopuści nici poliestrowe niepowlekane?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

2. Czy w Pakiecie nr 10 poz. 12 Zamawiający dopuści nici polipropylenowe 10/0 - pakowane po 1 szt. w saszetce?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

3. Czy w Pakiecie nr 9 poz.18 Zamawiający dopuści nici poliamidowe 5/0 z igłą o dł. 11mm?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

4. Czy w Pakiecie nr 9 poz.23 Zamawiający dopuści nici poliamidowe 10/0 o dł. 30cm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

5. Czy w Pakiecie nr 9 poz. 24 Zamawiający dopuści nici poliamidowe 10/0 o dł. 15cm z igłą o krzywiźnie 7/16 koła?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

6. Czy w Pakiecie nr 11 poz. 08  Zamawiający dopuści nici polipropylenowe 10/0 o dł. 15cm z igłą o dł. 6mm typu szpatułka?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

7. Czy w Pakiecie nr 11 poz. 07 Zamawiający dopuści nici polipropylenowe 9/0 o dł. 30cm z igłą o dł. 6mm typu szpatułka?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

8. Czy w Pakiecie nr 11 poz. 09 Zamawiający dopuści nici polipropylenowe 10/0 z dwoma igłami o dł. 6.00mm?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

9. Czy w Pakiecie nr 15 poz. 15 Zamawiający dopuści nici jedwabne z dwoma igłami o krzywiźnie 5/16?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

10. Czy w Pakiecie nr 15 poz. 14 i 11 i 12 Zamawiający dopuści nici jedwabne o dł. 50cm z igłą o dł. 13mm

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek   uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się  integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych