Wrocław, dnia  02. 10.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-291/2019

2- Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   na dostawę  szwów chirurgicznych na okres dwóch lata USK na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 z póz.zm ) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

1/ Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź : TAK

2/ Pakiet nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 50 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

3/ Pakiet nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą mocną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

4/ Pakiet nr 1a, poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

5/ Pakiet nr 3, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o krzywiźnie ½ koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

6/ Pakiet nr 3, poz. 28, 36, Pakiet nr 4, poz. 8, 12, 17, 24

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o bez dodatku triclosanu, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

7/Pakiet nr 3, poz. 33

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

8/ Pakiet nr 3, poz. 42

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 8 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

9/ Pakiet nr 3, poz. 42

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą typu szpatułka, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

10/ Pakiet nr 9, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą 51 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

11/ Pakiet nr 9, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o krzywiźnie ½ koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

12/ Pakiet nr 11, poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez polietylenu, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

13/Pakiet nr 11, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą 2x6 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

14/ Pakiet nr 12a, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny niewchłanialny, pleciony, powlekany, poliestrowy?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

15/ Pakiet nr 12c, poz. 1-15

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku glikolu, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

16/ Pakiet nr 12e, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny monofilamentowy, syntetyczny, wchłanialny w okresie 180210 dni, o podtrzymywaniu tkankowym po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

17/ Pakiet nr 13b, poz. 1-4, Pakiet nr 14, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez udokumentowanego kontrolowanego rozciągania                       i plastycznego odkształcania węzła, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

18/ Pakiet nr 14, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą 2x12 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek   uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się  integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych