Wrocław, dnia  02. 10.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-291/2019

4- Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   na dostawę  szwów chirurgicznych na okres dwóch lata USK na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 z póz.zm ) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

- Dotyczy Pakietu Nr 2, pozycja 01 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie                           i wycenę w ofercie przetargowej szwów z nicią o długości 70cm, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy Pakietu Nr 2, pozycja 05 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie                           i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłami o długości 24mm lub 30mm, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakietu Nr 2, pozycja 06 i 07 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie                           i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłami wzmocnionymi, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy Pakietu Nr 3, pozycja 03 i 04 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie                           i wycenę w ofercie przetargowej i w rozmiarze „0”, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy Pakietu Nr 3, pozycja 07, 09 i 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z nicią o długości 3x50cm, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy Pakietu Nr 3, pozycja 19 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie                           i wycenę w ofercie przetargowej szwów z nicią o długości 90cm, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

  - Dotyczy Pakietu Nr 3, pozycja 21-26 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie                           i wycenę w ofercie przetargowej szwów w rozmiarze „0”, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

  - Dotyczy Pakietu Nr 3, pozycja 24 i 26 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie                           i wycenę w ofercie przetargowej szwów z nicią o długości 90cm?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

  - Dotyczy Pakietu Nr 3, pozycja 35 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie                           i wycenę w ofercie przetargowej szwów z nicią o długości 75cm, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

  - Dotyczy Pakietu Nr 3, pozycja 37 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie                           i wycenę w ofercie przetargowej szwów w rozmiarze „2/0”, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

  - Dotyczy Pakietu Nr 3, pozycja 41 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie                           i wycenę w ofercie przetargowej szwów w rozmiarze „8/0” z igłami o długości 2 x 6mm, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

  - Dotyczy Pakietu Nr 3, pozycja 43 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie                           i wycenę w ofercie przetargowej szwów w rozmiarze „9/0”, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

  - Dotyczy Pakietu Nr 4, pozycja 01, 14-19 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów w rozmiarze „0”, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

  - Dotyczy Pakietu Nr 4, pozycja 32 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie                           i wycenę w ofercie przetargowej szwów z nicią o długości 75cm?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

  - Dotyczy Pakietu Nr 8, pozycja 06 i 07 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie    i wycenę w ofercie przetargowej szwów w rozmiarze „0”, pozostałe parametry zgodnie     z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

  - Dotyczy Pakietu Nr 8, pozycja 07 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie                         i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłą wzmocnioną o długości 40mm, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

17.Dotyczy Pakietu Nr 8a, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie   i wycenę w

ofercie przetargowej szwów w rozmiarze „0”, pozostałe parametry zgodnie               z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

18 Dotyczy Pakietu Nr 8a, pozycja 2 – Prosimy o potwierdzenie wymaganej grubości nici. Czy nie z

zaistniała oczywista omyłka i Zamawiający miał na myśli grubość 3/0?

Odpowiedź : TAK 3/0

19   Dotyczy Pakietu Nr 9, pozycja 04 i 06 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie     i wycenę w ofercie przetargowej szwów w rozmiarze „0”, pozostałe parametry zgodnie       z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

  - Dotyczy Pakietu Nr 9, pozycja 11, 16, 17 i 19 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłą o długości 18mm , pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

  - Dotyczy Pakietu Nr 15, pozycja 05-07 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie        i wycenę w ofercie przetargowej szwów w rozmiarze „0”, pozostałe parametry zgodnie    z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

  - Dotyczy Pakietu Nr 16, pozycja 07 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie               i wycenę w ofercie przetargowej wosku kostnego w opakowaniu a’2g z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek   uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się  integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych