Wrocław, dnia  02. 10.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-291/2019

6- Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   na dostawę  szwów chirurgicznych na okres dwóch lata USK na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 z póz.zm ) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

- Dotyczy pakietu nr 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nici chirurgicznych monofilamentowych, syntetycznych, wchłanialnych w czasie 180-220 dni od zaimplantowania.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy pakietu nr 1a:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nici chirurgicznych monofilamentowych, syntetycznych, wchłanialnych w czasie 180-220 dni od zaimplantowania z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy pakietu nr 2, poz. 01 oraz poz. 06:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji  ze szwem o długości 70 cm.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy pakietu nr 3, poz. 28:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem nowszej generacji, wchłanialnym, plecionym, syntetycznym, dwuskładnikowym (Poliglaktyna 910)  o okresie wchłonięcia masy szwu od 56-70 dni, powlekanym mieszanką kopolimeru glikolidu i L-laktydu Poli  oraz stearynianu wapnia z dodatkiem triklosanu, nić o długości 90 cm igła 3/8 koła tnąca o długości 26 mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy pakietu nr 3, poz. 36:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem nowszej generacji, wchłanialnym, plecionym, syntetycznym, dwuskładnikowym (Poliglaktyna 910)  o okresie wchłonięcia masy szwu od 56-70 dni, powlekanym mieszanką kopolimeru glikolidu i L-laktydu Poli  oraz stearynianu wapnia z dodatkiem triklosanu, z igłą o długości 24 mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy pakietu nr 4 , poz. 12, 17 i 24:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem chirurgicznym o posiadającym niewzmacniane, ale bardzo wytrzymałe, najwyższej jakości igły ze stali nierdzewnej, powleczone specjalną formułą, zapewniającą bardzo gładkie  przejście igły przez tkankę, z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy pakietu nr 4 , poz. 13:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem chirurgicznym o posiadającym bardzo wytrzymałą, zwykłą igłę ze stali nierdzewnej, niepogrubioną z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy pakietu nr 12d , poz. 01:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem chirurgicznym –  drut stalowy, nierdzewny, monofilamentowy, grubość "5", dł. 75 cm - W SASZETCE 2 SZTUKI z bardzo wytrzymałą, zwykłą igłą ze stali nierdzewnej, niepogrubioną z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek   uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się  integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych