Wrocław, dnia  23.09.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-332/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy( 3 )

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   na” Doposażenie ZROZIN w sprzęt i aparaturę medyczną” na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 3) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

1.      Czy   z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych  danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego  - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu  materiałów firmowych dystrybutora ?  Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

ODPOWIEDŹ : Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4 – wózek reanimacyjny

- Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach: szerokość 830mm, głębokość 715mm, wysokość 910mm?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z 5 szufladami: 2 głębokie (150mm), 3 płytkie (100mm)?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózek, który dzięki bardzo lekkiej konstrukcji łatwo się prowadzi, nie wymaga stosowania koła kierunkowego, a dodatkowo posiada 3 koła z blokadą?

ODPOWIEDŹ : ZGODNIE Z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści wózek z akcesoriami montowanymi na korpusie wózka (bez szyn aluminiowych)?

ODPOWIEDŹ : ZGODNIE Z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści wózek z pojemnikiem na ostre przedmioty o pojemności 2 litry, jednakże o większych wymiarach?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z półką na defibrylator o wymiarach i konstrukcji, która nie wymusza zastosowania regulacji szerokości i wysokości?

ODPOWIEDŹ :  ZGODNIE Z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuszcza wózek z tworzywowym pojemnikiem na cewniki wytłoczonym w korpusie wózka?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z listwą zasilającą z 3 gniazdami z uziemieniem?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza.

- Czy z uwagi na komfort pracy personelu, konieczność zmniejszenia wysiłku fizycznego Zamawiający będzie wymagał aby korpus wózka wykonany był z jednolitego odlewu tworzywowego?

ODPOWIEDŹ : ZGODNIE Z SIWZ

- Czy z uwagi na komfort pracy personelu oraz zabezpieczenie elementów wyposażenia dodatkowego przed uszkodzeniem Zamawiający będzie wymagał aby wszystkie akcesoria były montowane w sposób, dzięki którego nie będą wystawały poza obrys korpusu wózka?

ODPOWIEDŹ : ZGODNIE Z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych