Wrocław, dnia  23.09.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-332/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy ( 4 )

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na” Doposażenie ZROZIN w sprzęt i aparaturę medyczną” na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 3) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Pakiet nr 4 - wózek reanimacyjny - 1 szt

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny o wymiarach zewnętrznych:

wysokość: 1050 mm

głębokość: 600 mm

szerokość: 662 mm ?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w cztery duże, podwójne, obrotowe koła, w tym dwa antystatyczne i dwa z hamulcem, ale bez blokady kierunku jazdy?

ODPOWIEDŹ : ZGODNIE Z SIWZ

Pyt. 3

Czy w rozumieniu punktu 4 opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w centralny zamek umożliwiający blokadę wszystkich szuflad lub innowacyjny system blokady centralnej z zestawem jednorazowych plastikowych plomb do szuflad opatrzonych numerami?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 4

Czy Zamawiający w rozumieniu punktu 6 opisu przedmiotu zamówienia dopuści wózek reanimacyjny o następującym wyposażeniu:

- Stojak kroplówki z regulacją wysokości

- 2 wbudowane uchylne transparentne pojemniki.

- Zewnętrzny kosz z wyjmowanym środkiem.

- miejsce na butlę z tlenem z pasami mocującymi butlę

- Półka na defibrylator lub ssak pozwalająca na ustawienie urządzenia w dowolnej pozycji

- Deska reanimacyjna (do resuscytacji krążeniowo-oddechowej) umieszczona pod blatem wózka

- listwa zasilająca

- Kosz na ostre odpady

- Kosz na cewniki ze stali nierdzewnej

- pojemnik na rękawiczki jednorazowe

- Uchwyt na metalową miskę nerkowatą

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych