Sygn. DZP.243.5.2019									Wrocław, 2019-09-25

Dotyczy: Usługa wymiany klimatyzatora.

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1

Proszę o dodatkowe informację dotyczące wymiany klimatyzatora tj.

- Miejsce montażu jednostki zewnętrznej ( wysokość)

- instalacja w korytach - tak /nie

- długość rurociągów

Odpowiedź:

- Miejsce montażu jednostki zewnętrznej na dachu budynku (budynek trzy piętrowy), jednostka wewnętrzna w przyziemiu.

- Instalacja prowadzona szachtem na dach, wyjście kominem.

- Długość rurociągów około 25m.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych