## Załącznik nr 10
do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych

### Opis Przedmiotu Zamówienia

| 1. | Nazwa zadania: | Dostosowanie dwóch sal chorych na potrzeby izolatek. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Opis przedmiotu zamówienia (w przypadku dostaw: parametry techniczne, funkcjonalne, w przypadku usług: zakres usługi, jm, ilość, rodzaj, zakres): | Dostosowanie dwóch sal chorych na odcinku dzieci młodszych i jednej sali chorych na odcinku dzieci starszych na potrzeby izolatek na Oddziale Klinicznym Endokrynologii Dziecięcej na IIp. w budynku przy ul. Chałubińskiego 2-2a we Wrocławiu poprzez montaż aluminiowych ścianek działowych. - zakres robót do wykonania zgodnie z przedmiarem robót (w załączeniu.) - ścianki działowe w konstrukcji aluminiowej z naświetlem na całą szerokość pomieszczenia w górnej części, z drzwiami przesuwnymi pojedynczymi o szerokości 100 cm i wysokości 200 cm, w dolnej części do wysokości 80 cm pełne z nawiewem, w górnej ze szkła bezpiecznego, z uchwytem do przesuwania, bez progu w podłodze . Ścianki i drzwi należy wykonać w kolorze białym. Nowe ścianki działowe mają za zadanie wydzielenie śluz z pomieszczeń przeznaczonych na izolatki . ( w załączeniu rzuty oraz szkice podziału ) Zakres prac obrazują załączniki 1-5 |
| 3. | Wymagania w stosunku do wykonawcy (np. doświadczenie, potencjał techniczny, certyfikaty, atesty, itp.) | doświadczenie |
| 4. | Okres trwania umowy: | 6 tygodni |
| 5. | Termin realizacji usługi, dostawy: |  |
| 6. | Proponowany okres gwarancji: | Min. 24 mies. |
| 7. | Dodatkowe warunki jakościowe i realizacji usługi: | 6 tygodni |
| 8. | Dodatkowe zapisy do ujęcia w umowie: | Z wykonywanych czynności Wykonawca sporządza protokół odbioru robót do akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowany protokół stanowi potwierdzenie odbioru wykonanych prac i podstawę do wystawienia faktury VAT. |
| 8. | Uzasadnienie konieczności zwiększenia zapotrzebowania: | brak |
| 9. | Osoba odpowiedzialna za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia ze strony użytkownika (imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu) | brak |
| 10. | Osoba odpowiedzialna za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia ze strony komórki merytorycznej (imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu) | Kamil Chomentowski Brygadzista 512 758 754 Dział Utrzynania Obiektu |
| 11. | Kierownik jednostki organizacyjnej drugiego szczebla (data, podpis) | Małgorzata Kubik _________________________________ |
| 12. | Dyrektor pionu medycznego (data, podpis) | brak _________________________________ |
| 13. | Dyrektor w Pionie (data, podpis) | Magdalena Dylewicz _________________________________ |
| 14. | Zatwierdzony protokół wyboru ofert wraz z ofertą i/lub obustronnie podpisaną umowę wraz z kompletem załączników należy przekazać do (imię, nazwisko, nr tel.): | Kamil Chomentowski 512 758 754 Dział Utrzymania Obiektu _________________________________ |