Sygn. USK/DZP/PN-356/2019	                                                   				Wrocław, 2019-11-05

# Dotyczy: Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej; nr sprawy: USK/DZP/PN-356/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie dot. Pakietu nr 9

Czy w pakiecie  nr 9 Zamawiający dopuści valvulotomy o max. średnicy obręczy 9,5mm,długości 110cm lub 52cm, rozstawie ostrzy od 1,5 do 6mm i średnicy koszulki 1,0mm ( pozostałe parametry bez zmian)

Odpowiedź :

Tak, Zamawiający dopuści.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych