Sygn.: USK/DZP/4.8-466/2019	                                                                           Wrocław, 2020-01-16

Dotyczy: postępowania, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu medycznego do dializy dorosłych, dializy pediatrycznej, dializy otrzewnowej, dializoterapii dla OITD, hemofiltracji (3).

Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Czy w pakiecie 1 pozycja 41 Zamawiający dopuści: Kaniula dializacyjna z fluoroplastikowym  cewnikiem, całkowita średnica 16G lub 15G,  długość cewnika 30mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych