## budynek H
Załącznik 4 |  | str. 1/11
Wykaz central wentylacyjnych w budynku H przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu
Lp. | Nr układu | Opis wentylowanych pomieszczeń | Nr fab. centrali | Zestaw | Typ filtra | Typ nagrzewnicy | Moc nagrzewnicy [kW] | Typ silnika wentylatora | Typ wentylatora
1 | N1 | Piwnice - hol wejściowy (pom. 1.02) | 8104-102-1625 | CV-A 2P/NL-10A/7-6 | CVA2 FK EU4 287/592/300 CVA1 FK EU4 592/592/300 | CVA2 HW2 | 57.97 | M 1.1/4P | CVA2 VS M12
2 | N2 | Piwnice - przedsionek (pom. 1.03) | 8104-101-0196 | CV-A 1-L/NL-10A/7-6 | CVA1 FK EU4 592/592/300 | CVA1 HW2 | 33.16 | M 0.55/4P | CVA1 VS M12
3 | N3 | Piwnice - hol rekreacyjny (pom. 1.02a) | 8104-101-0195 | CV-A 1-P/NL-10A/7-6 | CVA1 FK EU4 592/592/300 | CVA1 HW2 | 28.77 | M 0.55/4P | CVA1 VS M12
4 | N6 | Bufet (pom. 2.07) | 8104-101-1627 | CV-A 1-P/NL-10A/7-6 | CVA1 FK EU4 592/592/300 | CVA1 HW2 | 45.2 | M 1.1/2P | CVA1 VS M12
5 | N7 | Sala konferencyjna (pom. 3.48) | 8104-101-1628 | CV-A 1-P/NL-10A/7-6 | CVA1 FK EU4 592/592/300 | CVA1 HW2 | 32.29 | M 0.75/4P | CVA1 VS M12
6 | N8 | Sala narad (pom. 3.03) | 8104-101-1629 | CV-A 1-P/NL-10A/7-6 | CVA1 FK EU4 592/592/300 | CVA1 HW1 | 16.14 | M 0.55/4P | CVA1 VS M12
Producent: VTS CLIMA spółka z o.o. ul. Płk. Dąbka 338 Pogórze/Gdynia 81-198 Kosakowo
Wykonywała firma MONT-INSTAL p. Fornalski Henryk 600-298-944
Lp. | Nr układu | Opis wentylowanych pomieszczeń | Nr fab. centrali | Zestaw (nawiew, wywiew) | Typ filtra | Chłodnica | Nagrzewnica | Typ silnika wentylatora | Typ wentylatora
7 | NW1 | Centrum Chorób Serca | 180032128420000001 | MCKH02R MCKH02R | M5/592x592x300/1 F9/592x592x500/1 | 25,27/R410A | 12,6/[14/3x400] | 1,5/3x400 0,75/3x400 | VF MCK02a
8 | NW2 | Onkologia | 190002135718000001 | MCKS04R MCKS04R | M5/592x592x300/1 M5/592x287x300/2 M5/287x287x300/1 F9/592x592x500/1 F9/592x287x500/2 F9/287x287x500/1 | [6/12]/48,39/26,5 | [70/50]/20,4/0,5 | 3,0/3x400 2,2/3x400 | VF1 MCK04
9 |  | Labolatorium Chirurgii Serca (4 piętro) |  |  | M5/592x592x300/1
Producent: Klimor
Wykonywała firma: AC MedTech
[5 empty] | Razem | Kieszeniowe | Kasetowe | HEPA
|  |  |  | Ilość filtrów (szt.) | 12 | 12 | 0 | 0

## budynek L
Załącznik 4 |  | str. 2/11
Wykaz central wentylacyjnych w budynku L przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu
Lp. | Nr układu | Opis wentylowanych pomieszczeń | Nr fab. centrali | Typ nawiewu | Typ filtra | Typ nagrzewnicy | Moc nagrzewnicy [kW] | Typ silnika wentylatora | Typ wentylatora
1 | N1 | Szatnie i sanitariaty | 8103-101-0045 | CV-A 1-P/NL 10A/7-6 | CVA1 FK EU4 592/592/300 | CVA1 HW2 | 43.91 | M 1.1/2P | CVA1 VTH M12
2 | N2 | Szatnie i sanitariaty | 8103-101-0046 | CV-A 1-P/NL 10A/7-6 | CVA1 FK EU4 592/592/300 | CVA1 HW2 | 31.8 | M 0.75/2P | CVA1 VTH M12
Producent: VTS CLIMA spółka z o.o. ul. Płk. Dąbka 338 Pogórze/Gdynia 81-198 Kosakowo
[5 empty] | Razem | Kieszeniowe | Kasetowe | HEPA
|  |  |  | Ilość filtrów (szt.) | 2 | 2 | 0 | 0

## budynek A
Załącznik 4 |  | str. 3/11
Wykaz central wentylacyjnych w budynku A przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu
Lp. | Nr układu | Lokalizacja centrali | Opis wentylowanych pomieszczeń | Nr fab. centrali | Zestaw (typ centrali) | Typ filtra | Typ nagrzewnicy/chłodnicy | Moc nagrzewnicy/chłodnicy [kW] | Typ silnika wentylatora | Typ wentylatora
1 | A/N1W1 | -1/22 | -1/13, 6/19, 6/23, 6/61, 6/66, korytarze 1/3A, 1/3B, 2/3A, 2/3B, 3/3A. 3/3B, 4/3A, 4/3B, 5/3A, 5/3B, 6/3A, 6/3B | 8-110-10-3100-00006 | VS-100-R-H | VS100B.FLT G4 | VS100 WCL2 | 153.46 | M4/4P v.2 | VS100/150 DRCT.DR.FAN 1 v.2
2 | A/N2 | -1/32 | 1/58, 1/61, 1/62 | 8-110-10-3055-00027 | VS-55-L-PHC/F | VS55B.FLT G4 VS55B.FLT F9 | VS55 WCL2 VS55 WCL4 | 35,7 28,4 | M2,2/4P v.2 | VS55/75 DRCT.DR.FAN 1 v.2
3 | A/W2 | -1/32 | 1/58, 1/61, 1/62 | 8-110-10-3055-00027 | VS-55-L-PHC/F | VS55B.FLT G4 |  |  | M2,2/4P v.2 | VS55/75 DRCT.DR.FAN 1 v.2
4 | A/N4 | -1/45 | 1/72, 1/73 | 8-110-10-3030-00022 | VS-30-L-PHC/F | VS30B.FLT G4 VS30B.FLT F9 | VS30 WCL2 VS30 WCL4 | 21,4 17,1 | M2,2/2P v.2 | VS30 DRCT.DR.FAN3 v.2
5 | A/W4 | -1/45 | 1/72, 1/73 | 8-110-10-3030-00022 | VS-30-L-PHC/F | VS30B.FLT G4 |  |  | M1,5/2P v.2 | VS30 DRCT.DR.FAN2 v.2
6 | A/N5W5 | -1/7 | 2/51, 2/52 | 8-110-10-3021-00033 | VS-21-L-H/F | VS21B.FLT G4 VS21B.FLT F9 | VS21 WCL2 | 19.75 | M1,5/2P v.2 | VS21 DRCT.DR.FAN2 v.2
7 | A/N6W6 | -1/45 | 3/71, 3/74 | 8-110-10-3021-00222 | VS-21-R-HC | VS21B.FLT G4 VS21B.FLT F9 | VS21HE36AT VS21 WCL4 | 6,0 12,6 | M0,75/2P v.2 | VS21 DRCT.DR.FAN1 v.2
8 | A/N7W7 | -1/7 | 4/54 | 8-110-10-3021-00035 | VS-21-L-H/F | VS21B.FLT G4 VS21B.FLT F9 | VS21 WCL2 | 17.9 | M1,5/2P v.2 | VS21 DRCT.DR.FAN2 v.2
9 | A/N8 | -1/7 | 5/90, 5/94, 5/96 | 8-110-10-3030-00023 | VS-30-L-GHC/F | VS30B.FLT G4 VS30B.FLT F9 | VS30 WCL2 VS30 WCL4 | 29,35 17,2 | M2,2/2P v.2 | VS30 DRCT.DR.FAN2 v.2
10 | A/W8 | 6/44 | 5/90, 5/94, 5/96 | 8-110-10-3030-00023 | VS-30-L-G | VS30B.FLT G4 |  |  | M1,5/2P v.2 | VS30 DRCT.DR.FAN2 v.2
Producent: VTS Group
Wykonywała firma Rolech Serwis
11 | SIN NW2 | przestrzeń międzystropowa IIp. przy windach | Chirurgia Serca
Producent: Klimor
Wykonywała firma: AC MedTech
[6 empty] | Razem | Kieszeniowe | Kasetowe | HEPA
[5 empty] | Ilość filtrów (szt.) | 57 | 36 | 0 | 21

## budynek B
Załącznik 4 |  | str. 4/11
Wykaz central wentylacyjnych w budynku B przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu
Lp. | Nr układu | Lokalizacja centrali | Opis wentylowanych pomieszczeń | Nr fab. centrali | Zestaw (typ centrali) | Typ filtra | Typ nagrzewnicy/chłodnicy | Moc nagrzewnicy/chłodnicy [kW] | Typ silnika wentylatora | Uwagi
1 | KNW1 | -1/04 | 3/47, 3/48, 3/49 - strona prawa | 8105-101-2010 | CV-A 1-P/NL-62A/7-7 | CVA1 FK EU4 592/592/600 CVA1 FK EU9 592/592/300 | CVA1 HW2 CVA1 CW12 CVA1 HW1 | 34,73 27,5 8,79 | M2,2/2P
2 | KNW2 | -1/04 | 3/1, 3/5, 3/7 - strona lewa | 8105-101-2011 | CV-A 1-L/NL-62A/7-7 | CVA1 FK EU4 592/592/600 CVA1 FK EU9 592/592/300 | CVA1 HW2 CVA1 CW8 CVA1 HW1 | 27,64 21,8 7 | M1,5/2P
3 | KNW3 | -1/04 | 3/79, 3/82, 3/84 - strona prawa | 8105-101-2012 | CV-A 1-L/NL-62A/7-7 | CVA1 FK EU4 592/592/600 CVA1 FK EU9 592/592/300 | CVA1 HW2 CVA1 CW8 CVA1 HW1 | 28,22 23,2 7,14 | M1,5/2P
4 | KNW4 | -1/04 | 3/12 - strona lewa | 8105-101-2013 | CV-A 1-P/NL-62A/7-7 | CVA1 FK EU4 592/592/600 CVA1 FK EU9 592/592/300 | CVA1 HW2 CVA1 CW8 CVA1 HW1 | 40,52 28,9 8,9 | M3/2P
5 | KNW5 | -1/04 | 3/75 - strona prawa | 8105-101-2014 | CV-A 1-P/NL-62A/7-7 | CVA1 FK EU4 592/592/600 CVA1 FK EU9 592/592/300 | CVA1 HW2 CVA1 CW8 CVA1 HW1 | 40,52 28,9 8,9 | M3/2P
6 | KNW6 | -1/42 | 3/17 - strona lewa | 8105-101-2015 | CV-A 1-P/NL-62A/7-7 | CVA1 FK EU4 592/592/600 CVA1 FK EU9 592/592/300 | CVA1 HW1 CVA1 CW6 CVA1 HW1 | 14,76 11,6 3,74 | M1,1/2P
7 | KNW7 | -1/42 | 3/72, 3/73 - strona prawa DIALIZY | 8105-101-2016 | CV-A 1-P/NL-63A/1-7 | CVA1 FK EU4 592/592/600 CVA1 FK EU9 592/592/300 | CVA1 HW2 CVA1 CW8 CVA1 HW1 | 29,96 23,5 7,59 | M2,2/2P
8 | KNW8 | -1/42 | 3/18 - strona lewa | 8105-101-2017 | CV-A 1-P/NL-62A/7-7 | CVA1 FK EU4 592/592/600 CVA1 FK EU9 592/592/300 | CVA1 HW2 CVA1 CW12 CVA1 HW1 | 36,49 30,3 9,75 | M3/2P
9 | KNW9 | -1/42 | 3/70 - strona prawa | 8105-101-2018 | CV-A 1-L/NL-63A/1-7 | CVA1 FK EU4 592/592/600 CVA1 FK EU9 592/592/300 | CVA1 HW1 CVA1 CW6 CVA1 HW1 | 14,76 11,6 3,74 | M1,1/2P
10 | KNW10 | -1/41 | 3/21 - strona lewa | 8105-101-2019 | CV-A 1-P/NL-62A/7-7 | CVA1 FK EU4 592/592/600 CVA1 FK EU9 592/592/300 | CVA1 HW2 CVA1 CW2 CVA1 HW1 | 40,52 31,8 10,26 | M3/2P
11 | KNW11 | -1/41 | 3/66 - strona prawa | 8105-101-2020 | CV-A 1-P/NL-62A/7-7 | CVA1 FK EU4 592/592/600 CVA1 FK EU9 592/592/300 | CVA1 HW2 CVA1 CW8 CVA1 HW1 | 37,69 28,9 8,9 | M3/2P
12 | KNW12 | -1/41 | 3/63, 3/64 - strona prawa | 8105-201-3807 | CV-P 1-P/NS-62A/7-7 | CVP1 FK EU4 592/592/600 CVP1 FK EU9 592/592/300 | CVP1 HW2 CVP1 CW4 CVP1 HW2 | 7,53 7,5 4,04 | M1,1/2P
13 | KNW13 | -1/41 | 3/25, 3/26 - strona lewa | 8105-201-3808 | CV-P 1-P/NN-62A/7-7 | CVP1 FK EU4 592/592/600 CVP1 FK EU9 592/592/300 | CVP1 HW2 CVP1 CW4 CVP1 HW2 | 7,53 7,5 4,04 | M1,1/2P
14 | KNW14 | -1/04 | 3/3, 3/4 - strona prawa KORYTARZ i PUNKT PIELĘGNIARSKI | 8105-101-2021 | CV-A 1-P/NL-62A/7-7 | CVA1 FK EU4 592/592/600 CVA1 FK EU9 592/592/300 | CVA1 HW2 CVA1 CW8 CVA1 HW1 | 26,34 20,8 6,67 | M1,5/2P
15 | KNW15 | -1/04 | 3/2, 3/50, 3/52 - strona lewa KORYTARZ i PUNKT PIELĘGNIARSKI | 8105-101-2022 | CV-A 1-P/NL-62A/7-7 | CVA1 FK EU4 592/592/600 CVA1 FK EU9 592/592/300 | CVA1 HW2 CVA1 CW8 CVA1 HW1 | 29,52 23,2 7,48 | M2,2/2P
16 | N1 | -1/41 |  | 8105-201-3809 | CV-P 1-L/NN-10A/7-7 | CVP1 FK EU4 592/287/200 | CVP1 HW2 | 24,31 | M1,1/2P
17 | N2 | -1/41 |  | 8105-201-3812 | CV-P 1-L/NS-10A/7-7 | CVP1 FK EU4 592/287/200 | CVP1 HW2 | 22,12 | M1,1/2P
18 | N3 | -1/42 |  | 8105-201-3811 | CV-P 1-P/NS-10A/7-7 | CVP1 FK EU4 592/287/200 | CVP1 HW2 | 22,12 | M1,1/2P
19 | N4 | -1/42 |  | 8105-201-3810 | CV-P 1-L/NS-10A/7-7 | CVP1 FK EU4 592/287/200 | CVP1 HW2 | 24,31 | M1,1/2P
20 | N5 | BRAK | [7 empty] | Brak sterowania
21 | N6 | -1/41
22 | N7 | -1/41
Producent: VTS CLIMA spółka z o.o. ul. Płk. Dąbka 338 Pogórze/Gdynia 81-198 Kosakowo
20 | SIN NW1 | przestrzeń międzystropowa 2.57 | Neurochirurgia - Sala obserwacyjna s. 2.25
21 | NW02 | Przestrzeń międzystropowa korytarz przy windzie | 6/39, 6/24 |  | AHU RIS 1900 PE 12.0 EKO 3.0
Producent: Klimor
Wykonywała firma: AC MedTech
[6 empty] | Razem | Kieszeniowe | Kasetowe | HEPA
[5 empty] | Ilość filtrów | 79 | 42 | 0 | 37

## budynek Fa
Załącznik 4 |  | str. 5/11
Wykaz central wentylacyjnych w budynku Fa przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu
Lp. | Nr układu | Lokalizacja centrali | Opis wentylowanych pomieszczeń | Nr fab. centrali | Zestaw (typ centrali) | Typ filtra | Typ nagrzewnicy/chłodnicy | Moc nagrzewnicy/chłodnicy [kW] | Typ silnika wentylatora | Typ wentylatora
1 | N1L | -1/64 | 2/35, 2/58, 3/4, 3/5, 3/41, 3/57÷3/59, 5/68 korytarze -1/61, 1/53, 2/45, 2/49, 3/46, 3/54, 4/60, 5/61 | 8-110-10-3075-00015 | VS-75-R-GH | VS75B.FLT G4 | VS75 WCL2 | 63.58 | M4/4P v.2 | VS75/100 DRCT.DR.FAN 1 v.2
2 | N1P | -1/7 | 3/11, 4/32, 5/18, 6/9 korytarze 2/7, 2/15, 3/8, 3/20, 4/18, 4/23, 5/18A, 6/10, 6/17 | 8-110-10-3075-00014 | VS-75-L-H/S | VS75B.FLT G4 | VS75 WCL2 | 102.31 | M4/4P v.2 | VS75/100 DRCT.DR.FAN 1 v.2
3 | N2 | -1/7 | 2/13, 2/14 | 8-110-10-3021-00036 | VS-21-L-HC/F | VS21B.FLT G4 VS21B.FLT F7 | VS21 WCL2 VS21 WCL4 | 22,62 13,8 | M0,75/2P v.2 | VS21 DRCT.DR.FAN1 v.2
4 | N3 | -1/28 | 2/16÷2/18, 4/19, 4/21, 5/19, 5/20, 6/8, 6/33, 6/35÷6/37, 6/40 | 8-110-10-3021-00015 | VS-21-R-H/F | VS21B.FLT G4 VS21B.FLT F7 | VS21 WCL2 | 35.34 | M1,5/2P v.2 | VS21 DRCT.DR.FAN2 v.2
5 | N4 | -1/28 | 2/21÷2/24, 3/34÷3/36, 5/10, 6/11÷6/16, 6/18÷6/21, 6/24÷6/29 | 8-110-10-3040-00024 | VS-40-R-H/F | VS40B.FLT G4 VS40B.FLT F7 | VS40 WCL2 | 51.15 | M1,5/4P v.2 | VS40 DRCT.DR.FAN1 v.2
6 | N5L | -1/64 | -1/48, -1/58 | 8-110-10-3030-00025 | VS-30-L-RH | VS30B.FLT G4 | VS30 WCL2 | 17.55 | M1,5/2P v.2 | VS30 DRCT.DR.FAN2 v.2
7 | W5L | -1/64 | -1/48, -1/58 | 8-110-10-3030-00025 | VS-30-L-RH | VS30B.FLT G4 |  |  | M1,5/2P v.2 | VS30 DRCT.DR.FAN2 v.2
8 | N5P | -1/30 | -1/10, -1/12, -1/18, -1/21 | 8-110-10-3030-00026 | VS-30-L-RH | VS30B.FLT G4 | VS30 WCL2 | 17.6 | M1,5/2P v.2 | VS30 DRCT.DR.FAN2 v.2
9 | W5P | -1/30 | -1/10, -1/18 | 8-110-10-3030-00026 | VS-30-L-RH | VS30B.FLT G4 |  |  | M1,5/2P v.2 | VS30 DRCT.DR.FAN2 v.2
10 | N6W6 | -1/64 | 5/40, 5/45, 5/48÷5/52, 5/59, 5/60 korytarze 5/43, 5/58 | 8-110-10-3055-00029 | VS-55-R-GHC/F | VS55B.FLT G4 VS55B.FLT F9 | VS55 WCL2 VS55 WCL4 | 46,47 27,3 | M4/4P v.2 | VS55/75 DRCT.DR.FAN2 v.2
11 | N7W7 | -1/64 | 1/52, 1/52A | 8-110-10-3021-00038 | VS-21-R-HC/F | VS21B.FLT G4 VS21B.FLT F7 | VS21 WCL2 VS21 WCL4 | 11,37 12,2 | M0,75/2P v.2 | VS21 DRCT.DR.FAN1 v.2
12 | N8W8 | -1/64 | 4/35, 4/51, 4/53, 4/56÷4/59 korytarz 4/40 | 8-110-10-3030-00027 | VS-30-R-GHC/F | VS30B.FLT G4 VS30B.FLT F9 | VS30 WCL2 VS30 WCL6 | 30,82 25,9 | M2,2/2P v.2 | VS30 DRCT.DR.FAN3 v.2
13 | N9W9 | -1/64 | 4/43÷4/48 korytarz 4/41 | 8-110-10-3040-00025 | VS-40-R-GHC | VS40B.FLT G4 VS40B.FLT F7 | VS40 WCL2 VS40 WCL6 | 38,52 32 | M1,5/4P v.2 | VS40 DRCT.DR.FAN1 v.2
Producent: VTS Group
[6 empty] | Razem | Kieszeniowe | Kasetowe | HEPA
[5 empty] | Ilość filtrów | 25 | 20 | 1 | 4

## budynek Fb
Załącznik 4 |  | str. 6/11
Wykaz central wentylacyjnych w budynku Fb przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu
Lp. | Nr układu | Lokalizacja centrali | Opis wentylowanych pomieszczeń | Nr fab. centrali | Zestaw (typ centrali) | Typ filtra | Typ nagrzewnicy | Moc nagrzewnicy [kW] | Typ silnika wentylatora | Typ wentylatora
1 | C1 | -1/70 |  | 0795.164999.0100 | ATP15.06VBV | G4 870/400/50 |  | 51.4 | 1LA70904AA10 | TLZ180Z-PLX
2 | C2 | -1/103 |  | 0795.164999.0200 | ATP15.06IVBV | G4 870/390/50 |  | 51.6 | 1LA70964AA10 | TLZ180Z-DZA
3 | C3 | -1/96 |  | 0795.164999.0300 | ATP10.05IVBV | G4 560/300/50 |  | 23.8 | 1LA70904AA10 | TLZ160-DZA
4 | C4 | -1/124 |  | 0795.164999.0400 | ATP10.05IVBV | G4 560/300/50 |  | 21.4 | 1LA70904AA10 | TLZ160-DZA
5 | C5 | -1/70 |  | 0795.164999.0500 | ATP15.05IVBV | G4 870/300/50 |  | 33.1 | 1LA70964AA10 | TLZ160Z-PLX
6 | C6 | -1/103 |  | 0795.164999.0600 | ATP15.06IVBV | G4 870/390/50 |  | 33.1 | 1LA70904AA10 | TLZ180Z-DZA
7 | C8 | -1/103 |  | 0795.164999.0700 | ATP15.06IVBV | G4 870/390/50 |  | 45.9 | 1LA70964AA10 | TLZ180Z-DZA
8 | C9 | -1/70 |  | 0795.164999.0800 | ATP15.05IVBV | G4 870/300/50 |  | 39.7 | 1LA70964AA10 | TLZ160Z-PLX
9 | C10 | -1/96 |  | 0795.164999.0900 | ATP15.05IVBV | G4 870/300/50 |  | 38.2 | 1LA71064AA10 | TLZ160Z-PLX
10 | C12 | -1/70 |  | 0795.164999.1000 | ATP10.05IVBV | G4 560/300/50 F7 592/287/600 |  | 23.2 | 1LA70964AA10 | TLZ160-PLX
11 | C20 | -1/124 |  | 0795.164999.1100 | ATP10.05IVBV | G4 560/300/50 F7 592/287/600 |  | 11.4 | 1LA70831BD60 | TLZ160-PLX
Producent: GEA Klimatyzacja spółka z o.o. 54-610 Wrocław ul. Mińska 54-56
Nr kontraktu 164999 12/2005
[6 empty] | Razem | Kieszeniowe | Kasetowe | HEPA
[5 empty] | Ilość filtrów | 13 | 2 | 11 | 0

## budynek J
| Załącznik 4 |  | str. 7/11
Wykaz central wentylacyjnych w budynku J przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu
Lp. | Nr went. | Nr układu | Opis wentylowanych pomieszczeń | Nr fab. centrali | Zestaw | Typ filtra | Typ nagrzewnicy/chłodnicy | Moc nagrzewnicy/chłodnicy [kW] | Typ wentylatora
BUDYNEK J PRZYZIEMIE
1 | -1/1 | N1 | CENTRALNA STER. STR. BRUDNA -1/9 |  | MCKH3P/L25-56/4//A2a+C3//V3/H1 | FK-4/360/6k 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-2,6P-08NC | 67,6kW | ADH280L
|  | 2 | PRZESTRZEN SERWISOWA STERYLIZATORÓW PAROWYCH -1/11, -1/16
2a
2 | -1/19 | N3 | CENTR.STER.STR.CZYSTA -1/11, -1/16, -1/17, -1/21, -1/25, -1/27 |  | MCKH3P/L25-56/4//A2a+C3//V3/H1 | FK-4/360/6k 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-2,6P-08NC | 67,6kW | ADH280L
3 | -1/97 | N4 | STER.STR.BRUDNA -1/143, -1/144, -1/145, -1/146, -1/148 |  | MCKH3P/L25-40,5/4//A2a+C3//V3/H1 | FK-4/360/6k 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-770A-2,8P-08NC | 54,4kW | ADH225L
|  | W4 |  |  | MCKH1P/L25-20,25/3//F1//V2/H1 |  |  |  | AD180L
|  | W4a |  |  | MCKH1P/L25-20,25/3//F1//V2/H1 |  |  |  | AD180L
|  | W4b |  |  | MCKH0P25-10/3//F1//H2/H1 |  |  |  | AD180L
4 | -1/97 | N5 | STER.STR.CZYSTA -1/113, -1/116, -1/117, -1/126 |  | MCKH3P/L25-54/4//A2a+C1//V3/H2 | FK-4/360/6k 890 X 510 FK-8/600/8k 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-2,3P-08NC | 72,4kW | ADH280L
|  | W5 |  |  | MCKH1P/L25-21,6/3//F1//V2/H1 |  |  |  | AD180L
|  | W5a |  |  | MCKH1P/L25-21,6/3//F1//V2/H1 |  |  |  | AD180L
5 | -1/97 | N6 | STER.STR.STERYLNA -1/110, -1/111, -1/127 oraz przestrzeń serwisowa sterylizacji parowej |  | MCKH3P/L25-54/4//A2a+C1//V3/H2 | FK-4/360/6k 890 X 510 FK-8/600/8k 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-2,3P-08NC | 72,4kW | ADH280L
|  | W6 |  |  | MCKH1P/L25-21,6/3//F1//V2/H1 |  |  |  | AD180L
|  | W6a |  |  | MCKH1P/L25-21,6/3//F1//V2/H1 |  |  |  | AD180L
6 | -1/97 | N7 | SZATNIE KOBIET -1/98, -1/99, -1/100, -1/101, -1/102, -1/103, -1/105 |  | MCKH0P/L25-9,6/4//A2a+C3//V3/H1 | FK-4/360/6k 305 X 305 | NW 12 KZ/11T-02R-280A-2,3P-02NC | 14,5kW | TRZ 160
7 | -1/97 | N8 | SZATNIE PERSONELU -1/95, -1/128, -1/134, -1/135, -1/135 |  | MCKH1P25-20/4//A2a+C3//V3/H1 | FK-4/360/6k 610 X 305 | NW 12 KZ/11T-02R-475A-1,9P-08NC | 30,19kW | TRZ 180
|  | W8 |  |  | MCKH1L25-25/3//F1//H2/H1 |  |  |  | TRZ180
8 | -1/59 | N9 | STER.STR.BRUDNA -1/39, -1/41, -1/42, -1/43, -1/44 |  | MCKH3P/L25-40,5/4//A2a+C3//V3/H1 | FK-4/360/6k 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-770A-2,8P-08NC | 54,4kW | ADH225L
|  | W9 |  |  | MCKH1P/L25-20,25/3//F1//V2/H1 |  |  |  | TRZ160
|  | W9a |  |  | MCKH1P/L25-20,25/3//F1//V2/H1 |  |  |  | AD180L
9 | -1/59 | N10 | STER.STR.CZYSTA -1/64, -1/71, -1/72, -1/75 |  | MCKH3P/L25-54/4//A2a+C1//V3/H2 | FK-4/360/6k 890 X 510 FK-8/600/8k 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-2,3P-08NC | 72,4kW | ADH280L
|  | W10 |  |  | MCKH1P/L25-21,6/3//F1//V2/H1 |  |  |  | AD180L
|  | W10a |  |  | MCKH1P/L25-21,6/3//F1//V2/H1 |  |  |  | AD180L
10 | -1/59 | N11 | STER STR.STERYLNA -1/61, -1/62, -1/63 PRZESTRZEŃ SERWISOWA STERYL. GAZOWYCH |  | MCKH3P/L25-54/4//A2a+C1//V3/H2 | FK-4/360/6k 890 X 510 FK-8/600/8k 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-2,3P-08NC | 72,4kW | ADH280L
|  | W11 |  |  | MCKH1P/L25-21,6/3//F1//V2/H1 |  |  |  | AD180L
|  | W11a |  |  | MCKH1P/L25-21,6/3//F1//V2/H1 |  |  |  | AD180L
11 | -1/59 | N12 | SZATNIA KOBIET -1/82,-1/83, -1/84, -1/85, -1/89, -1/90, -1/91 |  | MCKH0P/L25-9,6/4//A2a+C3//V3/H1 | FK-4/360/6k 305 X 305 | NW 12 KZ/11T-02R-280A-2,3P-02NC | 14,5kW | TRZ 160
12 | -1/59 | N13 | SZATNIA PERSONELU -1/49, -1/50, -1/52, -1/57, -1/60 |  | MCKH1L25-20/4//A2a+C5//V3/H1 | FK-4/360/6k 610 X 305 | NW 12 KZ/11T-02R-475A-2,6P-06NC | 30,2kW | TRZ 160
|  | W13 |  |  | MCKH1L25-25/3//F1//V2/H1 |  |  |  | TRZ180
|  | W14 | WĘZEŁ CIEPLNY-1/96 |  | MCKH2L25-42/3//F1//H2/H1 |  |  |  | ADH225L
BUDYNEK J PARTER
13 | -1/1 | KN20 | REZONANS MAGNET. 1/12 STEROWNIA 1/15 P.PRZYG.PACJ. 1/10 CIEMNIA 1/2 |  | MCKH3L25-30/4//A2a+B3/C1+D2//V3/H2 | G4 890 X 510 F-8 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-01R-760A-1,9P-08NC CW 12 KZ/17T-06R-760A-3,6P-10NC+ODT500 NW 12 KZ/17T-01R-760A-1,6P-04NC | 33,2kW 20,4kW 15,01kW | ADH 225 L
|  | 20a | POM TECH.REZONANSU 1/11 TOMOGRAF 1/156
14 | Ip. | KN21 | STEROWNIA 1/157 P.PRZYG.PACJ. 1/158 POCZEKALNIE 1/159 POK.USG 1/166 POK.USG 1/167 |  | MCKH2P/L25-20/4//A9a+B3/C1+D2//H2/H2 | G4 590 X 510 F-8 590 X 510 | NW 12 KZ/17T-01R-475A-1,9P-04NC CW 12 KZ/17T-06R-475A-2,7P-10NC+ODT500 NW 12 KZ/17T-02R-475A-3,0P-06NC | 21,4kW 13,35kW 11kW | TRZ180
|  | W21 |  |  | MCKH1P/L25-19,8/3//F1//H2/H1 |  |  |  | TRZ180
15 | -1/97 | N22 | P.BADAN ENDOSKOP. 1/123 P.MYCIA I DEZ. ENDOSKOP. 1/124 POCZEKALNIE 1/122, 1/165 |  | MCKH1P25-18,8/4//A2a+C1/D1//V3/H2 | FK-4/360/6k 610 X 305 FK-8/600/8k 610 X 305 | NW 12 KZ/11T-02R-475A-2,0P-05NC | 28,4kW | TRZ 180
|  | W22 |  |  | MCKH1P25-15,6/3//F1//H2/H1 |  |  |  | ADH180L
16 |  | N23 | RTG KOSTNE 1/168 RTG KOSTNE 1/174 STEROWNIA 1/173 P.OPISÓW 1/169 POCZEKALNIE 1/170, 1/146 |  | MCKH2L25-24/4//A2a+C1/D1//V3/H2 | FK-4/360/6k 610 X 510 FK-8/600/8k 610 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-475A-2,2P-08NC | 36,2kW | TRZ 180
|  | W23 |  |  | MCKH1P/L25-14/3//F1//H2/H1 |  |  |  | ADH180L
17 | Ip. | N24 | SALA RTG 1/126 SALA RTG 1/132 STEROWNIA 1/130 CIEMNIA 1/144 POCZEKALNIE 1/128 |  | MCKH2L25-24/4//A2a+C5/D1//V3/H1 | FK-4/360/6k 610 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-475A-2,2P-09NC | 36,2kW | TRZ 180
|  | W24 |  |  | MCKH1P/L25-14/3//F1//H2/H1 |  |  |  | ADH180L
18 | Ip. | KN25 | TOMOGRAF 1/113 STEROWNIA 1/116 P.PRZYG.PACJ. 1/117 POCZEKALNIA 1/115 |  | MCKH2P/L25-20/4//A9a+B3/C1+D2//H2/H2 | G4 590 X 510 F-8 590 X 510 | NW 12 KZ/17T-01R-475A-1,9P-04NC CW 12 KZ/17T-06R-475A-2,7P-10NC+ODT500 NW 12 KZ/17T-02R-475A-3,0P-06NC | 21,4kW 13,35kW 11kW | TRZ180
|  | W25 |  |  | MCKH1P/L25-19,8/3//F1//H2/H1 |  |  |  | TRZ180
|  | 26 | POM.TECH.TOMOGRAFU 1/114
|  | 27 | POM.TECH.TOMOGRAFU 1/148
19 | Ip. | N28 | POK. USG 1/105 POK.USG 1/103 POK.USG 1/54 POK.USG 1/56 |  | MCKH1L25-18/4//A9a+C3//H2/H1 | FK-4/360/6k 610 X 305 | NW 12 KZ/11T-02R-475A-2,1P-05NC | 27,2kW | TRZ 180
|  | W28 |  |  | MCKH1P25-21/3//F1//V2/H1 |  |  |  | ADH180L
20 | Ip. | N29 | P.BADAN ENDOSKOP. 1/101 P.BADAN ENDOSKOP. 1/102 P.BADAN ENDOSKOP. 1/58 P.BADAN ENDOSKOP. 1/59 P.MYCIA I STER. 1/57 |  | MCKH1P25-22,5/4//A9a+C3//H2/H1 | FK-4/360/6k 610 X 305 | NW 12 KZ/11T-02R-475A-1,8P-05NC | 33,9kW | ADH180L
|  | W29 |  |  | MCKH1L25-26,25/3//F1//V2/H1 |  |  |  | ADH180L
21 | Ip. | N30 | RTG KORONOGRAFIA 1/91 RTG ARTERIOGRAFIA 1/86 STEROWNIA 1/90 P.PRZYG.LEKARZY 1/89 P.PRZYG.PACJ. 1/92 PPRZYG.PACJ. 1/87 KORYTARZ-UZU. 1/88 |  | MCKH2L25-24/4//A9a+B3/C1+D2//H2/H2 | G4 590 X 305 F-8 590 X 305 | NW 12 KZ/11T-02R-475A-3,3P-02NC CW 12 KZ/11T-06R-470A-2,5P-06NC+ODT500 NW 12 KZ/11T-02R-475A-3,3P-02NC | 17,7kW 1075kW 8,3kW | RDH 225 L
|  | W30 |  |  | MCKH1P/L25-19/3//F1//H2/H1 |  |  |  | TRZ180
22 |  | N31 | RTG NEURORADIOLOGIA 1/70 RTG UROGRAFIA 1/74 STEROWNIA 1/71 P.PRZYG.PACJENTA 1/75 P.PRZYG.PACJENTA 1/69 CIEMNIA 1/81 |  | MCKH2L25-24/4//A2a+C5/D1//V3/H1 | FK-4/360/6k 610 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-475A-2,2P-09NC | 36,2kW | TRZ 180
|  | W31 |  |  | MCKH1P/L25-19/3//F1//H2/H1 |  |  |  | TRZ180
23 | -1/59 | N32 | RTG MAMMOGRAFIA 1/68 RTG MAMMOGRAFIA 1/95 STEROWNIA 1/67 STEROWNIA 1/66 |  | MCKH0L25-10,2/4//A2a+C3//V3/H1 | FK-4/360/6k 305 X 305 | NW 12 KZ/11T-02R-280A-2,2P-02NC | 15,4kW | TRZ 160
|  | W32 |  |  | MCKH0P25-12/3//F1//H2/H1 |  |  |  | TRZ160
|  | 33 | WĘZEŁ SANITARNY M. 1/51 WĘZEŁ SANITARNY K. 1/50 WC K. 1/48 WC M. 1/49
|  | 34 | WEZEL SANITARNY M. 1/154 WEZEL SANITARNY K. 1/1 55 WCK. 1/152 WCM. 1/151
24 | -1/19 | N35 | S.DIALIZ 1/38 S.DIALIZ 1/39 S.DIALIZ 1/28 P.REGENERACJI 1/26 P.TECHNICZNE 1/22 |  | MCKH3P25-37,8/4//A2a+C1/D1//V3/H2 | FK-4/360/6k 890 X 510 FK-8/600/8k 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-770A-2,4P-08NC | 57kW | ADH225L
|  | W35 |  |  | MCKH2P25-44,1/3//F1//V2/H1 |  |  |  | ADH225L
BUDYNEK J I PIĘTRO
25 | 3/49 | N40 | ŚLUZA SZATNIOWA 2/32 WĘZEŁ SANITARNY 2/28 ŚLUZA SZATNIOWA 2/31 ŚLUZA SZATNIOWA 2/30 ŚLUZA SZATNIOWA 2/25 ŚLUZA SZATNIOWA 2/26 ŚLUZA SZATNIOWA 2/27 WĘZEŁ SANITARNY 2/29 |  | MCKH1P25-22/4//A2a+C3//V3/H1 | FK-4/360/6k 610 X 305 | NW 12 KZ/11T-02R-475A-1,8P-05NC | 33,3kW | ADH180L
26 | 3/49 | N41 | KORYTARZ CZYSTY 2/240a, 2/42 |  | MCKH2P25-24/8//A9a+B3/C1+D2//H2/H2 | G4 590 X 510 F-8 590 X 510 | NW 12 KZ/11T-02R-475A-3,3P-02NC CW 12 KZ/11T-06R-470A-2,5P-06NC+ODT500 NW 12 KZ/11T-02R-475A-3,3P-02NC | 17,7kW 1075kW 8,3kW | RDH 225 L
27 | 3/49 | KN42 | SALA OPERACYJNA 2/59 P.PRZYG.PACJENTA 2/37 P.PRZYG. PERSONELU 2/38 |  | MCKH3P/L25-45/9//G2/B6+B3/C1+D2//H2/H2 MCKH3L25-36,8/3//G2/C2//H2/H2 HA0750-0700-075-2E00 | G4 890 X 510 F-8 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-05NC CW 12 KZ/17T-08R-760A-3,0P-17NC NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-04NC | 48,2kW 31,9kW 19,7kW | RDH 280
| 3/49 | KW42 |  |  | MCKH3P/L25-52,5/4//G2/B6+C3//H2/H1 MCKH3L/P25-58,1/3//G2/C5//H2/V1 HA0750-0700-075-2E00 |  |  |  | RDH 280
28 | 3/49 | KN43 | SALA OPERACYJNA 2/58 P.PRZYG.PACJENTA 2/40 P.PRZYG. PERSONELU 2/39 |  | MCKH3P/L25-45/9//G2/B6+B3/C1+D2//H2/H2 MCKH3L25-36,8/3//G2/C2//H2/H2 HA0750-0700-075-2E00 | G4 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-05NC CW 12 KZ/17T-08R-760A-3,0P-17NC NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-04NC | 48,2kW 31,9kW 19,7kW | ADH 225 L
| 3/49 | KW43 |  |  | MCKH3P/L25-52,5/4//G2/B6+C3//H2/H1 MCKH3L/P25-58,1/3//G2/C5//H2/V1 HA0750-0700-075-2E00 |  |  |  | ADH 225 L
29 | 3/49 | KN44 | SALA OPERACYJNA 2/56 P.PRZYG.PACJENTA 2/43 P.PRZYG. PERSONELU 2/44 |  | MCKH3P/L25-45/9//G2/B6+B3/C1+D2//H2/H2 MCKH3L25-36,8/3//G2/C2//H2/H2 HA0750-0700-075-2E00 | G4 890 X 510 F-8 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-05NC CW 12 KZ/17T-08R-760A-3,0P-17NC NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-04NC | 48,2kW 31,9kW 19,7kW | RDH 280
| 3/49 | KW44 |  |  | MCKH3P/L25-52,5/4//G2/B6+C3//H2/H1 MCKH3L/P25-58,1/3//G2/C5//H2/V1 HA0750-0700-075-2E00 |  |  |  | RDH 280
30 | 3/49 | KN45 | SALA OPERACYJNA 2/55 P.PRZYG.PACJENTA 2/46 P.PRZYG. PERSONELU 2/45 |  | MCKH3P/L25-45/9//G2/B6+B3/C1+D2//H2/H2 MCKH3L25-36,8/3//G2/C2//H2/H2 HA0750-0700-075-2E00 | G4 890 X 510 F-8 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-05NC CW 12 KZ/17T-08R-760A-3,0P-17NC NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-04NC | 48,2kW 31,9kW 19,7kW | RDH 280
| 3/49 | KW45 |  |  | MCKH3P/L25-52,5/4//G2/B6+C3//H2/H1 MCKH3L/P25-58,1/3//G2/C5//H2/V1 HA0750-0700-075-2E00 |  |  |  | RDH 280
31 | 3/49 | KN46 | SALA OPERACYJNA 2/53 P.PRZYG.PACJENTA 2/48 P.PRZYG. PERSONELU 2/47 |  | MCKH3P/L25-45/9//G2/B6+B3/C1+D2//H2/H2 MCKH3L25-36,8/3//G2/C2//H2/H2 HA0750-0700-075-2E00 | G4 890 X 510 F-8 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-05NC CW 12 KZ/17T-08R-760A-3,0P-17NC NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-04NC | 48,2kW 31,9kW 19,7kW | RDH 280
| 3/49 | KW46 |  |  | MCKH3P/L25-52,5/4//G2/B6+C3//H2/H1 MCKH3L/P25-58,1/3//G2/C5//H2/V1 HA0750-0700-075-2E00 |  |  |  | RDH 280
32 | 3/49 | N47 | KORYTARZ BRUDNY 2/57 |  | MCKH1P/L25-16,5/4//A9a+B3/C1+D2//H2/H2 | G4 590 X 305 F-8 590 X 305 | NW 12 KZ/11T-02R-475A-3,3P-02NC CW 12 KZ/11T-06R-470A-2,5P-06NC+ODT500 NW 12 KZ/11T-02R-475A-3,3P-02NC | 17,7kW 1075kW 8,3kW | TRZ180
| 3/49 | W47 |  |  | MCKH1L25-27,5/3//F1//H2/H1 |  |  |  | TRZ180
33 | 3/49 | N48 | KORYTARZ CZYSTY 2/79 |  | MCKH2P25-24/8//A9a+B3/C1+D2//H2/H2 | G4 590 X 510 F-8 590 X 510 | NW 12 KZ/11T-02R-475A-3,3P-02NC CW 12 KZ/11T-06R-470A-2,5P-06NC+ODT500 NW 12 KZ/11T-02R-475A-3,3P-02NC | 17,7kW 1075kW 8,3kW | RDH 225 L
34 | 3/49 | KN49 | SALA OPERACYJNA 2/69 P.PRZYG.PACJENTA 2/73 P.PRZYG.PERSONELU 2/74 |  | MCKH3P/L25-45/9//G2/B6+B3/C1+D2//H2/H2 MCKH3L25-36,8/3//G2/C2//H2/H2 HA0750-0700-075-2E00 | G4 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-05NC CW 12 KZ/17T-08R-760A-3,0P-17NC NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-04NC | 48,2kW 31,9kW 19,7kW | ADH 225 L
|  | KW49 |  |  | MCKH3P/L25-52,5/4//G2/B6+C3//H2/H1 MCKH3L/P25-58,1/3//G2/C5//H2/V1 HA0750-0700-075-2E00 |  |  |  | ADH 225 L
35 | 3/49 | KN50 | SALA OPERACYJNA 2/68 P.PRZYG.PACJENTA 2/75 P.PRZYG. PERSONELU 2/76 |  | MCKH3P/L25-45/9//G2/B6+B3/C1+D2//H2/H2 MCKH3L25-36,8/3//G2/C2//H2/H2 HA0750-0700-075-2E00 | G4 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-05NC CW 12 KZ/17T-08R-760A-3,0P-17NC NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-04NC | 48,2kW 31,9kW 19,7kW | ADH 225 L
| 3/49 | KW50 |  |  | MCKH3P/L25-52,5/4//G2/B6+C3//H2/H1 MCKH3L/P25-58,1/3//G2/C5//H2/V1 HA0750-0700-075-2E00 |  |  |  | ADH 225 L
36 | 3/49 | KN51 | SALA OPERACYJNA 2/67 P.PRZYG.PACJENTA 2/78 P.PRZYG. PERSONELU 2/77 |  | MCKH3P/L25-45/9//G2/B6+B3/C1+D2//H2/H2 MCKH3L25-36,8/3//G2/C2//H2/H2 HA0750-0700-075-2E00 | G4 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-05NC CW 12 KZ/17T-08R-760A-3,0P-17NC NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-04NC | 48,2kW 31,9kW 19,7kW | ADH 225 L
| 3/49 | KW51 |  |  | MCKH3P/L25-52,5/4//G2/B6+C3//H2/H1 MCKH3L/P25-58,1/3//G2/C5//H2/V1 HA0750-0700-075-2E00 |  |  |  | ADH 225 L
37 | 3/49 | KN52 | SALA OPERACYJNA 2/66 P.PRZYG.PACJENTA 2/81 P.PRZYG. PERSONELU 2/82 |  | MCKH3P/L25-45/9//G2/B6+B3/C1+D2//H2/H2 MCKH3L25-36,8/3//G2/C2//H2/H2 HA0750-0700-075-2E00 | G4 890 X 510 F-8 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-05NC CW 12 KZ/17T-08R-760A-3,0P-17NC NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-04NC | 48,2kW 31,9kW 19,7kW | RDH 280
|  | KW52 |  |  | MCKH3P/L25-52,5/4//G2/B6+C3//H2/H1 MCKH3L/P25-58,1/3//G2/C5//H2/V1 HA0750-0700-075-2E00 |  |  |  | RDH 280
38 | 3/49 | KN53 | SALA OPERACYJNA 2/65 P.PRZYG.PACJENTA 2/84 P.PRZYG. PERSONELU 2/83 |  | MCKH3P/L25-45/9//G2/B6+B3/C1+D2//H2/H2 MCKH3L25-36,8/3//G2/C2//H2/H2 HA0750-0700-075-2E00 | G4 890 X 510 F-8 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-05NC CW 12 KZ/17T-08R-760A-3,0P-17NC NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-04NC | 48,2kW 31,9kW 19,7kW | RDH 280
|  | KW53 |  |  | MCKH3P/L25-52,5/4//G2/B6+C3//H2/H1 MCKH3L/P25-58,1/3//G2/C5//H2/V1 HA0750-0700-075-2E00 |  |  |  | RDH 280
39 | 3/49 | KN54 | P.WYBUDZEN 2/19 P. PIELE.GNIARSKI 2/20 |  | MCKH4P25-64/9//A1a/G1/B6+B3/C1+D2//V3/H2 MCKH4L25-52/3//A1a/G1/C2//V3/V1 HA0750-0700-105-2E00 | G4 890 X 510 F-8 890 X 510 | NW 12 KZ/26T-01R-760A-1,7P-06NC CW 12 KZ/26T-08R-745A-3,1P-26NC NW 12 KZ/26T-01R-775A-1,6P-06NC | 68,8kW 38,6kW 28,0kW | RDH 355 L
|  | KW54 |  |  | MCKH4P25-64/9//A1a/G1/B6+B3/C1+D2//V3/H2 MCKH4L25-52/3//A1a/G1/C2//V3/V1 HA0750-0700-105-2E00 | G4 445 X 810 |  |  | ADH 280 L
40 | 3/49 | KN55 | P.WYBUDZEN 2/18 P. PIELEGNIARSKI 2/13 |  | MCKH4P25-64/9//A1a/G1/B6+B3/C1+D2//V3/H2 MCKH4L25-52/3//A1a/G1/C2//V3/V1 HA0750-0700-105-2E00 | G4 890 X 510 F-8 890 X 510 | NW 12 KZ/26T-01R-760A-1,7P-06NC CW 12 KZ/26T-08R-745A-3,1P-26NC NW 12 KZ/26T-01R-775A-1,6P-06NC | 68,8kW 38,6kW 28,0kW | RDH 355 L
| 3/49 | KW55 |  |  | MCKH4P25-64/9//A1a/G1/B6+B3/C1+D2//V3/H2 MCKH4L25-52/3//A1a/G1/C2//V3/V1 HA0750-0700-105-2E00 | G4 445 X 810 |  |  | ADH 280 L
41 | 3/49 | N56 | KORYTARZ CZYSTY 2/142 |  | MCKH2P25-24/8//A9a+B3/C1+D2//H2/H2 | G4 590 X 510 F-8 590 X 510 | NW 12 KZ/11T-02R-475A-3,3P-02NC CW 12 KZ/11T-06R-470A-2,5P-06NC+ODT500 NW 12 KZ/11T-02R-475A-3,3P-02NC | 17,7kW 1075kW 8,3kW | RDH 225 L
42 | 3/49 | KN57 | SALA OPERACYJNA 2/108 I ORTOPEDYCZNA P.PRZYG.PACJENTA 2/104 P.PRZYG.PERSONELU 2/103 |  | MCKH3P/L25-45/9//G2/B6+B3/C1+D2//H2/H2 MCKH3L25-36,8/3//G2/C2//H2/H2 HA0750-0700-075-2E00 | G4 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-05NC CW 12 KZ/17T-08R-760A-3,0P-17NC NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-04NC | 48,2kW 31,9kW 19,7kW | ADH 225 L
|  | KW57 |  |  | MCKH3P/L25-52,5/4//G2/B6+C3//H2/H1 MCKH3L/P25-58,1/3//G2/C5//H2/V1 HA0750-0700-075-2E00 |  |  |  | ADH 225 L
43 | 3/49 | KN58 | SALA OPERACYJNA 2/109 II ORTOPEDYCZNA P.PRZYG.PACJENTA 2/101 P.PRZYG. PERSONELU 2/102 |  | MCKH3P/L25-45/9//G2/B6+B3/C1+D2//H2/H2 MCKH3L25-36,8/3//G2/C2//H2/H2 HA0750-0700-075-2E00 | G4 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-05NC CW 12 KZ/17T-08R-760A-3,0P-17NC NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-04NC | 48,2kW 31,9kW 19,7kW | ADH 225 L
|  | KW58 |  |  | MCKH3P/L25-52,5/4//G2/B6+C3//H2/H1 MCKH3L/P25-58,1/3//G2/C5//H2/V1 HA0750-0700-075-2E00 |  |  |  | ADH 225 L
44 | 3/49 | KN59 | SALA OPERACYJNA 2/110 I UROLOGICZNA P.PRZYG.PACJENTA 2/99 P.PRZYG. PERSONELU 2/98 |  | MCKH3P/L25-45/9//G2/B6+B3/C1+D2//H2/H2 MCKH3L25-36,8/3//G2/C2//H2/H2 HA0750-0700-075-2E00 | G4 890 X 510 F-8 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-05NC CW 12 KZ/17T-08R-760A-3,0P-17NC NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-04NC | 48,2kW 31,9kW 19,7kW | RDH 280
|  | KW59 |  |  | MCKH3P/L25-52,5/4//G2/B6+C3//H2/H1 MCKH3L/P25-58,1/3//G2/C5//H2/V1 HA0750-0700-075-2E00 |  |  |  | RDH 280
45 | 3/49 | KN60 | SALA OPERACYJNA 2/111 II UROLOGICZNA P.PRZYG.PACJENTA 2/96 P.PRZYG. PERSONELU 2/97 |  | MCKH3P/L25-45/9//G2/B6+B3/C1+D2//H2/H2 MCKH3L25-36,8/3//G2/C2//H2/H2 HA0750-0700-075-2E00 | G4 890 X 510 F-8 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-05NC CW 12 KZ/17T-08R-760A-3,0P-17NC NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-04NC | 48,2kW 31,9kW 19,7kW | RDH 280
|  | KW60 |  |  | MCKH3P/L25-52,5/4//G2/B6+C3//H2/H1 MCKH3L/P25-58,1/3//G2/C5//H2/V1 HA0750-0700-075-2E00 |  |  |  | RDH 280
46 | 3/49 | KN61 | SALA OPERACYJNA 2/112 CH. MAŁOINWAZYJNEJ P.PRZYG.PACJENTA 2/94 P.PRZYG. PERSONELU 2/95 |  | MCKH3P/L25-45/9//G2/B6+B3/C1+D2//H2/H2 MCKH3L25-36,8/3//G2/C2//H2/H2 HA0750-0700-075-2E00 | G4 890 X 510 F-8 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-05NC CW 12 KZ/17T-08R-760A-3,0P-17NC NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-04NC | 48,2kW 31,9kW 19,7kW | RDH 280
|  | KW61 |  |  | MCKH3P/L25-52,5/4//G2/B6+C3//H2/H1 MCKH3L/P25-58,1/3//G2/C5//H2/V1 HA0750-0700-075-2E00 |  |  |  | RDH 280
47 | 3/49 | N62 | KORYTARZ BRUDNY 2/120 |  | MCKH1P/L25-16,5/4//A9a+B3/C1+D2//H2/H2 | G4 590 X 305 F-8 590 X 305 | NW 12 KZ/11T-02R-475A-3,3P-02NC CW 12 KZ/11T-06R-470A-2,5P-06NC+ODT500 NW 12 KZ/11T-02R-475A-3,3P-02NC | 17,7kW 1075kW 8,3kW | TRZ180
|  | W62 |  |  | MCKH1L25-27,5/3//F1//H2/H1 |  |  |  | TRZ180
48 | 3/49 | KN63 | SALA OPERACYJNA 2/117 P.PRZYG.PACJENTA 2/138 P.PRZYG.PERSONELU 2/137 |  | MCKH3P/L25-45/9//G2/B6+B3/C1+D2//H2/H2 MCKH3L25-36,8/3//G2/C2//H2/H2 HA0750-0700-075-2E00 | G4 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-05NC CW 12 KZ/17T-08R-760A-3,0P-17NC NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-04NC | 48,2kW 31,9kW 19,7kW | ADH 225 L
|  | KW63 |  |  | MCKH3P/L25-52,5/4//G2/B6+C3//H2/H1 MCKH3L/P25-58,1/3//G2/C5//H2/V1 HA0750-0700-075-2E00 |  |  |  | ADH 225 L
49 | 3/49 | KN64 | SALA OPERACYJNA 2/118 P.PRZYG.PACJENTA 2/136 P.PRZYG.PERSONELU 2/135 |  | MCKH3P/L25-45/9//G2/B6+B3/C1+D2//H2/H2 MCKH3L25-36,8/3//G2/C2//H2/H2 HA0750-0700-075-2E00 | G4 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-05NC CW 12 KZ/17T-08R-760A-3,0P-17NC NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-04NC | 48,2kW 31,9kW 19,7kW | ADH 225 L
|  | KW64 |  |  | MCKH3P/L25-52,5/4//G2/B6+C3//H2/H1 MCKH3L/P25-58,1/3//G2/C5//H2/V1 HA0750-0700-075-2E00 |  |  |  | ADH 225 L
50 | 3/49 | KN65 | SALA OPERACYJNA 2/119 P.PRZYG.PACJENTA 2/133 P.PRZYG. PERSONELU 2/134 |  | MCKH3P/L25-45/9//G2/B6+B3/C1+D2//H2/H2 MCKH3L25-36,8/3//G2/C2//H2/H2 HA0750-0700-075-2E00 | G4 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-05NC CW 12 KZ/17T-08R-760A-3,0P-17NC NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-04NC | 48,2kW 31,9kW 19,7kW | ADH 225 L
| 3/49 | KW65 |  |  | MCKH3P/L25-52,5/4//G2/B6+C3//H2/H1 MCKH3L/P25-58,1/3//G2/C5//H2/V1 HA0750-0700-075-2E00 |  |  |  | ADH 225 L
51 | 3/49 | N66 | KORYTARZ CZYSTY 2/132 |  | MCKH2P25-24/8//A9a+B3/C1+D2//H2/H2 | G4 590 X 510 F-8 590 X 510 | NW 12 KZ/11T-02R-475A-3,3P-02NC CW 12 KZ/11T-06R-470A-2,5P-06NC+ODT500 NW 12 KZ/11T-02R-475A-3,3P-02NC | 17,7kW 1075kW 8,3kW | RDH 225 L
52 | 3/49 | KN67 | SALA OPERACYJNA 2/121 P.PRZYG.PACJENTA 2/130 P.PRZYG. PERSONELU 2/129 |  | MCKH3P/L25-45/9//G2/B6+B3/C1+D2//H2/H2 MCKH3L25-36,8/3//G2/C2//H2/H2 HA0750-0700-075-2E00 | G4 890 X 510 F-8 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-05NC CW 12 KZ/17T-08R-760A-3,0P-17NC NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-04NC | 48,2kW 31,9kW 19,7kW | RDH 280
|  | KW67 |  |  | MCKH3P/L25-52,5/4//G2/B6+C3//H2/H1 MCKH3L/P25-58,1/3//G2/C5//H2/V1 HA0750-0700-075-2E00 |  |  |  | RDH 280
53 | 3/49 | KN68 | SALA OPERACYJNA 2/122 P.PRZYG.PACJENTA 2/127 P.PRZYG. PERSONELU 2/128 |  | MCKH3P/L25-45/9//G2/B6+B3/C1+D2//H2/H2 MCKH3L25-36,8/3//G2/C2//H2/H2 HA0750-0700-075-2E00 | G4 890 X 510 F-8 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-05NC CW 12 KZ/17T-08R-760A-3,0P-17NC NW 12 KZ/17T-02R-760A-3,6P-04NC | 48,2kW 31,9kW 19,7kW | RDH 280
|  | KW68 |  |  | MCKH3P/L25-52,5/4//G2/B6+C3//H2/H1 MCKH3L/P25-58,1/3//G2/C5//H2/V1 HA0750-0700-075-2E00 |  |  |  | RDH 280
54 | 3/49 | N69 | ŚLUZA SZATNIOWA 2/5 WĘZEŁ SANITARNY 2/6 ŚLUZA SZATNIOWA 2/11 ŚLUZA SZATNIOWA 2/10 ŚLUZA SZATNIOWA 2/4 WĘZEŁ SANITARNY 2/7 ŚLUZA SZATNIOWA 2/9 ŚLUZA SZATNIOWA 2/8 |  | MCKH1P25-22/4//A2a+C3//V3/H1 | FK-4/360/6k 610 X 305 | NW 12 KZ/11T-02R-475A-1,8P-05NC | 33,3kW | ADH180L
55 | 3/49 | N70 | STERYLIZATORNIA 2/5 1 KONTROLAOPAK 2/52 |  | MCKH1P25-18,4/4//A9a+C1/D1//H2/H2 | FK-4/360/6k 610 X 305 FK-8/600/8k 610 X 305 | NW 12 KZ/11T-02R-480A-2,4P-05NC | 24,7kW | TRZ 180
|  | W70 |  |  | MCKH1P/L25-20/3//F1//V2/H1 |  |  |  | ADH180L
56 | 3/49 | N71 | STERYLIZATORNIA 2/115 KONTROLA OPAK. 2/114 |  | MCKH1L25-18,4/4//A2a+C1/D1//V3/H2 | FK-4/360/6k 610 X 305 FK-8/600/8k 610 X 305 | NW 12 KZ/11T-02R-475A-2,4P-05NC | 24,7kW | TRZ 180
|  | W71 |  |  | MCKH1P/L25-20/3//F1//V2/H1 |  |  |  | ADH180L
57 |  | 72 | BOKS MYCIA I SUSZENIA WÓZKÓW 2/3
58 |  | 73 | BOKS MYCIA I SUSZENIA WÓZKÓW 2/35
59 |  | 74 | POMNR-1/19 MASZYNOWNIA NR 4
60 |  | 75 | POM. NR-1/59 MASZYNOWNIA NR 2
61 |  | 76 | POM. NR-1/97 MASZYNOWNIA NR 1
BUDYNEK J II PIĘTRO
62 |  | KN80 | MASAZ PODWODNY 3/44 MASAZ WIROWY RAK 3/42 MASAZ WIROWY N6G 3/38 WYPOCZYWALNIA 3/37 MAGNETRONIC 3/31 LASEROTERAPIA 3/30 KRIOTERAPIA 3/29 SALA GIMNAST.IND. 3/33 SALA GIMN. ZBIOROWA3/43 SZATNIA 3/35 WE.ZEL SANITARNY 3/34 SZATNIA 3/41 WEZEL SANITARNY 3/40 |  | MCKH3P/L25-52,5/4//G2/B6+C3//H2/H1 MCKH3L/P25-58,1/3//G2/C5//H2/V1 HA0750-0700-075-2E00 | G4 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-2,0P-09NC | 79,4kW | TRZ 280
|  | KW80 |  |  | MCKH3P/L25-52,5/4//G2/B6+C3//H2/H1 MCKH3L/P25-58,1/3//G2/C5//H2/V1 HA0750-0700-075-2E00 |  |  |  | TRZ 280
63 |  | KN81 | MASAZ SUCHY 3/23 WYPOCZYWALNIA 3/22 SOLLUX 3/18 DIADYNAMIC 3/17 ULTRADZWIEJCI 3/16 GALWANOSYMULACJA 3/9 WYPOCZYWALNIA 3/8 SALA GIMNAST.IND. 3/5 SALA GIMN. ZBIOROWA3/20 SZATNIA 3/11 WEZEL SANITARNY 3/10 SZATNIA 3/15 SZATNIA 3/15 WEZEL SANITARNY 3/14 |  | MCKH3P/L25-52,5/4//G2/B6+C3//H2/H1 MCKH3L/P25-58,1/3//G2/C5//H2/V1 HA0750-0700-075-2E00 | G4 890 X 510 | NW 12 KZ/17T-02R-760A-2,0P-09NC | 79,4kW | TRZ 280
|  | KW81 |  |  | MCKH3P/L25-52,5/4//G2/B6+C3//H2/H1 MCKH3L/P25-58,1/3//G2/C5//H2/V1 HA0750-0700-075-2E00 |  |  |  | TRZ 280
|  | 82 | POM. UPS 3/50
|  | 83 | POM. UPS 3/50
Producent: Zakłady Urządzeń Chłodniczych i Klimatyzacyjnych spółka z o.o. 81-035 Gdynia ul. Krzywoustego 5
Wykonywała firma MONT-INSTAL p. Fornalski Henryk 600-298-944
64 |  | NW1 | Sala wybudzeń |  | MCKS032980L | B.FLR F7 | WCL1_MCK03 | 11,3kW | VF1_MCK03a
Producent: Klimor
[6 empty] | Razem | Kieszeniowe | Kasetowe | HEPA
[5 empty] | Ilość filtrów | 150 | 91 | 0 | 59

## budynek J1
Załącznik 4 |  | str. 8/11
Wykaz central wentylacyjnych w budynku J1 przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu
Wentylatornia 1
Lp. | Nr układu | Opis wentylowanych pomieszczeń | Nr fab. centrali | Zestaw | Typ filtra | Typ nagrzewnicy/chłodnicy | Moc nagrzewnicy/chłodnicy [kW] | Typ wentylatora | Moc wentylatora [kW]
1 | N01 | Przychodnia - diagnostyka | 8104-103-0701 | CV-A 3-P/NL-106A/7-7 | CVA3 FK EU7 287/287/300 592/287/300 592/287/300 592/592/300 | CVA3 HW2 | 88.51 | CVA3 V SM12 | 3
[6 empty] | CVA3 CF3 R 1 | 31.4
2 | N02 | Pomieszczenie edukacji | 8104-201-1823 | CV-P 1-P/NS-74A/7-7 | CVP1 FK EU5 592/287/300 | CVP1 HW2 | 9.59 | CVP1 V | 0.25
3 | N04 | Sala wybudzeń | 8104-202-1076 | CV-P 2-L/NS-106A/7-7 | CVP2 FK EU5 429/287/300 429/287/300 | CVP2 HW2 | 17.6 | CVP2 V | 2.2
4 | N7 | Fluoroskopia, USG, RTG | 8104-201-0199 | CV-A 1-L/NL-14A/7-6 | CVA1 FK EU4 592/592/300 592/592/600 | CVA1 HW2 | 45.88 | CVA1 V SM12 | 2.2
5 | N13 | Pracownia Biochemii, Hematologii | 8104-102-0151 | CV-A 2-P/NL-14A/7-6 | CVA2 FK EU4 592/592/300 592/287/300 592/592/600 592/287/600 | CVA2 HW4 | 76.44 | CVA2 V SM12 | 3
Wentylatornia 2
Lp. | Nr układu | Opis wentylowanych pomieszczeń | Nr fab. centrali | Zestaw | Typ filtra | Typ nagrzewnicy/chłodnicy | Moc nagrzewnicy [kW] | Typ wentylatora | Moc wentylatora [kW]
6 | N03 | Przychodnia - zabiegi | 8104-104-0625 | CV-A 4-P/NL-106A/7-7 | CVA4 FK EU7 592/592/300 592/287/300 | CVA4 HW2 | 102.45 | CVA4 V SM20 | 2.2
[6 empty] | CVA4 CF3 R 2 | 48.8
7 | N1 | Szatnie i sanitariaty | 8104-101-0194 | CV-A 1-P/NL-10A/7-6 | CVA1 FK EU4 592/592/300 | CVA1 HW2 | 43.3 | CVA1 V SM12 | 1.1
8 | N6 | Pracownia Biologii Molekularnej | 8104-101-0198 | CV-A 1-P/NL-14A/7-6 | CVA1 FK EU4 592/592/300 592/592/600 | CVA1 HW2 | 20.85 | CVA1 V SM12 | 1.1
9 | N9 | Pracownia Mikrobiologii | 8104-101-0200 | CV-A 1-L/NL-14A/7-6 | CVA1 FK EU4 592/592/300 592/592/600 | CVA1 HW2 | 26.78 | CVA1 V SM12 | 1.1
10 | N10 | Sterylizacja czysta | 8104-101-0201 | CV-A 1-L/NL-14A/7-6 | CVA1 FK EU4 592/592/300 592/592/600 | CVA1 HW1 | 13.46 | CVA1 V SM12 | 0.75
Producent: VTS CLIMA ul. Płk. Dąbka 338, Podgórze/Gdynia 81-198 Kosakowo tel. 58/628-13-54, fax: 58/628-13-22
Wykonywała firma
11 |  | Hybryda
12 |  | Endoskopia
[5 empty] | Razem | Kieszeniowe | Kasetowe | HEPA
|  |  |  | Ilość filtrów | 24 | 12 | 0 | 12

## budynek K
Załącznik 4 |  | str. 9/11
Wykaz central klimatyzacyjno-wentylacyjnych i wentylacyjnych w budynku K przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu
Lp. | Jednostka organizacyjna | Nr układu nawiewnego | Nr układu wywiewnego | Lokalizacja central nawiewnych | Opis wentylowanych pomieszczeń | Nr fab. centrali | Zestaw (typ centrali) | Typ filtra | Moc nagrzewnicy [kW] | Typ silnika wentylatora | Typ wentylatora | Lokalizacja central nawiewnych | Nr fab. centrali | Typ nawiewu | Typ filtra | Typ nagrzewnicy | Moc nagrzewnicy [kW] | Typ silnika wentylatora | Typ wentylatora
1 | Apteka | KN1 | KW1a÷c | Wentylatornia -1/26 | -1/8, -1/17, -1/19, -1/29, -1/30, -1/34 | 07000.152869.0400 | CAIRplus128.052IVVV | F5 549x490x600 | 65 | DMA2-100L-2 | THLZ250-DZA | Wentylatornia -1/26
2 |  | KN2 | KW2a, KW2e |  | -1/9, -1/32, -1/33, -1/35, -1/36, -1/37, -1/40, -1/41, -1/42, -1/43, -1/46, -1/49, -1/50, -1/51 | 07040.166497.0900 | CAIRpicco064.030IVVV | F5 592x287x300 F9 592x287x600 | 26 | DMA2-090L-2 | THLZ160-DZA
3 |  | KN3 | KW3a,b |  | -1/38, -1/39, -1/44, -1/45, -1/47 | 07040.166497.0700 | CAIRplus064.040IVVV | G4 592x382x96 F9 592x382x600 | 28 | DMA2-100L-2 | THLZ250-DZA
4 |  | KN3a | KW3a | Przestrzeń międzystropowa szatni -1/64 | -1/48, -1/49 |  | CAIRplus.064.040 IVVV | G4 592x382x50 szt.1 F7 592x382x600 szt.1 |  |  |  | Przestrzeń międzystropowa szatni -1/64
5 | Izba Przyjęć | KN4 | KW4a,b | Wentylatornia -1/26 | 1/18, 1/19 | 07040.166497.0800 | CAIRplus128.052IVVV | G4 592X287X36 | 43,2 | DMA2-071L-4 | THLZ160-DZA | Wentylatornia -1/26
6 |  | KN5 | KW5a÷i |  | 1/29, 1/35, 1/37a, 1/51, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56, 1/63 | 07000.152869.0100 | CAIRplus064.052IVVV | G4 592X490X300 | 43 | DMA2-100L-4 | VZR71-0250-DZA
7 |  | KN6 | KW6a÷m |  | 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/21, 1/33, 1/38, 1/39, 1/45, 1/48, 1/49, 1/74 | 07000.152869.0400 | CAIRplus096.064/VVV | G4 592X592X300 G4 287X592X300 F7 592X592X600 F7 287X592X600 | 63 | DMA2-100LX-4 | VZR71-0280-DZA
8 |  | KN7 | KW7a÷e |  | 1/12, 1/17, 1/34, 1/47, 1/50 | 07000.152869.0300 | CAIRplus096.096HVVV | G4 592X592X300 G4 287X592X300 F7 592X592X600 F7 287X592X600 | 36 | DMA2-132S-2 | RZR11-0355-DZA
9 |  | KN8 | KW8a÷c |  | 1/36, 1/44 | 07040.166497.0300 | CAIRplus064.040IVVV | G4 592x382x96 F7 592x382x600 | 20 | DMA2-090L-2 | TLZ180-DZA
10 | Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki | KN9 | KW9 | Przestrzeń międzystropowa korytarza 2/53 | 2/63, 2/64, 2/66, 2/67 i 2/90 w bud. J |  |  | G4 592x287x300szt1 F7592x287x600 szt1 |  |  |  | Przestrzeń międzystropowa korytarza 2/53
11 | Klinika Otolaryngologii | KN10 | KW10 | Przestrzeń międzystropowa korytarza 3/42 | 3/45, 3/59, 3/60 |  | CAIRplusS 064.040IVVV | G4592x382x300szt1 F7592x382x600szt1 |  |  |  | Przestrzeń międzystropowa korytarza 3/42
12 | Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej | KN11 | KW11 | Przestrzeń międzystropowa korytarza 4/41 | 4/13, 4/27, 4/29, 4/30, 4/31 |  |  | G4 592x382x300 st.2 F7592x382x600szt.2 |  |  |  | Przestrzeń międzystropowa korytarza 4/41
13 | Apteka | N1 | W1a÷r | Wentylatornia -1/73 | -1/4, -1/5, -1/6, -1/16, -1/18, -1/20, -1/27, -1/28, -1/31, -1/54, -1/55, -1/67, -1/77, -1/78, -1/79, -1/82, -1/83 | 07040.166497.0100 | CAIRpicco096.030IVVV | F5 287X287X600 F5 292X287X600 | 39 | DMA2-100L-2 | TLZ160Z-DZA | Wentylatornia -1/73
14 |  | N2 | W2a÷k |  | -1/11, -1/12, -1/14, -1/60, -1/62, -1/64, -1/75 | 07040.166497.0200 | CAIRplus064.040IVVV | G4 592x382x300 | 29 | DMA2-080G-2 | THLZ180-DZA
15 |  | N3 | W3 | Przestrzeń międzystropowa toalety -1/57 | -1/56 | [6 empty] | Przestrzeń międzystropowa toalety -1/57
16 | Izba Przyjęć | N4 | W4a÷n | Wentylatornia -1/73 | 1/2, 1/33, 1/65, 1/75, 1/79 | 07040.166497.0400 | CAIRplus064.040IVVV | G4 592x382x300 | 29 | DMA2-090S-2 | THLZ180-DZA | Wentylatornia -1/73
17 |  | N5 | W5 |  | 1/28 | 07040.166497.0500 | CAIRpicco064.030IVVV | G4 592x287x300 | 8 | DMA2-071K-4 | TLZ160-DZA
18 | Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki | N6 | W6 | Przestrzeń międzystropowa korytarza przy klatce schodowej 2/K2 | 2/1, 2/2, 2/13, 2/26, 2/33, 2/38, 2/39, 2/41, 2/53, 2/86 |  |  | G4 592x382x300szt2 F7 592x382x600szt2 |  |  |  | Przestrzeń międzystropowa korytarza przy klatce schodowej 2/K2
19 | Klinika Otolaryngologii | N7 | W7 | Przestrzeń międzystropowa korytarza przy klatce schodowej 3/K2 | 3/1, 3/3, 3/12, 3/15, 3/16, 3/20, 3/24, 3/42, 3/56, 3/57, 3/58, 3/72a |  |  | G4 592x382x300szt1 F7 592x382x600szt1 |  |  |  | Przestrzeń międzystropowa korytarza przy klatce schodowej 3/K2
20 |  | N8 | W8 | Przestrzeń międzystropowa korytarza przy klatce schodowej 3/K3 | 3/55, 3/79 |  |  | F5 592x287x600 szt1 |  |  |  | Przestrzeń międzystropowa korytarza przy klatce schodowej 3/K3
21 | Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej | N9 | W9 | Przestrzeń międzystropowa pokoju socjalnego 4/2 | 4/1, 4/3, 4,24, 4/41, 4/53 |  |  | G4 592X287x300szt1 G4 287x287x300 szt1 F7 592x287x600szt1 F7 287x287x600szt.1 |  |  |  | Przestrzeń międzystropowa pokoju socjalnego 4/2
Producent: GEA Klimatyzacja spółka z o.o. 54-610 Wrocław ul. Mińska 54-56
Nr kontraktu 152869 |  | 3/2007
Uwagi: F10. Pasek klinowy SPZ 787 szt.2
F11. Pasek Klinowy SPA 872 szt.2
F9. Pasek Klinowy SPZ 737 szt.2
F3A. Pasek Klinowy SPZ 987 szt.1
Filtr Absolutny MDS 13….1PU 457x457x78 klasa H13 szt.2
Kl | N-6. Pasek Klinowy SPZ 887 szt.2
N-7. Pasek Klinowy SPZ 887 szt.2
N-8. Pasek Klinowy SPZ 710 szt.1
N-9. Pasek Klinowy SPZ 737 szt.1
22 | Klinika Okulistyki Dziecięcej |  |  | Przestrzeń międzystropowa Kliniki Okulistyki Dziecięcej | Klinika Okulistyki dla dzieci
Producent: Klimor
Wykonywała firma: AC MedTech
[8 empty] | Razem | Kieszeniowe | Kasetowe | HEPA
[7 empty] | Ilość filtrów | 51 | 36 | 5 | 10

## budynek Ap
Załącznik 4 |  | str. 10/11
Wykaz central klimatyzacyjno-wentylacyjnych i wentylacyjnych w budynku Ap przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu
Lp. | Jednostka organizacyjna | Nr układu nawiewnego | Nr układu wywiewnego | Lokalizacja central nawiewnych | Opis wentylowanych pomieszczeń | Nr fab. centrali | Zestaw (typ centrali) | Typ filtra |  |  |  | Typ nagrzewnicy | Moc nagrzewnicy [kW] | Typ silnika wentylatora | Typ wentylatora
1 | Pracownia Mikrobiologii/Kostnica | N1 | w1 | Wentylatornia -1/05 | Pracownia Mikrobiologii/Kostnica |  | KWH03B3 z nagrzewnicą | G4 CT35/195
2 | Szatnie kobiet i mężczyzn | N2 | w2 |  | Szatnie kobiet i mężczyzn |  | KWH03B3 z nagrzewnicą | G4 CT35/195
3 | Kaplica/Pom. przyg. zwłok | N7 | w7 |  | Kaplica/Pom. przyg. Zwłok |  | KWH03B3 z nagrzewnicą | G4 CT35/195
4 | Pracownia Histopatologii/Mikrobiologii | N8 | w8, w8a i w8b |  | Pracownia Histopatologii/Mikrobiologii |  | KWH 04B3 z nagrzewnicą i dowilżaniem | G4 CT35/195, F8 CT95/600
5 | Szatnia Audytorium | N6 | w6 i w6a | Wentylatornia -1/26 | Szatnia Audytorium |  | KWH03B3 z nagrzewnicą | G4 CT35/195
6 | Blok chłodni Pom. formaliny/Laboratorium | N9 | w9 |  | Blok chłodni Pom. formaliny/Laboratorium |  | KWH 03B3 z nagrzewnicą i dowilżaniem | G4 CT35/195
7 | Blok sekcyjny | N10 | W10, w10 |  | Blok sekcyjny |  | KWH 03B3 z nagrzewnicą i dowilżaniem | G4 CT35/195
8 | Audytorium | KNW11 |  |  | Audytorium |  | MEDI90 system klimatyzacji | EU4
9 | Szatnie | NW13 |  |  | Szatnie |  | TZR04-215 z nagrzewnicą elektryczną | G4 CT35/195
10 | Szatnie | NW13a |  |  | Szatnie |  | TZR04-215 z nagrzewnicą elektryczną | G4 CT35/195
w - wentylator dachowy wywiewny
W - centrala wywiewna
[8 empty] | Razem | Kieszeniowe | Kasetowe | HEPA
[7 empty] | Ilość filtrów | 11 | 12 | 0 | 0

## budynek D
Załącznik 4 |  | str. 11/11
Wykaz central klimatyzacyjno-wentylacyjnych i wentylacyjnych w budynku D przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu
Lp. | Centrala | Nr układu wywiewnego | Lokalizacja central nawiewnych | Opis wentylowanych pomieszczeń | Nr fab. centrali | Zestaw (typ centrali) | Typ filtra
1 | NW1 | W1.1 | Wentylatornia Poziom -1
NW1
2 | NW2 | W14.2 | Wentylatornia Poziom -1
W18.1
NW2
NW2.1
NW2.2
3 | NW3 | NW3 | Wentylatornia Poziom -1
4 | NW4 | NW4 | Wentylatornia Poziom -1
NW4.1
5 | NW5 | NW5 | Wentylatornia Poziom -1
NW5.1
6 | NW6 | NW6 | Wentylatornia Poziom -1
NW6.1
7 | NW7 | NW7 | Wentylatornia Poziom -1
W7.2
W7.3
8 | NW8 | NW8 | Wentylatornia Poziom -1
W14.4
W14.1
W14.3
9 | NW9 | NW9 | Wentylatornia Poziom +3
10 | NW10 | NW10 | Wentylatornia Poziom +3
11 | NW11 | NW11 | Wentylatornia Poziom +3
12 | NW12 | NW12 | Dach
NW12.1
13 | NW13 | NW13 | Wentylatornia Poziom +3
14 | NW14 | NW14 | Wentylatornia Poziom +3
W14.7
W14.6
W14.5
15 | NW15 | NW15 | Dach
NW15.1
16 | NW16 | NW16 | Wentylatornia Poziom -1
NW16.1
17 | NW17 | NW17 | Wentylatornia Poziom -1
18 | NW18 | NW18 | Wentylatornia Poziom -1
W18.2
W18.3
19 | NW19 | NW19 | Wentylatornia Poziom -1
20 | NW20 | NW20 | Wentylatornia Poziom 0
21 | NW21 | NW21 | Wentylatornia Poziom 0 | poziom +1, Labolatoria
22 | NW22 | NW22 | Wentylatornia Poziom 0
23 | NW23 | NW23 | Wentylatornia Poziom 0
[7 empty] | Razem | Kieszeniowe | Kasetowe | HEPA
[6 empty] | Ilość filtrów | 45 | 23 | 2 | 20