Wrocław, dnia 24.01.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert

Nr sprawy: DZP.243.162.2019

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza -Radeckiego  we Wrocławiu,

ul. Borowska 213, 50 – 556 Wrocław

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

na podst. art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przeglądów technicznych aparatów do PCR w pakietach 1 do 3 w okresie 36  miesięcy- Szczegółowy wykaz sprzętu określono w załączniku 1A

| L.p. | Nazwa pakietu | Ilość urządzeń | Planowana ilość w okresie 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1 | przegląd okresowy aparatów do PCR produkcji Applied Biosystem | 5 | 14 |
| Pakiet 2 | przegląd okresowy aparatów do PCR produkcji Roche Diagnostics GmbH | 1 | 3 |
| Pakiet 3 | przegląd okresowy aparatów do PCR produkcji SYNGEN SENSOQUWEST | 1 | 3 |
|  | suma | 7 | 20 |

2) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty cenowej opisów, np.: folderów/prospektów/informacji producenta zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia.

3) Zamawiający zamieszcza projekt umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia.

Wymagania w stosunku do Wykonawcy np. doświadczenie, potencjał techniczny, certyfikaty, atesty, itp.

- Wykonawca oświadcza, iż  dysponuje:

- legalnym, aktualnym oprogramowaniem umożliwiającym w pełnym  zakresie zrealizowanie przedmiotu zamówienia,

- legalnymi, aktualnymi kodami serwisowymi, hasłami i innymi zabezpieczeniami umożliwiającymi w pełnym zakresie zrealizowanie przedmiotu zamówienia,

- narzędziami, miernikami z aktualnym  świadectwem  legalizacji, umożliwiającymi w pełnym zakresie realizację przedmiotu zamówienia,

- określonym przez producenta zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi,

- posiada określone przez producenta instrukcje serwisowe przedmiotu zamówienia oraz odpowiednie procedury 
i instrukcje wykonywania czynności,

- Zatrudnia osoby posiadające określone przez producenta kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do  realizacji przedmiotu zamówienia

- Wykonawca przedłoży co najmniej dwie referencje potwierdzające wykonywanie usługi przeglądu tożsamego typu sprzętu

- Wykonawca przedłoży do oferty częstotliwość poszczególnych przeglądów wraz z aktualnym, szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami Producenta

2. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia  28-01-2020r. do godz. 15.00  w formie:

- drogą elektroniczną na adres: kakowalski@usk.wroc.pl

lub

- pisemnej na adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Dział Zamówień Publicznych, lokalizacja: ul. M. Curie-Skłodowskiej 58,  50-369 Wrocław, pokój nr -1.13

3. Kryterium wyboru ofert

1) Kryterium wyboru ofert:  Cena = 100%

2) Przy wyborze  Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną

Termin realizacji usługi, dostawy: zgodnie z załącznikiem 1A

Proponowany okres gwarancji:	Min. 12 miesięcy.

Załączniki do niniejszego Zaproszenia:

- Formularz asortymentowo-cenowy

- Wzór umowy

- Formularz oferty

- Załącznik 1A

- Załącznik 1B i 1C