DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. DZP.242.101.2020                                                                        Wrocław, dnia  22.05.2020 r.

Dostawa oprzyrządowania peryferyjnego do lasera holmowego wraz z montażem 
i instalacją dla Kliniki Urologii  i Onkologii Urologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu.

DZP.242.101.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r. poz.1843 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie rozbieżności wynikających z Formularza cenowego zał. nr 1 i Formularza parametrów technicznych zał. nr 5. W Formularzu parametrów technicznych zał. nr 5 widnieje pozycja nr 6 – Pojemnik lub kosz do sterylizacji optyki i światłowodu; pozycja nr 7 – Światłowód, pozycja nr 9 i 10 – Nefroskop 7,5 Fr, natomiast w Formularzu cenowym zał. nr 1 brak pozycji z takimi wyrobami.

Odp. Formularz cenowy – zał. nr 1 prawidłowy, Zamawiający modyfikuje formularz parametrów

technicznych – zał. nr 5

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie morcelatora urologicznego do zabiegów endoskopowych o poniższych parametrach technicznych:

Morcelator urologiczny do zabiegów endoskopowych - 1 zestaw

Morcelator urologiczny do usuwania wyciętej tkanki prostaty z pęcherza moczowego po przezcewkowej enukleacji. Urządzenie złożone z konsoli sterującej, uchwytu morcelatora oraz wymiennego ostrza

Regulacja prędkości uchwytu morcelatora w zakresie 500 - 5000 rpm przy pomocy przycisków na panelu konsoli

Trzymanie uchwytu sposobem pistoletowym realizowane poprzez opcjonalną, odłączaną rękojeść z możliwością zamocowania jej w różnych położeniach

Zintegrowany w uchwycie morcelatora centralny (na przedłużeniu osi ostrza), prosty kanał ssący do ewakuacji zmorcelowanych fragmentów tkanki

Ostrze morcelatora dwuczęściowe, rozbieralne, okienko tnące ząbkowane, śr. 4 mm, dł. 40 cm, sterylizowalne

Możliwość sterylizacji uchwytu i ostrza w autoklawie 134° C

Konsola sterująca do elektrycznego zasilania i sterowania uchwytem morcelatora wyposażona w: - wyświetlacz numeryczny informujący o maksymalnej prędkości uchwytu morcelatora możliwej do ustawienia, - wyświetlacze słupkowy oraz numeryczny informujące o aktualnej prędkości uchwytu morcelatora

Możliwość współpracy konsoli sterującej z innego rodzaju uchwytami / napędami

Automatyczne rozpoznawanie podłączonego uchwytu / napędu

Konsola wyposażona w gniazdo umożliwiające połączenie i pracę w sposób zsynchronizowany z urządzeniem sterującym otwieraniem i zaciskaniem drenu ssącego morcelatora

W zestawie przełącznik nożny jednopedałowy, dwustopniowy: - pierwszy stopień - aktywacja odsysania poprzez otwarcie drenu ssącego przez urządzenie sterujące zaciskaniem drenu ssącego, - drugi stopień - aktywacja ostrza w uchwycie morcelatora

Urządzenie sterujące otwieraniem i zaciskaniem drenu ssącego połączonego z uchwytem morcelatora i z pompą ssącą / kanistrem

Urządzenie wyposażone w gniazdo umożliwiające połączenie z konsolą sterującą morcelatora i pracę w sposób zsynchronizowany

Urządzenie wyposażone w przycisk na panelu czołowym do ręcznego otwarcia drenu ssącego

Dren ssący, jednorazowy, sterylny - 10 szt.

Kanister na odessany płyn, objętość 12 litrów - 4 szt.

Pułapka na zmorcelowane tkanki, mocowana na kanistrze, op. 10 szt. - 1 op.

Pompa ssąca typu próżniowego

Maksymalna wartość podciśnienia próżni 85 kPa

Wydajność odsysania 30 l/min

Pompa wyposażona w pokrętło do regulacji podciśnienia oraz manometr

Pompa wyposażona w uchwyt do zamocowania butli ssącej

Obudowa pompy wyposażona w uchwyt transportowy

W zestawie: - filtr hydrofobowy - wielorazowa butla ssąca (2 litrowa) z pokrywą - zestaw drenów

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wymaga aby konstrukcja uchwytu morcelatora zapewniała różne sposoby jego trzymania, min. w sposób prosty i pistoletowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dopuszcza.

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wymaga aby wraz z zestawem morcelatora zaoferowane zostały adaptery dedykowane do mycia uchwytu morcelatora oraz do mycia lub przepłukania w strefie sterylnej noża morcelatora na wypadek zapchania morcelowaną tkanką?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dopuszcza.

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 1 i 4

3. (dot. wzoru umowy §10 pkt. 3 ust. 1) Zwracamy się z prośbą o rezygnację z poniższego zapisu we wzorze umowy:

„ 1) nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ, a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy;”

Odpowiedź:  Zapisy umowy pozostają bez zmian

4. (dot. wzoru umowy §10 pkt. 3 ust. 1) Zwracamy się z prośbą o rezygnację z poniższego zapisu we wzorze umowy:

„12. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ, a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy, a Strony nie uzgodniły warunków dotyczących zmiany umowy. W  takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.”

Odpowiedź:  Zapisy umowy pozostają bez zmian

5. (dot. wzoru umowy §11 pkt. 8) Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych z tyt. rozwiązania umowy/odstąpienia od umowy z 20% na 10%. Obecna wysokość kar umownych jest wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień.

Odpowiedź:  Zapisy umowy pozostają bez zmian

Dot. Formularz cenowy – pakiet 3

- Prosimy o informację, czy w formularzu cenowym dot. pakietu nr 3 nie zaszła pomyłka dotycząca asortymentu i ilości. W opisie parametrów technicznych wymienionych jest dwanaście pozycji asortymentowych, a w formularzu tylko trzy pierwsze. Czy oferent powinien ująć wszystkie pozycje dopisując je do formularza? Ponadto w poz. Nr 3 (Złącze do optyki do wymiany endoskopu w warunkach sterylnych) w formularzu podana jest ilość „1 szt”, a w opisie parametrów 2 szt. – która ilość jest właściwa?

Odpowiedź: Formularz cenowy – zał. nr 1 prawidłowy, Zamawiający modyfikuje formularz

parametrów  technicznych – zał. nr 5

W załączeniu:

Zmodyfikowany Zał. nr 5 – parametry techniczne

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych