Załącznik nr 5

Pakiet 1 – Narzędzia do zabiegów urologicznych

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Resektoskop |  |  |
|  | Element pracujący resektoskopu monopolarnego, typu biernego, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki; kompatybilny z płaszczem resektoskopowym o długości roboczej 26,5 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Płaszcz resektoskopowy rozmiar 26 Fr., długość robocza 26,5 cm, obrotowy, przepływowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym obrotowe, mocowanie do elementu pracującego obrotowe - 1 szt. | TAK |  |
|  | Obturator umożliwiający kontrolę wzroku podczas wprowadzania resektoskopu, kompatybilny z płaszczem resektoskopowym o długości roboczej 26,5 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pętla tnąca, monopolarna, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym o długości roboczej 26,5 cm – 12 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda koagulacyjna kulkowa, monopolarna, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym o długości roboczej 26,5 cm – 6 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik lub kosz do sterylizacji optyki i światłowodu- 2 szt. | TAK |  |
| II | Światłowód |  |  |
|  | Światłowód, osłona wzmacniana, nieprzeźroczysta, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm - 2 szt. | TAK |  |
|  | Adapter do połączenia światłowodu z posiadanym przez Zamawiającego źródłem światła typu CLV-180 prod. Olympus – 1 szt. | TAK |  |
|  | Nefroskop 7,5 Fr. |  |  |
|  | Nefroskop do minimalnie inwazyjnych procedur mini PCNL, rozmiar tubusu 7,5 Fr., kąt patrzenia 6°, długość 24 cm, autoklawowalny, wyposażony w: - okular skośny, - osiowy kanał roboczy o rozmiarze min. 2 Fr., - zdejmowany port kanału roboczego z wymienną uszczelką, - osobny kanał płuczący o rozmiarze min. 3 Fr. z niezależnym podłączeniem. W zestawie kosz druciany do mycia, sterylizacji oraz przechowywania nefroskopu wyposażony w specjalne przyłącza do przepłukiwania kanału roboczego oraz portu podczas mycia w myjni automatycznej. - 1 zestaw | TAK |  |
|  | Płaszcz operacyjny nefroskopu, koniec proksymalny płaszcza w kształcie lejka ułatwiającego wprowadzanie nefroskopu oraz wydobywanie złogów, rozmiar płaszcza [wew. / zew.] - 15/16 Fr., długość 18 cm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Płaszcz operacyjny nefroskopu, koniec proksymalny płaszcza w kształcie lejka ułatwiającego wprowadzanie nefroskopu oraz wydobywanie złogów, rozmiar płaszcza [wew. / zew.] - 8,5/9,5 Fr., długość 18 cm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Rozszerzadło jednostopniowe do wytworzenia przetoki nerkowej, wyposażone w kanał dla drutu prowadzącego. Rozmiar rozszerzadła dostosowany do płaszcza operacyjnego o rozmiarze wewnętrznym 15 Fr. - 1 szt. | TAK |  |
|  | Rozszerzadło jednostopniowe do wytworzenia przetoki nerkowej, wyposażone w kanał dla drutu prowadzącego. Rozmiar rozszerzadła dostosowany do płaszcza operacyjnego o rozmiarze wewnętrznym 8,5 Fr. - 1 szt. | TAK |  |
|  | Adapter |  |  |
|  | Adapter do wprowadzania nefroskopu przez płaszcz zewnętrzny resektoskopu, kompatybilny z posiadaną optyką nefroskopową Storz - 1 szt. | TAK |  |
|  | Szkolenie specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zabiegowe personelu medycznego (operatora) w ośrodkach referencyjnych wskazanych przez oferenta. | TAK |  |
|  | Gwarancja, min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5

Pakiet 3 – Narzędzia do zabiegów urologicznych II

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ureterorenoskop kompaktowy igłowy, średnica redukowana 4,5/6,5 Fr, długość robocza 430 mm, długość całkowita 570 mm, kąt patrzenia 5 st, kanał roboczy 3,15x3,15 Fr , kraniki regulacji przepływu wykonane z plastiku – 1 szt. Uwaga: Zamawiający odda w rozliczeniu zużytą optykę | TAK |  |
|  | Kosz do sterylizacji ureterorenoskopów kompaktowych, z pozycjonerami i mniejszym koszyczkiem na uszczelki i kraniki, wymiary kosza: 630-640 x 130-135 x 70-75 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Złącze do optyki do wymiany endoskopu w warunkach sterylnych – 2 szt. | TAK |  |
|  | Kabel bipolarny do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń: resektoskopu bipolarnego typ Shark prod. Richard Wolf i diatermii prod. Erbe – 1 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda tnąca, pętlowa, bipolarna, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 30°, pętla okrągła o śr. 0,3 mm, do płaszczy z ciągłym przepływem 26 Fr. - Elektroda pojedyncza (bez tzw ”daszka”) - do posiadanego przez Zamawiającego resektoskopu bipolarnego typ Shark prod. Richard Wolf - 5 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda koagulująca bipolarna, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 30°, do płaszczy z ciągłym przepływem 26 Fr - do posiadanego przez Zamawiającego do resektoskopu bipolarnego typ Shark prod. Richard Wolf 3 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda waporyzująca plazmowa bipolarna w kształcie uciętego stożka, pakowana sterylnie, do optyk o kącie patrzenia 30º do płaszczy 26 Fr – do resektoskopu bipolarnego typ Shark prod. Richard Wolf - 3 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda bipolarna hakowa wielorazowa – do posiadanego przez Zamawiającego do resektoskopu bipolarnego typ Shark prod. Richard Wolf - 3 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda haczykowata wielorazowa 0,8 mm, długość robocza 600 mm, 2,4 Fr – 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki do ciał obcych, śr. 3 Fr., dł. robocza 530 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki do URS rozkładane , dwuczęściowe, możliwość zakupu samej części roboczej i samodzielnego złożenia z rękojeścią. Połączenie wkładu roboczego z rękojeścią typu „click”. Kleszczyki 360 st. obrotowe (pierścień obrotowy na części roboczej), z kanałem do płukania. Wkład roboczy typ „ząb myszy”, śr. 4 Fr, dł.rob. 550 mm, półsztywny – 2 szt. | TAK |  |
|  | Rękojeść typu „click z blokadą antyprzeciążeniową do wkładów opisanych wyżej – 1 szt. | TAK |  |
|  | Szkolenie specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zabiegowe personelu medycznego (operatora) w ośrodkach referencyjnych wskazanych przez oferenta. | TAK |  |
|  | Gwarancja, min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 4

Pakiet 4 – Morcelator urologiczny do zabiegów endoskopowych

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Morcelator urologiczny do zabiegów endoskopowych | TAK |  |
|  | Uchwyt morcelatora: z kanałem ssącym, prędkość obrotowa regulowana w zakresie min 100-6000 obr/min, waga max 300g (bez kabla), długość przewodu sterującego min. 3m – 1 szt. | TAK |  |
|  | Ostrze do morcelatora wielorazowe, autoklawowalne, o średnicy 4,7-4,8 mm, dł. robocza 380-385 mm, dwuczęściowe, składające się z ząbkowanego ostrza wewnętrznego i gładkiego zewnętrznego – 1 szt. | TAK |  |
|  | Jednostka sterująca do uchwytu morcelatora, waga max 7,6kg, automatyczne rozpoznawanie podłączonej rączki, możliwość zaprogramowania min 4 zakresów prędkości obrotowej, możliwość podłączenia min dwóch rodzajów napędów, możliwość podłączenia pedału sterującego – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pompa ssąca do odsysania płynu irygacyjnego i tkanki, sterowana mikroprocesorowo, z wyświetlaczem LCD na panelu przednim, ciśnienie ssania w zakresie min 650-750 mbar, waga max 9 kg, z wyświetlanymi po uruchomieniu na ekranie podpowiedziami ukazującymi „krok po kroku” poszczególne etapy instalacji i podłączania drenów itd., ciągły tryb pracy ssania podczas pracy morcelatora, uruchamianie ssania i pracy morcelatora za pomocą dołączonego min dwufunkcyjnego pedału - 1 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik na odessany płyn o pojemności min. 2 litra - 1 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik zatrzymujący skrawki tkanki –10 szt. | TAK |  |
|  | Dreny do pompy – opakowanie 10 szt. | TAK |  |
|  | Szkolenie specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zabiegowe personelu medycznego (operatora) w ośrodkach referencyjnych wskazanych przez oferenta. | TAK |  |
|  | Gwarancja, min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych – jeśli dotyczy. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)