Wrocław, 27.05.2020 r.

Nr sprawy: DZP.242.118.2020

Odpowiedzi na  zapytania Wykonawców (2)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dostawę, montaż i uruchomienia sprzętu medycznego wraz z montażem i instalacją dla Uniwersyteckiej Przychodni Specjalistycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu,  informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając zgodnie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp., co następuje:

- Czy w Pakiecie 9 poz. 1 Zamawiający dopuści kasetę szkieł próbnych o parametrach jak poniżej:

- Zakres szkieł sferycznych:

39 par dla szkieł wklęsłych (-) oraz wypukłych (+) w zakresach:

- 0.25D do 6.00D w krokach co 0.25

- 6.50D do 10.00D w krokach co 0.50

- 11.00D do 14.00D w krokach co 1.00

- 16.00D do 20.00D w krokach co 2.00

- zakres szkieł cylindrycznych:

20 par dla szkieł wklęsłych (-) i wypukłych (+) w zakresach:

- 0.25D do 4.00D w krokach co 0.25

- 4.50D do 6.00D w krokach co 0.50

- zakres szkieł pryzmatycznych:

14 szkieł: 0.5(2) 1.0(2) 2.0(2) 3.0(2) 4.0(2) 5.0 6.0 8.0 10.0

- akcesoria 10 szkieł: Maddox, krzyż wygrawerowany na szkle, Pin hole (2), okluder, szczelina, czerwony filtr, zielony filtr, cylinder skrzyżowany z rączką, szkło o wartości 0D

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza

- Czy w Pakiecie nr 9 poz. 3 Zamawiający dopuści oprawki okulistyczne dla dziecie z zakresem PD-48-80mm?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza

Pouczenie:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych