## pakiet 1
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 1
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Iluminator naczyniowy | szt. | 1
RAZEM:
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 8
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 8 - Pryzmaty aplanacyjne
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Pryzmaty aplanacyjne do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego. Pryzmaty oryginalne, kompatybilne z do posiadanym przez Zamawiającego tonometrem aplanacyjnym Goldmanna firmy Haag-Streit. Na pryzmacie oznakowanie CE, data produkcji, data przydatności, kąty od 0 do 180 co 10 stopni. | szt. | 8
RAZEM:
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 9
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 9 - Kaseta okulistyczna szkieł próbnych z oprawami
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Kaseta okulistyczna szkieł próbnych do doboru okularów | szt. | 2
2 | oprawy okulistyczne dla dorosłych | szt. | 4
3 | oprawy okulistyczne dla dzieci | kpl. | 1
RAZEM:
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 10
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 10 - Pojemniki do dezynfekcji sprzętu medycznego
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Miniaturowa wanienka z polipropylenu przeznaczona do dezynfekcji wierteł, ściernic i innych drobnych narzędzi dentystycznych. Wykonanie: wanienka z polipropylenu, pokrywa wyposażona w zamykany otwór służący do łatwego umieszczenia narzędzi w roztworze, wkładka-sito. Barwa: biała, Pojemność użytkowa wanienki: 200 ml. Wymiary: wysokość: 5 cm, średnica: 7,4 cm. | szt. | 12
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 11
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 11 - Ciśnieniomierz lekarski zegarowy z mankietami
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Ciśnieniomierz lekarski ze zintegrowanym systemem mocowania manometru w mankiecie. Manometr z możliwością obrotu zegara o 360stopni.Ochrona zegara przed przepompowaniem. Polimerowa osłona i mechanizm ochony przed wstrząsami. Potwierdzenie producenta odporności na wstrząsy, w tym na mechaniczne uszkodzenia poupadkowe np. upadku z wysokości 70 cm, nie wymagając ponownej kalibracji). Komputerowo kalibrowany manometr oraz laserowo grawerowana skala. Ciśnieniomierz przeznaczony do intensywnego użytkowania w szpitalach, ratownictwie i ośrodkach medycznych. Mankiet jednoczęściowy bezlateksowy o wysokiej trwałości, antyalergiczny, łatwozmywalny w rozmiarze dla dorosłych standard 25-34 cm. Na wyposażeniu zawór obrotowy i duża pompka. Gwarancja na kalibrację: minimum 10-lat. Gwarancja na aparat: minimum 24 miesiące. | szt. | 3
2 | Wielorazowy mankiet niemowlęcy rozm.7-10 cm, kompatybilny z oferowanym w poz.1 ciśnieniomierzem | szt. | 9
3 | Wielorazowy mankiet niemowlęcy rozm.9-13 cm, kompatybilny z oferowanym w poz.1 ciśnieniomierzem | szt. | 9
4 | Wielorazowy mankiet pediatryczny rozm.15-21 cm, kompatybilny z oferowanym w poz.1 ciśnieniomierzem | szt. | 9
5 | Wielorazowy mankiet dla dorosłych mały, rozm.20-26 cm, kompatybilny z oferowanym w poz.1 ciśnieniomierzem | szt. | 3
RAZEM:
Wymagania dodatkowe:
Wymagane dokumenty dla ciśnieniomierzy: Deklaracja Zgodności, Certyfikat CE, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211).
Indywidualny nr fabryczny w widocznym miejscu ciśnieniomierza.
Ciśnieniomierz podlegający kalibracji.
Gwarancja min. 24 miesiące wraz z bezpłatną kalibracją, zgodnie z zaleceniami Producenta, jednak nie później niż w ostatnim miesiącu gwarancji
Dostawca po przeprowadzonej kalibracji wystawi świadectwo dla danego ciśnieniomierza
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)