Sygn. DZP.242.127.2020                                                                  Wrocław, 2020-06-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych; 
DZP.242.127.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 1

- Poz. nr 20 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku jałowego na oko w rozmiarze 70x85 mm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Poz. nr 21- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 x 15 cm?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Poz. nr 22- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 x 10 cm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Poz. nr 23- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 15 x 15 cm?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Poz. nr 36 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania w następującym składzie:

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M

- 1 x serweta włókninowa 45 x 75 cm

- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

- 5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm

- 4 x tampony z gazy bawełnianej (tupfer), wielkości śliwki

- 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm

- 1 x serweta włókninowa 60 x 60 cm z centralnym otworem i z rozcięciem

- 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g

- 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną, 10 ml

Opakowanie:

Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, podczas przeprowadzania procedury może posłużyć jako nerka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Poz. nr 37 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zdjęcia szwów w następującym składzie:

- 3 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki

- 1 x pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12 cm

- 1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm

- 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)

Opakowanie:

Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

- Poz. nr 39 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia centralnego w następującym składzie:

- 6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm 
- 4 x tampony (tupfery) z gazy bawełnianej wielkości śliwki

- 1 x kleszczyki plastikowe

- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm

- 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm

- 1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta 2 częściowa), otwór przylepny

- 1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana)

- 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2, różowa (zapakowana)

- 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2, zielona (zapakowana)

- 1 x ostrze – skalpel 6,5 cm (zapakowane)

- 1 x igłotrzymacz 14 cm

- 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm, (zapakowany)

Opakowanie:

Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

- Poz. nr 40 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia lędźwiowego w następującym składzie:

- 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm

- 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną

- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

- 1 x strzykawka typu Luer Lock, 5 ml z tłokiem niskooporowym (zapakowana)

- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)

- 1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G x 1 1/4, czarna (zapakowana)

- 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

- 1 x opatrunek samoprzylepny pooperacyjny, 7,2 x 5 cm

Opakowanie:

Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

9. Poz. nr 41 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów w następującym składzie:

- 1 x kleszcze plastikowe 14 cm

- 1 x pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm

- 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki

- 1 x igłotrzymacz 12 cm

- 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm

- 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana)

- 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana)

- 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana)

- 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 5 cm x 10 cm

- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm

Opakowanie:

Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

- Poz. nr 42- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia centralnego wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP-PE) o minimalnej gramaturze 55 g/m2 i następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 100 x 90 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta dwuczęściowa 75 x 90 cm, otwór regulowany przylepny

10 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm 4 ply 30 g/m²

1 x Nożyczki chirurgiczne proste 14,5 cm ostro tępe

1 x Imadło chirurgiczne Mayo Hegar 14 cm

1 x pojemnik plastikowy 2 częściowy 450 ml przeźroczysty

1 x igła injekcyjna18G, 1,20 x 40 mm

1 x igła injekcyjna 22G, 0,70 x 30 mm

1 x strzykawka 10 ml Luer 2 części przeźroczysta

1 x strzykawka 20 ml Luer 2 części przeźroczysta

1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 14 cm

6 x tupfer z gazy 24x24 cm 20 nitek

Odp.: Zgodnie z SIWZ

PAKIET NR 3

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzenia i akcesoriów konkurencyjnych do opisanego w specyfikacji, z jednoczesnym wynajmem urządzeń w cenie zakupu akcesoriów, z możliwością podłączenia zbiorników 300 i 800 ml. Państwa zgoda pozwoli na wybór konkurencyjnej i najkorzystniejszej cenowo oferty.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

- Poz. nr 1– Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zbiornika na wydzielinę o pojemności 800ml, z filtrami, powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem (substancją żelującą), którego działanie bakteriobójcze polega na wiązaniu na poziomie atomowym, gromadzonej w zbiorniku wydzieliny w żel wraz z zawartymi w niej strukturami białkowymi, toksynami, enzymami czy bakteriami w sposób bezpowrotny. Takie działanie skutecznie obniża obciążenie bakteryjne łożyska rany i niszczy drobnoustroje. Zbiornik połączony z dwuświatłowym drenem z zatyczką i złączem, kompatybilnym z urządzeniem Vivano.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

- Poz. nr 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania małego zestawu opatrunkowego do terapii podciśnieniowej zawierającego opatrunek piankowy poliuretanowy czarny w rozmiarze 10x7,5x3,3 cm, i dodatkowo osobno pakowana gąbka biała poliwinylowa 10 x 7,5 x 0,9 cm , dren o przekroju dwuświatłowym oraz 3x folię samoprzylepną do opatrunku? Całość kompatybilna z urządzeniem Vivano.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

- Poz. Nr 3  – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania małego zestawu opatrunkowego do terapii podciśnieniowej zawierającego opatrunek piankowy w rozmiarze 10x7,5x3,3 cm, dren o przekroju dwuświatłowym oraz 3x folię samoprzylepną do opatrunku? Całość kompatybilna z urządzeniem Vivano.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

- Poz. nr 4. – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania średniego zestawu opatrunkowego do terapii podciśnieniowej zawierającego opatrunek piankowy w rozmiarze 18x12,5x3,3 cm oraz dren o przekroju dwuświatłowym ? Całość kompatybilna z urządzeniem Vivano.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

- Poz. nr 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zbiornika na wydzielinę o pojemności 300ml, z filtrami, powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem (substancją żelującą), którego działanie bakteriobójcze polega na wiązaniu na poziomie atomowym, gromadzonej w zbiorniku wydzieliny w żel wraz z zawartymi w niej strukturami białkowymi, toksynami, enzymami czy bakteriami w sposób bezpowrotny. Takie działanie skutecznie obniża obciążenie bakteryjne łożyska rany i niszczy drobnoustroje. Zbiornik połączony z dwuświatłowym drenem z zatyczką i złączem, kompatybilnym z urządzeniem Vivano.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

WZÓR UMOWY / Załącznik nr 4

Projekt umowy § 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmiany zapisu umowy w zakresie § 11 na:

- Ust. 1- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego kary umownej w wysokości 10 % ogólnej wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1.

- Ust. 2- Za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za zwłokę w   dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanego  zamówienia za dzień zwłoki oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień zwłoki.

- Ust. 3- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozwiązania umowy na podstawie ust. 7.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy w ww. zakresie.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych