## zestawienie pakietów
……………………………………………………… |  |  |  | załącznik nr 1
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy |  |  |  | DZP.242.451.2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY- ZESTAWIENIE PAKIETÓW
Nazwa postępowania: Dostawa narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu medycznego dla Kliniki Otolaryngologii i Poradni Otolaryngologicznej
PAKIET |  | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1.
2.
3.
4.
DOSTAWA
wartość brutto słownie:
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 1
Pakiet 1
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | wstępna cena netto | wstępna cena brutto | wstępna wartość netto | stawka VAT | wstępna wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1. | Szczypce do drutu (kleszczyki do założenia protezki) McGEE, proste, dł. rob. 8 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
2. | Szczypce do drutu (kleszczyki do założenia protezki) FISCH-McGEE, proste, dł. rob. 8 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
3. | Nożyczki HOUSE-BELLUCCI, bardzo delikatne, dł. rob. 8 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
4. | Igła WULLSTEIN; lekko zakrzywiona; dł. 16,5 cm | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 8 | 0
5. | Igła WULLSTEIN; lekko prosta; dł. 16,5 cm | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 8 | 0
6. | Igła WULLSTEIN; średnio zakrzywiona; dł. 16,5 cm | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 8 | 0
7. | Haczyk do podstawy strzemiączka, 0,2 mm, dł. 16 cm | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 8 | 0
8. | Haczyk do podstawy strzemiączka PLESTER, 0,6 mm, dł. 16 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
9. | Elewator do podstawy strzemiączka FISCH, koniec zagięty do góry, 90°, 0,2 mm, dł. 16 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
10. | Elewator do podstawy strzemiączka FISCH, koniec zagięty do dołu, 90°, 0,2 mm, dł. 16 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
11. | Haczyk, zagięty 90°, dł. haczyka 0,4 mm; dł. 16 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
12. | Haczyk, zagięty 90°, dł. haczyka 0,5 mm; dł. 16 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
13. | Perforator ręczny FISCH, śr. 0,3 mm, dł. 16 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
14. | Perforator ręczny FISCH, śr. 0,4 mm, dł. 16 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
15. | Perforator ręczny FISCH, śr. 0,6 mm, dł. 16 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
16. | Perforator, śr. 0,8 mm, dł. 16 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
17. | Nóż okrągły 45°, śr. 2,3 mm, dł. 16 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
18. | Nóż okrągły 45°, śr. 1 mm, dł. 16 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
19. | Nóż okrągły 45°, śr. 1,5 mm, dł. 16 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
20. | Nóż okrągły 90°, śr. 1 mm, dł. 16 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
21. | Nóż okrągły 90°, śr. 1,5 mm, dł. 16 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
22. | Kleszcze zatokowe HEUWIESER, zakrzywione do dołu 140°, rozwarcie branszy do 155°, dł. rob. 10 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
23. | Nóż sierpowaty PLESTER, dwukrawędziowy, lekko zakrzywiony, model standardowy, dł. 16 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
24. | Łyżeczka HOUSE, mała, rozm. 1 x 1,6 mm / 1,3 x 2 mm; dł. 15 cm | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 8 | 0
25. | Łyżeczka HOUSE, duża, rozm. 2 x 3,2 mm / 1,6 x 2,6 mm; dł. 15 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
26. | Łyżeczka HOUSE, bardzo mała, zakrzywiona, rozm. 0,6 x 0,8 mm / 0,8 x 1 mm; dł. 17 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
27. | Elewator HOUSE; koniec zagięty 15°, dł. 12 mm, szer. 1 mm; dł. 16 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
28. | Szpatułka ZAUFAL, zakrzywiona, dł. 14,5 cm | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 8 | 0
29. | Kleszczyki uszne HARTMANN, bardzo delikatne, ząbkowane, 1 x 4,5 mm, dł. rob. 8 cm | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 8 | 0
30. | Nożyczki FISCH, zakrzywione, bardzo delikatne, koniec: ostry/ostry, dł. 10,5 cm | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 8 | 0
31. | Nożyczki WULLSTEIN, zakrzywione, koniec: ostry/ostry, dł. 14 cm | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 8 | 0
32. | Szczypce do cięcia drutu GUILFORD-WRIGHT, ząbkowane, dł. 10 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
33. | Raspator PLESTER, szer. 8 mm, dł. 18 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
34. | Rurka ssąca BARON, kanciasta, uchwyt z otworem, z LUER-Lock, śr. zew. 1 mm, dł. rob. 7,5 cm | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 8 | 0
35. | Rurka ssąca BARON, kanciasta, uchwyt z otworem, z LUER-Lock, śr. zew. 1,7 mm, dł. rob. 7,5 cm | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8 | 0
36. | Rurka ssąca BARON, kanciasta, uchwyt z otworem, z LUER-Lock, śr. zew. 2,3 mm, dł. rob. 7,5 cm | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8 | 0
37. | Rurka ssąca, prosta, odkształcalna, z LUER-Lock, śr. zew. 0,7 mm, dł. rob. 10 cm | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8 | 0
38. | Rurka ssąca, prosta, odkształcalna, z LUER-Lock, śr. zew. 0,5 mm, dł. rob. 10 cm | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 8 | 0
39. | Rurka ssąca, prosta, odkształcalna, z LUER-Lock, śr. zew. 1 mm, dł. rob. 10 cm | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 8 | 0
40. | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, śr. zew. 0,5 mm, dł. rob. 6 cm | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 8 | 0
41. | Rozwieracz typu FISCH, dł. 17-18 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
42. | Płaszcz ssąco-płuczący 30° do CLEARVISION, owal 4,8x6 mm, dł. rob. 14 cm, do zast. z optyką 7230BA | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
43. | Dłuto COTTLE, płaskie, z podziałką, proste, szer. 4 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
44. | Dłuto COTTLE, płaskie, z podziałką, proste, szer. 6 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
45. | Optyka HOPKINS II 0°, śr. 2,7 mm, dł. 18 cm, autoklawowalna | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
46. | Kleszcze zatokowe grzybkowe STAMMBERGER, tnące okrągło, proste, śr. 3,5 mm, dł. 18 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
47. | Rurka ssąca FERGUSON, uchwyt z otworem, z LUER, z mandrynem, 12 Fr., dł. rob. 11 cm | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8 | 0
48. | Klips oświetlający, krótki, do oświetlania proksymalnego | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
49. | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze zakrzyw. w prawo, miseczkowe, okrągłe śr. 2 mm; dł. rob. 23 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
50. | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze zakrzyw. w lewo, miseczkowe, okrągłe śr. 2 mm; dł. rob. 23 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
51. | Kleszcze LINDHOLM, do rozwierania strun głosowych, dł. rob. 24 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
52. | Haczyk do mikrochirurgii krtani; zagięty 90° dł. zagięcia 5 mm; dł. rob. 23 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
53. | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze proste, miseczkowe, okrągłe śr. 2 mm; dł. rob. 23 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
54. | Łyżeczka BECKMANN, do adenotomii, prosta, rozm. 1, dł. 22 cm | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 8 | 0
55. | Łyżeczka BECKMANN, do adenotomii, prosta, rozm. 2, dł. 22 cm | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 8 | 0
56. | Łyżeczka BECKMANN, do adenotomii, prosta, rozm. 3, dł. 22 cm | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 8 | 0
57. | Rurka ssąca KLEINSASSER, śr. zew. 2,5 mm, dł. rob. 23 cm | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Razem | 0 | 0 | 0
PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE DLA OFEROWANYCH NARZĘDZI
Lp | Parametr / warunek wymagany | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry | Odpowiedź Wykonawcy
Wymagania dotyczące narzędzi:
1. | Długość narzędzi może różnić się od wymaganej nie więcej niż ± 3 mm. Pozostałe wymiary nie mogą się różnić więcej niż +/ 5%. | TAK,
2. | Narzędzia matowane, wymóg ten nie dotyczy zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania (np.: imadeł i pincet z nakładkami twardymi lub obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach). | TAK,
3 | Stalowe narzędzia chirurgiczne z fabrycznie naniesioną nazwą producenta. | TAK,
4 | Narzędzia muszą posiadać możliwość : | TAK,
4.1 | mycia (ultradźwięki, neutralizacja, dopuszczonymi środkami myjącymi) | TAK,
4.2 | dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna dopuszczonymi środkami dezynfekcyjnymi) | TAK,
4.3 | sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C) | TAK,
5. | Nożyczki, kleszczyki, imadła wykonane ze stali odpornych na działanie korozji . | TAK,
1 | Narzędzia fabrycznie nowe – rok produkcji 2019 | TAK,
2 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK,
* Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty
0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 2
Pakiet 2
l.p | Nazwa | ilość | j.m | wstępna cena netto | wstępna cena brutto | wstępna wartość netto | stawka VAT | wstępna wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Kątnica typu hi-line xs microspeed, dł robocza 40 mm. | 1 | szt. |  |  |  | 8
2 | Kątnica typu hi-line xs microspeed, dł robocza 70 mm. | 1 | szt. |  |  |  | 8
[5 empty] | Razem | 0 | 0 | 0
Sprzęt kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego wiertarką otolaryngologiczną prod. Aesculap
Gwarancja min.24 miesiące, w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z wymaganiami Producenta
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 3
Pakiet 3
l.p | Nazwa | ilość | j.m | wstępna cena netto | wstępna cena brutto | wstępna wartość netto | stawka VAT | wstępna wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Wziernik nosowy Hartmann, mały typu 08 – 285 lub tożsamy | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Wziernik nosowy Hartmann, duży typu 08 – 2886 lub tożsamy | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Wziernik usznny typu Hartmann o średnicy 4,0 mm | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Wziernik usznny typu Hartmann o średnicy 5,0 mm | 15 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Wziernik usznny typu Hartmann o średnicy 6,0 mm | 15 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Wziernik usznny typu Hartmann o średnicy 7,0 mm | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
11 | Balony typu Politzer z czterema oliwkami o rozmiarach Ø 13, Ø15, Ø17, Ø 19 mm i łącznikiem typu Luer | 1 | kpl. |  | 0 | 0 | 8 | 0
12 | Watorzymacz skrętny z uchwytem Ø1,2 mm o długości 140 mm | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
13 | Watorzymacz skrętny z uchwytem Ø1,5 mm o długości 140 mm | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
14 | Ssak uszny o średnicy 1,2 i długości 70 mm | 8 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
15 | Ssak uszny o średnicy 1,5 i długości 70 mm | 8 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
16 | Ssak uszny o średnicy 1,8 i długości 70 mm | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
17 | Ssak uszny o średnicy 2,0 i długości 70 mm | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
18 | Ssak uszny o średnicy 1,2 i długości 70 mm z wentylkiem | 8 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
19 | Ssak uszny o średnicy 1,5 i długości 70 mm z wentylkiem | 8 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
20 | Ssak uszny o średnicy 1,8 i długości 70 mm z wentylkiem | 8 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
21 | Ssak uszny o średnicy 2,0 i długości 70 mm z wentylkiem | 8 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
22 | Ssak nosowy prosty nr 2 o średnicy 2,5 mm i długosci 100 mm z wentylkiem w uchwycie i rurce | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
23 | Ssak nosowy prosty nr 3 o średnicy 3,0 mm i długosci 100 mm z wentylkiem w uchwycie i rurce | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
24 | Ssak nosowy prosty nr 4 o średnicy 4,0 mm i długosci 100 mm z wentylkiem w uchwycie i rurce | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
25 | 08-420 Haczyk uszny typu Lucae mały o długości 140 mm | 3 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
26 | 08-421 Haczyk uszny typu Lucae średni o długości 140 mm | 3 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
27 | 08-422 Haczyk uszny typu Lucae duży o długości 140 mm | 3 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
28 | 08-623 Pinceta bagnetowa o długości 160 mm typu Jansen | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
29 | Pinceta bagnetowa o długości 200 mm typu Grunwald typu 08-624 lub tożsamy | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
30 | Pinceta kątowa o długości 100 mm uszna typu 08-623 lub tożsamy | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
31 | Rączka do lusterka krtaniowego | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
36 | Lusterko krtaniowe nr 5 Ø20 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
37 | Lusterko krtaniowe nr 6 Ø22 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
38 | Lusterko krtaniowe nr 7 Ø24 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
39 | Lusterko krtaniowe nr 8 Ø25 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
40 | Kleszczyki uszne laryngologiczne płaskie tzpu 08-630 lub tożsame | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
42 | Praska o długości 110 mm do zgniatania tkanki typu 08-250 METECH lub tożsama | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
43 | Wziernik nosowy Hartman mały typu 08-285 lub tożsamy | 8 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
44 | Wziernik nosowy Hartman duży typu 08-286 lub tożsamy | 8 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
45 | Wziernik uszny typu hartman o śr. 3,0 mm typu 08-261 lub tożsamy | 3 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
46 | Wziernik uszny typu hartman o śr. 3,5 mm typu 08-262 lub tożsamy | 3 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
47 | Wziernik uszny typu hartman o śr. 4,5 mm typu 08-264 lub tożsamy | 8 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
48 | Wziernik uszny typu hartman o śr. 5,0 mm typu 08-265 lub tożsamy | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
49 | Wziernik uszny typu hartman o śr. 5,5 mm typu 08-266 lub tożsamy | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
50 | Wziernik uszny typu hartman o śr. 6,5 mm typu 08-268 lub tożsamy | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
51 | Ssak uszny o średnicy 1,2 i dłu. 70 mm typu 08-137 lub tożsamy | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
52 | Ssak uszny o średnicy 1,5 i dłu. 70 mm typu 08-138 lub tożsamy | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
53 | Ssak uszny o średnicy 1,8 i dłu. 70 mm typu 08-139 lub tożsamy | 6 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
54 | Ssak uszny o średnicy 2,0 i dłu. 70 mm typu 08-140 lub tożsamy | 6 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
55 | Ssak uszny o średnicy 1,2 i dłu. 70 mm z wentylkiem 08-147 lub tożsamy | 6 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
56 | Ssak uszny o średnicy 1,5 i dłu. 70 mm z wentylkiem typu 08-148 lub tożsamy | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
57 | Ssak uszny o średnicy 1,8 i dłu. 70 mm z wentylkiem typu 08-149 lub tożsamy | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
58 | Ssak uszny o średnicy 2,0 i dłu. 70 mm z wentylkiem typu 08-150 lub tożsamy | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
59 | Ssak nosowy prosty nr 2 o średnicy 2,5 mm i dług. 100 mm z wentylkiem w uchwycie i rurce typu 08-182 lub tożsamy | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
60 | Ssak nosowy prosty nr 3 o średnicy 3,0 mm i dług. 100 mm z wentylkiem w uchwycie i rurce typu 08-183 lub tożsamy | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
61 | Ssak nosowy prosty nr 4 o średnicy 4,0 mm i dług. 100 mm z wentylkiem w uchwycie i rurce typu 08-184 lub tożsamy | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
62 | Pinceta bagnetowa o dł. 160 mm typu Jansen typu 08- 623 lub tożsama | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
63 | Pinceta bagnetowa o dł. 200 mm typu Grunwald typu 08- 624 lub tożsama | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
64 | Pinceta uszna kątowa dł. 100 mm typu 08-627 lub tożsama | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
65 | Osteotom o szerokości 4 mm i długości 185 mm typu 08-230 lub tożsamy | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
66 | Osteotom o szerokości 6 mm i długości 185 mm typu 08-231 lub tożsamy | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
67 | Dłutko o szerokości 6 mm i długości 185 mm typu 08-240 lub tożsame | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
68 | Dłutko o szerokości 6 mm i długości 185 mm typu 08-241 lub tożsame | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
69 | Haczyk uszny typu Lucare mały o dł. 140 mm typu 08-420 lub tożsamy | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
70 | Haczyk uszny typu Lucare średni o dł. 140 mm typu 08-421 lub tożsamy | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
71 | Haczyk uszny typu Lucare duży o dł. 140 mm typu 08-422 lub tożsamy | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
72 | Podważka dwustronna o szerokości 4 i 5 mm i dł. 185 mm wygięta i tępa | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
73 | Podważka dwustronna o szerokości 5 mm i dł. 145 mm wygięta i tępa typu | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
74 | Lusterka krtaniowe nr 3 z uchwytem 16 mm | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
75 | Lusterka krtaniowe nr 4 z uchwytem 18 mm | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
76 | Lusterko krtaniowe nr 3 z uchwytem 20 mm | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
78 | Koska górna 08 –549 lub tożsama | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
79 | Koska dolna typu 08- 550 lub tożsama | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
80 | Watotrzymacz typu Brunigs o dł. 180 mm typu 08-320 lub tożsamy | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
81 | Watotrzymacz typu Petelson o dł. 190 mm typu 08-321 lub tożsamy | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
82 | Watotrzymacz typu Brunigs o dł. 120 mm typu 08-415 lub tożsamy | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
83 | Watotrzymacz typu Radzymiński dwustronny o dł. 130 mm typu 08- 416 lub tożsamy | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
84 | Kleszczyki uszne proste płaskie 80mm typu 08-630 lub tożsame | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Razem | 0 | 0 | 0
PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE DLA OFEROWANYCH NARZĘDZI
Lp | Parametr / warunek wymagany | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry | Odpowiedź Wykonawcy
Wymagania dotyczące narzędzi:
1. | Długość narzędzi może różnić się od wymaganej nie więcej niż ± 3 mm. Pozostałe wymiary nie mogą się różnić więcej niż +/ 5%. | TAK,
2. | Narzędzia matowane, wymóg ten nie dotyczy zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania (np.: imadeł i pincet z nakładkami twardymi lub obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach). | TAK,
3 | Stalowe narzędzia chirurgiczne z fabrycznie naniesioną nazwą producenta. | TAK,
4 | Narzędzia muszą posiadać możliwość : | TAK,
4.1 | mycia (ultradźwięki, neutralizacja, dopuszczonymi środkami myjącymi) | TAK,
4.2 | dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna dopuszczonymi środkami dezynfekcyjnymi) | TAK,
4.3 | sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C) | TAK,
5. | Nożyczki, kleszczyki, imadła wykonane ze stali odpornych na działanie korozji . | TAK,
1 | Narzędzia fabrycznie nowe – rok produkcji 2019 | TAK,
2 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK,
* Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty
| ………………dnia…………… ............................................................................... | [5 empty] | (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 4
Pakiet 5
l.p. | nazwa | ilość | j.m. | wstępna cena netto | wstępna cena brutto | wstępna wartość netto | stawka VAT | wstępna wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Optyka otoskopowa, dł. 11 cm, śr. 2,7 mm, kąt patrzenia 0°, autoklawowalna wyposażona w: - system soczewek wałeczkowych typu HOPKINS, - szkiełko szafirowe w okularze odporne na zarysowania, - oznaczenie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - oznaczenie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, umożliwiające szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Razem | 0 | 0 | 0
Gwarancja min.24 miesiące, w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z wymaganiami Producenta - jeśli dotyczy.
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)