Sygn. DZP.242.174.2020	                                                               Wrocław, 2020-06-22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Bloku Centralnego - ponowienie; DZP.242.174.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający Pakiecie nr 37 w poz. nr 3 miał na myśli uszczelkę silikonową do tuby średnicy 5,5mm kompatybilną z trokarem do laparoskopii firmy Olympus?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 37, poz. 5 przewód bipolarny o długości 350cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  w Pakiecie nr 37, poz. 6 przewód monopolarny o długości 350cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych