Sygn. DZP.242.174.2020	                                                               Wrocław, 2020-06-22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Bloku Centralnego - ponowienie; DZP.242.174.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

- Dotyczy: Pakiet nr 16 – Pozycje 1, 2 i 3

Wnosimy o dopuszczenie w miejsce dotychczasowych zapisów SIWZ równoważnego systemu SERRES do gromadzenia krwi i płynów odzyskanych z pola operacyjnego tj.

w pozycji 1

wkład sprasowany jednorazowego użytku do pojemników 2000 ml, wykonany z poliolefiny (bardzo wytrzymałego materiału) bez zawartości PCV; współpracujący z próżnią o wysokim podciśnieniu, wkłady samouszczelniane na pojemniku po włączeniu ssania, w pokrywie wkładu workowego tylko jedno przyłącze, króciec obrotowy typu schodkowanego (przy wymianie wkładu workowego nie ma konieczności odłączania i podłączania drenu do próżni); oraz szeroki otwór na środek żelujący; możliwość pracy w systemie tandem, bez konieczności stosowania specjalnych wkładów; wkład wyposażony w zatyczkę do portu oraz uchwyt pętlowy; każdy wkład wyposażony w zastawkę hydrofobową działającą jako zintegrowany filtr przeciwbakteryjny i ochrona przeciwprzelewowa (automatyczne odcięcie ssania po przepełnieniu wkładu); skuteczność filtra 99,9%. Wkład w zestawie z drenem łączącym.

pod warunkiem nieodpłatnego doposażenia szpitala w niezbędne elementy wielokrotnego użytku (pojemniki, uchwyty, wózki) niezbędne do prawidłowego działania systemu.

w pozycji 2

wkład sprasowany jednorazowego użytku o pojemności 3000 ml, wykonany z poliolefiny (bardzo wytrzymałego materiału) bez zawartości PCV; współpracujący z próżnią o wysokim podciśnieniu, wkłady samouszczelniane na pojemniku po włączeniu ssania, w pokrywie wkładu workowego tylko jedno przyłącze, króciec obrotowy typu schodkowanego (przy wymianie wkładu workowego nie ma konieczności odłączania i podłączania drenu do próżni); oraz szeroki otwór na środek żelujący; możliwość pracy w systemie tandem, bez konieczności stosowania specjalnych wkładów; wkład wyposażony w zatyczkę do portu oraz uchwyt pętlowy; każdy wkład wyposażony w zastawkę hydrofobową działającą jako zintegrowany filtr przeciwbakteryjny i ochrona przeciwprzelewowa (automatyczne odcięcie ssania po przepełnieniu wkładu); skuteczność filtra 99,9%. Wkład w zestawie z drenem łączącym.

pod warunkiem nieodpłatnego doposażenia szpitala w niezbędne elementy wielokrotnego użytku (pojemniki, uchwyty, wózki) niezbędne do prawidłowego działania systemu.

w pozycji 3

proszek żelujący, woreczek 25g, niesterylny.

Dodatkowo jak w warunkach SIWZ wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia 24 sztuk stojaków, 60 sztuk pojemników 3000 ml i 40 sztuk pojemników 2000 ml – wszystkie akcesoria kompatybilne z zaoferowanym systemem.

System SERRES który chcemy Państwu zaproponować od lat z powodzeniem jest wykorzystywany w USK we Wrocławiu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych