Wrocław, dnia   30. 06.2020 r.

Nr sprawy: DZP.242.191.2020

Odpowiedź na zapytania oferenta

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na   dostawa zestawów do przezskórnego usuwania elektrod  _ pakiet  nr 2A, informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

ZAPYTANIE

Zamawiający opisał przedmiot (Pakiet 2A) używając w opisie zestawu do wprowadzania balonu prowadnik, cyt.: „prowadnik Amplatz Super Stiff o średnicy 0,035””. Użyta nazwa „Amplatz Super Stiff” jest nazwą własną produktu marki Boston Scientific.

Czy w związku z tym Zamawiający chciał użyć w opisie słowa „typu” i czy dopuści do zaoferowania w zestawie cewnika balonowego dedykowany prowadnik o takich samych parametrach, tj. 0,035”, dł. 260 cm, końcówka typu „J” o promieniu 3mm (typ: J-Tip Super Stiff)?

ODPOWIEDŹ :  Typu Amplatz Super Stiff, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publiczny