Załącznik   nr 1 A

Opis  Wykonania Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:

  - pomiaru i ustalenie faktycznych wymiarów oraz metrażu do realizacji wraz ustaleniem rodzaju, koloru rolety lub żaluzji  i sposobu montażu.

  - przedstawienie wyceny, która zawiera koszt materiału i montażu, koszt pracy podnośnika, koszt demontażu i ponownego montażu stolarki aluminiowej oraz wszelkich dodatkowych kosztów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania okna wraz z utylizacją odpadów.

  - ponownej regulacji rolet sterowanych elektrycznie – w razie konieczności.

  - naprawy lub wymiany elementów uszkodzonych w już istniejących żaluzjach i roletach (max 7 dni).

  - uzupełnienia brakujących elementów w już istniejących żaluzjach i roletach (max 7 dni).

  - Świadczenie usługi pogotowia serwisowego – gotowość do niezwłocznego wykonania usługi dostarczenia nowych żaluzji i rolet lub wymiany uszkodzonych, po wcześniejszym przedstawieniu  wyceny i zaakceptowaniu wartości usługi przez Zamawiającego (max 3 dni po zaakceptowaniu przez Zamawiającego).

  - naprawione rolety lub żaluzje pionowe powinny spełniać wszystkie techniczne wymogi określane przepisami oraz posiadać gwarancje na wykonaną usługę.

  - Usługi będą wykonywane  na czynnym obiekcie.

- Wymagania dodatkowe:

  - Dostarczone materiały muszą  posiadać atest higieniczny oraz trudnopalności, który należy dołączyć do oferty.

  - Po dokonaniu naprawy serwisowej, żaluzje lub rolety –  powinny być w 100% sprawne i kompletne.

  - Wszystkie wymieniane elementy oraz części powinny być zastąpione nowymi podobnymi pod względem jakości i wymogów technicznych z zachowaniem estetyki i kolorystyki.

  - Wymaga się przedłożenia oraz dostarczenia wszelkiej dokumentacji technicznej na wymienione  części – certyfikaty, świadectwa, gwarancje.

  - Naprawione rolety i żaluzje powinny spełniać wszystkie techniczne wymogi określane przez

Zamawiającego

- Wymagania szczegółowe:

  - Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonania prac  w terminie  do 14 dni (max) po każdorazowym  przesłaniu zlecenia  wykonania dostawy i usługi

  - Zamawiający po podpisaniu umowy przez Wykonawcę  protokołem przekaże teren prac.

  - Wykonawca zobowiązany jest podać listę pracowników realizujących przedmiot umowy , celem powiadomienia Lokalnego Centrum Nadzoru USK o osobach przebywających na terenie szpitala.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie prac

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usługi oraz za  zapewnienie warunków bezpieczeństwa w związku z realizacją prac objętych umową

  - Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy której Wykonawca realizuje zlecenie, przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na koszt Wykonawcy na stanowisku pracy w zakresie podstawowych zasad BHP i przepisów ppoż., przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia BHP do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy)

  - Wykonawca wyposaży swoich pracowników i pracowników podwykonawców w czasie wykonywania prac oraz pobytu na terenie obiektu USK w oznakowane ubrania robocze, lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu

  - Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprzątania po sobie miejsca pracy (na bieżąco), aż do dnia końcowego odbioru usługi.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa usług  transportu materiałów i urządzeń do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia  znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

  - Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność     Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku, o odpadach (Dz.U.2013, poz.21) oraz wymogami ochrony środowiska.

  - Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu zadania w celu dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

…………………………………………………………………

Data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy