## Pakiet 1
Pakiet 1
lp | nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | producent | nr katalogowy | wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Numer kat.
1 | Stymulator nieładowalny, dwukanałowy, stałonatężeniowy o amplitudzie 0-12,75mA, pojemność baterii 5,3 Ah, możliwość nieinwazyjnej aktualizacji oprogramowania | szt | 2
2 | Elektroda domózgowa 8 -kontaktowa, kierunkowa. Kontakty 2 i 3 podzielona na 3 niezależne segmenty. Znacznik na elektrodzie widoczny w rtg, określa jej położenie. Długość kontaktów 1,5mm- z odstępami 0,5mm lub 1,5mm, długość kabla łaczącego 30 i 40 cm do wyboru. | szt | 2
3 | pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym o średnicy od 14 do 17 mm, z automatycznym systemem blokujacym przewód elektrody. | szt | 2
4 | Elastyczny łącznik do elektrod o rozciągliwości 16%, o długości 40 cm, 60 cm, 90 cm oraz łącznik niskoprofilowy o długości 50 cm, 60 cm do wyboru przez zmawiającego | szt | 6
5 | pilot pacjenta łaczący się bezprzewodowo za pomocą bluetooth ze stymulatorem | szt | 2
6 | Kabel do mikrorekordingu (MER) wielorazowego użytku | szt | 1
7 | Elektrody do mikrorekordingu ( MER)sterylne, jednorazowego użytku | szt | 2
8 | Kaniule do mikrorekordingu ( MER) sterylne, jednorazowego użytku | szt | 2
[5 empty] | suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOMIS
2. Bezpłatne szkolenie z implantacji, programowania i kontroli pooperacyjnej nad pacjentem ze stymulatorem
3. Możliwość zakupienia pojedynczych elementów z zestawu
4. Zapewnienie zamawiającemu do zabiegu urządzenia microdrive kompatybilnego z posiadana ramą stereotaktyczna
5. Zapewnienie zamawiającemu do zabiegu zestawu do microrecordingu
6. Zapewnienie neurofizjologa w obsłudze powyższej aparatury neurofizjologicznej.
7. Zamawiający wymaga zapewnienia depozytu w ilości 2 zestawów do głebokiej stymulacji mózgu.

## Pakiet 2
Pakiet 2
lp | nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Numer kat.
1 | Stymulator DBS dwukanałowy – stało natężeniowy o amplitudzie 0 – 12,75 mA; automatyczna regulacja napięcia stymulacji na zmiany oporów.Pojemnosc bateri 7,5 Ah, do wyboru stymulator z głowicą kompatybilną z łącznikami St Jude Medical oraz Medtronica | szt | 5
2 | Elektroda domózgowa 8 – kontaktowa, kierunkowa: długość kontaktów 1.5 mm – z odstępami pomiędzy kontaktami 0,5 oraz 1,5 mm (do wyboru przez operatora), długość kabla łączącego od 30 , 40 cm, ; posiadająca znacznik widoczny w zdjęciach RTG, określający dokładne położenie elektrody/kontaktów; | szt | 2
3 | Elastyczny rozciagliwy, niskoprofilowy łącznik do elektrod, o długości 50,60, 90cmdo wyboru przez zamawiającego, z wyposażeniem pozwalającym na implantowanie podskórne łącznika. | szt | 2
4 | Pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym o średnicy od 14 do 17 mm z automatycznym mechanizmem blokujacym przewód elektrody | szt | 2
5 | Pilot pacjenta, pracujący bezprzewodowo za pomoca bluetooth ze stymulatorem, pozwalający na ocenę zużycia baterii i informujący pacjenta o konieczności zaplanowania wymiany stymulatora, wyświetlający komunikaty w języku polskim. | szt | 2
6 | Elektroda do Microrecordingu -sterylne | szt | 2
7 | Kaniula do Microrecordingu -sterylne | szt | 2
| KOMIS |  |  |  | suma | 0 | 0 | 0
Wymagania do pakietu 2:
2. Bezpłatne szkolenie z implantacji, programowania i kontroli pooperacyjnej nad pacjentem ze stymulatorem
3. Możliwość zakupienia pojedynczych elementów z zestawu
4. Zapewnienie zamawiającemu do zabiegu urządzenia microdrive kompatybilnego z posiadana ramą stereotaktyczna
5. Zapewnienie zamawiającemu do zabiegu zestawu do microrecordingu
6. Zapewnienie neurofizjologa w obsłudze powyższej aparatury neurofizjologicznej.
7. Zamawiający wymaga zapewnienia depozytu w ilości 2 zestawów do głebokiej stymulacji mózgu.

## Pakiet 5
Pakiet 5
lp | nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Numer kat.
1 | Stymulator jednokanałowy z możliwością wyboru trybu pracy: stałonapięciowy przy amplitudzie 0-10,5V lub stałonatężeniowy przy amplitudzie 0-25,5mA, możliwość ustawienia i zapisania w pamięci stymulatora dwóch niezależnych programów dla jednej elektrody | szt | 10
[5 empty] | suma | 0 | 0 | 0
KOMIS