Załącznik nr 2

Pakiet  1 – fotel do pobierania krwi  – 1 szt.

Wykonawca:	…………………………………………….

Nazwa i typ:	…………………………………….………

Producent/ Kraj :	…………………………………………….

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2020

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo | tak |  |
|  | Siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję | tak |  |
|  | Obustronne podłokietniki ułatwiające przeprowadzanie zabiegów na lewym lub prawym przedramieniu pacjenta | tak |  |
|  | Regulacja wysokości i obrotu podłokietników, możliwość demontażu podłokietników | tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg | tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. | tak, podać |  |
|  | INNE |  |  |
| 1 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy). | tak, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne zawarte w SIWZ, są kompletne, fabrycznie nowe 
i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów ani inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet  2 – fotel zabiegowy wielofunkcyjny - 2 szt.

Wykonawca:	…………………………………………….

Nazwa i typ:	………………………………………….…

Producent/ Kraj :	…………………………………………….

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2020

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wielofunkcyjny fotel zabiegowy przeznaczony do przewożenia oraz przeprowadzania badań pacjentów, wykonywania czynności i zabiegów: pobierania krwi, dializ, chemioterapii, podawania cytostatyków. | tak |  |
|  | Fotel wykonany z profili i rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące. | tak |  |
|  | Segmenty siedziska, oparcia pleców oraz podudzia i podłokietniki tapicerowane bezszwowo. | tak |  |
|  | Podstawa fotela, segment oparcia pleców, segment siedziska, podparcie stóp oraz podłokietniki posiadają osłony wykonane z tworzywa ABS ułatwiające utrzymanie fotela w czystości. | tak |  |
|  | Regulacja wysokości siedziska realizowana za pomocą kolumny elektrycznej, łatwej do dezynfekcji. | tak |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia segmentów oparcia pleców oraz segmentu siedziska i podudzia realizowana za pomocą siłowników elektrycznych. | tak |  |
|  | Regulacja wysokości leża oraz kąty segmentów leża realizowane elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych. Podparcie stóp oraz podłokietniki regulowane mechanicznie za pomocą sprężyn gazowych. | tak |  |
|  | Układ jezdny fotela wyposażony w podwozie z indywidualną blokada kół. | tak |  |
|  | Podłokietniki regulowane w 3 płaszczyznach, z możliwością łatwego demontażu bez użycia narzędzi. | tak |  |
|  | Regulacja podnóżka w zależności od wzrostu pacjenta za pomocą dźwigni znajdującej się przy siedzisku. | tak |  |
|  | Fotel regulowany za pomocą pilota. Pilot wyposażony w kluczyk magnetyczny w celu zabezpieczenia przed przypadkowym użyciem. | tak |  |
|  | Fotel wyposażony w uchwyt na podkład higieniczny, wygodny podgłówek regulowany w pionie, uchwyt do prowadzenia fotela, kosz na podręczne rzeczy pacjenta, uchwyt do zawieszenia pilota. | tak, podać |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. | tak, podać |  |
|  | INNE |  |  |
| 1 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy). | tak, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne zawarte w SIWZ, są kompletne, fabrycznie nowe 
i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów ani inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet  3 – stolik do rozwożenia leków - 1 szt.

Wykonawca:	…………………………………………….

Nazwa i typ:	……………………………….……………

Producent/ Kraj :	…………………………………………….

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2020

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. | tak |  |
|  | Koła w obudowie stalowej ocynkowanej, w tym min. dwa z blokadą. | tak |  |
|  | Blat w formie 2 wyjmowanych tac na leki. | tak |  |
|  | Przegródki do leków z tworzywa sztucznego | tak |  |
|  | Wymiary całkowite wys. 660 mm x gł. 430 mm x 890 mm +/- 10 mm dla każdego wymiaru. | tak |  |
|  | Gwarancja minimum 12 miesięcy | tak, podać |  |
|  | INNE |  |  |
| 1 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy). | tak, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne zawarte w SIWZ, są kompletne, fabrycznie nowe 
i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów ani inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet  4 – stolik zabiegowy - 1 szt.

Wykonawca:	…………………………………………….

Nazwa i typ:	……………………………….……………

Producent/ Kraj :	…………………………………………….

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2020

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stelaż chromowany lub wykonany ze stali nierdzewnej. | tak, podać |  |
|  | 2 blaty wykonane ze stali nierdzewnej. | tak |  |
|  | Pochwyty do łatwego przenoszenia. | tak |  |
|  | Koła o średnicy 50 mm +/- 5 mm, w tym min. 2 z blokadą. | tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie na półkę min. 12 kg. | tak |  |
|  | Gwarancja minimum 12 miesięcy. | tak, podać |  |
|  | INNE |  |  |
| 1 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy). | tak, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne zawarte w SIWZ, są kompletne, fabrycznie nowe 
i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów ani inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)