## Pakiet 1 Dializa dorośli
Nr sprawy DZP.242.568.2021
STACJA DIALIZ - DOROSŁYCH
PAKIET nr 1 NA POZYCJE
Lp. | Opis | JM | RAZEM | CENA NETTO | CENA BRUTTO | VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/nr katalogowy
5 | Dializator średnioprzepływowy, z błoną polyethersulfonową o powierzchni 1,8 m2 2,0 m2 | szt | 500
13 | igły do dializy żylne | szt | 14000
14 | igły do dializy tętnicze | szt | 14000
23 | Zestaw cewników permanentnych do hemodializy, jednoświatłowych 14,4 Fr, średnica wewnętrzna 2,6 mm, z silikonu, z mufą dakronową, z zestawem wprowadzającym o składzie: prowadnik typu J z Nitinolu 0,97/700 mm – 1 szt., igła wprowadzająca 18 G/ 70 mm – 1 szt, rozdzieralny rozszerzacz – 1 szt, trokar – 1 szt, korek Luer – Lock – 1 szt, PEEK luer Lock złącze – 1 szt. | szt | 5
25 | zestaw cewników dwukanałowych odwrotnie tunelizowanych symetrycznie spiralnie zakończony (długotrwały dostęp naczyniowy) o średnicy 15 Fr, wykonany z carbothane TM o przekroju podwójne D, silikonowe ramiona i laserowo wycinane okienka oraz pierścień - znacznik głębokości. Długości całkowite: 39 cm, 43 cm, 48 cm, 53 cm, 64 cm i 75 cm | szt | 20
28 | zestaw cewników jednokanałowych do krótkotrwałego dostępu naczyniowego z ramionami prostymi, wykonany z poliuretanu, końcówki cewnika silikonowane z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, rozmiar 8 Fr | szt | 10
33 | rozszerzacz naczyniowy: średnica zewn. 12 F, dł14 cm lub 15 cm | szt | 20
36 | Proteza naczyniowa z poliuretanu do wytwarzania dostępu naczyniowego do hemodializy – proteza prosta, długość 30 cm, średnica 6 mm | szt | 3
37 | Proteza naczyniowa z poliuretanu do wytwarzania dostępu naczyniowego do hemodializy – proteza U-kształtna wzmocniona (zbrojona) symetrycznie w części środkowej, długość 35 cm, średnica 6 mm | szt | 1
38 | Proteza naczyniowa z poliuretanu do wytwarzania dostępu naczyniowego do hemodializy – proteza U-kształtna wzmocniona (zbrojona) niesymetrycznie, długość 35 cm, średnica 6 mm | szt | 1
41 | Zestaw naprawczy cewnika tunelizowanego Palindrome RT-Reverse lub równoważny, zestaw do cewników długości 19-55cm | szt | 5
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0
Igły do hemodializy tętnicze i żylne– opis:
- oś obrotowa z oznaczeniami według kodu barwnego
- metalowa część igły starannie wyszlifowana i powlekana silikonem
- owalne oczko na igle tętniczej
- atraumatyczna faseta o ostrych brzegach
-szeroka i ergonomiczna konstrukcja skrzydełek
- szerokie oczko owalnego kształtu chroniące przed przysysaniem do błony wewnętrznej naczynia
- ukośny wskaźnik wg kodu barwnego wyraźnie zaznaczający pozycję igły
- dodatkowy łącznik luer – lock ze skrzydełkiem zapewniający bezpieczeństwo połączenia z systemem linii krwi
- skrzydełka i opakowanie wyraźnie oznaczone według kodu barwnego, wyraźnie wskazujące rozmiar
- miękki przewód o właściwościach zapobiegających powstawaniu zagięć
- średnica zewnętrzna igły (G) 16
- długość drenu 150 mm
- długość igły 25 mm
- sterylizowane radiacyjnie – promieniami gamma
Linie krwi do aparatów typu Fresenius
Komplet w sterylnym opakowaniu, ma zawierać: linia żylna, linia tętnicza, worek odpadowy na płyn płuczący z systemem ułatwiającym otwarcie powyżej 1500ml. Igła „spike” do nakłuwania butelek z zabezpieczoną końcówką
Linie wykonane z tworzywa nie zawierającego ftalanów.
Sterylizowane radiacyjnie, wiązką elektronów Beta
Na linii tętniczej komora powietrzna zabezpieczająca dializator przed zapowietrzeniem z końcówką umożliwiającą odpowietrzenie zaopatrzona w korek i zacisk. Na linii żylnej i tętniczej zaciski centralne. Komora powietrzna (jeziorko) o średnicy 22 mm, długości minimum 12 cm w pełni kompatybilna z układem detektora powietrza zainstalowanego w aparacie Fresenius 4008S z systemem zapobiegającym pienieniu się krwi. Komora powietrzna (jeziorko) żylne wyposażone w min. 2 końcówki zakończone w luer-lock (do podłączenia strzykawki i zastępczego drenu pomiaru ciśnienia żylnego). Linie przeźroczyste w pełni kompatybilne z układem detektora optycznego zainstalowanego w aparacie Fresenius 4008S. Segment pompy krwi śr 8mm.
Linie wyposażone w tzw. „ oczka z membraną” punkty umożliwiające szybkie podanie leków przy pomocy strzykawki z igłą na linii tętniczej i linii żylnej z systemem zabezpieczającym przed ewentualnym zakłuciem się podającego.
Linia tętnicza z drenem do ciągłej podaży leku przy pomocy pompy strzykawkowej z końcówką luer -lock.
Linie krwi kodowane kolorem: złącze krwi do dializatora (nie korek), łączniki na końcówkach drenów ( nie korek) , punkty podawania leków tzw.„oczka”. Czerwony - linia tętnicza, niebieski - żylna.
Protezy naczyniowe – cechy
Protezy naczyniowe z poliuretanu do wytwarzania dostępu naczyniowego, spełniające następujące cechy:
- samouszczelniające się po nakłuciu w jak najkrótszym czasie,
- pozwalające na nakłucie i możliwość dializowania w czasie do 48 godz. po wszczepieniu,
- o wysokiej odporności na skręcanie i załamywanie,
- o średnicy wewnętrznej 6 mm.

## Pakiet 2 Dializa dzieci
Nr sprawy DZP.242.568.2021
DIALIZA DZIECI - pakiet 2 NA POZYCJE
L.P. | Nazwa Produktu/Leku | JM | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ nr katalogowy
4. | CEWNIK TYPU PERM-CATH średnicy 12F x długość 21cm ( cewnik + akcesoria do jego założenia ).Cewnik do długiego utrzymania (z mufą), dwustopniowa końcówka z uskokiem.Końcówki cewnika oznaczone kolorami czerwonymi (linia żylna) i niebieską (tętniczą).Na zaciskach ramion oznaczenia wypełnienia.W zestawie prowadnik z PTFE długość 12 cm. | szt | 50
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0
Igły do hemodializy tętnicze i żylne– opis:
- oś obrotowa z oznaczeniami według kodu barwnego
- metalowa część igły starannie wyszlifowana i powlekana silikonem
- owalne oczko na igle tętniczej
- atraumatyczna faseta o ostrych brzegach
-szeroka i ergonomiczna konstrukcja skrzydełek
- szerokie oczko owalnego kształtu chroniące przed przysysaniem do błony wewnętrznej naczynia
- ukośny wskaźnik wg kodu barwnego wyraźnie zaznaczający pozycję igły
- dodatkowy łącznik luer – lock ze skrzydełkiem zapewniający bezpieczeństwo połączenia z systemem linii krwi
- skrzydełka i opakowanie wyraźnie oznaczone według kodu barwnego, wyraźnie wskazujące rozmiar
- miękki przewód o właściwościach zapobiegających powstawaniu zagięć
- średnica zewnętrzna igły (G) 16
- długość drenu 150 mm
- długość igły 25 mm
- sterylizowane radiacyjnie – promieniami gamma
Linie krwi do aparatów typu Fresenius
Komplet w sterylnym opakowaniu, ma zawierać: linia żylna, linia tętnicza, worek odpadowy o objętości powyżej 1500ml. Igła „spike” do nakłuwania butelek z zabezpieczoną końcówką
Linie wykonane z tworzywa nie zawierającego ftalanów.
Sterylizowane radiacyjnie, wiązką elektronów Beta
Na linii tętniczej komora powietrzna zabezpieczająca dializator przed zapowietrzeniem z końcówką umożliwiającą odpowietrzenie zaopatrzona w korek i zacisk. Na linii żylnej i tętniczej zaciski centralne. Komora powietrzna (jeziorko) o średnicy 22 mm, długości minimum 12 cm w pełni kompatybilna z układem detektora powietrza zainstalowanego w aparacie Fresenius 4008S z systemem zapobiegającym pienieniu się krwi. Komora powietrzna (jeziorko) żylne wyposażone w min. 2 końcówki zakończone w luer-lock (do podłączenia strzykawki i zastępczego drenu pomiaru ciśnienia żylnego). Linie przeźroczyste w pełni kompatybilne z układem detektora optycznego zainstalowanego w aparacie Fresenius 4008S. Segment pompy krwi śr 8mm.
Linie wyposażone w tzw. „ oczka z membraną” punkty umożliwiające szybkie podanie leków przy pomocy strzykawki z igłą na linii tętniczej i linii żylnej z systemem zabezpieczającym przed ewentualnym zakłuciem się podającego.
Linia tętnicza z drenem do ciągłej podaży leku przy pomocy pompy strzykawkowej z końcówką luer -lock.
Linie krwi kodowane kolorem: złącze krwi do dializatora (nie korek), łączniki na końcówkach drenów ( nie korek) , pkt podawania leków tzw.„oczka”. Czerwony - linia tętnicza, niebieski - żylna.
Protezy naczyniowe – cechy
Protezy naczyniowe z poliuretanu do wytwarzania dostępu naczyniowego, spełniające następujące cechy:
- samouszczelniające się po nakłuciu w jak najkrótszym czasie,
- pozwalające na nakłucie i możliwość dializowania w czasie do 48 godz. po wszczepieniu,
- o wysokiej odporności na skręcanie i załamywanie,
- o średnicy wewnętrznej 6 mm.