## 1
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 1 - Żarówka do uchwytu laryngoskopu nr 60713 prod.WelchAllyn
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Zarówka do uchwytu laryngoskopu nr 60713 prod. WelchAllyn, nr katalogowy HPX 608125-501 lub tożsamy (wkład żarówki halogenowej HPX 2.5V). | szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 2
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 2 - Stojaki na kroplówki
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Stojak kroplówki z regulacją wysokości w zakresie min : 1300-2100 mm, listwa zasilająca na min. 4 gniazda -1 szt przystosowana do instalacji pompy infuzyjnej. Stojak wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, pięcioramienna na kółkach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, w tym trzy z blokadą; średnica podstawy w zakresie min.: 600 mm -700mm Głowica na min 4 haczyki ze stali kwasoodpornej. | szt. | 5
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 3
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 3 - Soczewka do oftalmoskopu pośredniego typu FISON
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Soczewka typu Pan Retinal 2.2 VPRC - Volk do oftalmoskopu pośredniego typu FISON | szt. | 1
2 | koszty wysyłki | szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 4
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 4 - Reduktor do butli tlenowej z nawilżaczem
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Reduktor do butli tlenowej z nawilżaczem, z wbudowanym przepływomierzem rotametrycznym, przepływ 0-15 l/min., butelka autoklawowalna G3/4”, z szybkozłączem typu AGA, mocowanie stałe 60mm | kpl. | 1
2 | koszt dostawy | szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 5
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 5 - Kabel saturacji do pulsoksymetrów Rad97
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Kabel saturacji Masimo RD rainbow SET M20-12, M20 konektor, dł. 360 cm do pulsoksymetrów Rad97, do czujników jednorazowych Masimo RD SET Neo, kabel oryginalny | szt. | 6
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 6
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 6 - Kabel zasilający do wagi lekarskiej typu WPT 100/200 OW
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Kabel zasilający do wagi lekarskiej ze wzrostomierzem typu WPT 100/200 OW | szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 12.65 | 12.65
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 7
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 7 - Akcesoria w technologii Masimo do defibrylatora LIFEPAK 15
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Przedłużacz do czujnika SpO2 - typ Masimo SET RC (do Rainbow i M-LNCS) (długość 120cm) do defibrylatora LIFEPAK15 | szt. | 1
2 | Wielorazowy czujnik SPO2 typu Masimo SET M-LNCS DCI dla dorosłych. Dla pacjentów o masie >30kg | szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 171.3 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 8
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 8 - Przewód USB do czytnika kart z rejestratorów holterowskich
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Przewód USB o nr REF 2054933-013 lub tożsamy do czytnika kart z rejestratorów holterowskich do Zestawu holterowskigo - system analizy EKG metodą holtera CardioDay Produkcji GE | szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 9
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 9 - Uszczelki do zaworów czerpalnych próżniowych
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Uszczelki do zaworów czerpalnych próżniowych typ RVTM3 | szt. | 20
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 10
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 10 - Cewka do elektrozaworu do stacji uzdatniania wody
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Cewka do elektrozaworu (zbiornika wstępnego) do Stacji uzdatniania wody - do dializ typu Aqua WTU250 prod. Fresenius Medical Care | szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 11
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 11 - Akcesoria elektryczne
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal. | uwagi
1 | Wtyk- złącze okrągłe na przewód ; PIN: 4; męskie; zacisk śrubowy. Symbol TME: C01620H00321012 lub tożsame | szt | 25 | [7 empty] | zakup celem wykonania naprawy ładowarek do stołów operacyjnych na DBO przez serwis wewnętrzny
2 | Drut lutowniczy ołowiowy na szpuli o śred. 0,7mm;masa0,25 skład stopu: Sn60Pb40;masa:0,25 temp.top-190°C; 2,5%,Symbol TME: LC60-0.70/0.25 | szt | 1
3 | Pasta -Topnik kalafoniowy, rodza : halogenkowy,RMA do lutowanie elementów cynkowanych i niklowanych. Symbol TME: PASTA-L-35 | szt | 3
4 | Taśma rozlutowująca;miedziana typ kalafoniowy; szer: 1,9mm; dług: 15m Symbol TME: HQ-WICK-L5 | szt | 1
5 | Rurka termokurczliwa /żólta/ o śred.4,8mm; dług 1m; współ. kurczliwości 2:1; Temp pracy -55÷125°C. Symbol TME: RT4.8-YL | szt | 5
6 | Rurka termokurczliwa /zielona/ o śred. 4,8mm; dług.1m;wspól kurczliwości 2:1; zielony; Temp pracy: -55÷125°C Symbol TME: RT4.8-GR | szt | 5
7 | Rurka termokurczliwa/brązowa/ o śred. 4,8mm; dług. 1m; wspó.ł kurczliwości 2:1 Temp pracy: -55÷125°C. Symbol TME: RT4.8-BR | szt | 5
8 | Rurka termokurczliwa /czerwona/ o śred. 4,8mm; dług. 1m; wspól. kurczliwości 2:1; Temp pracy: -55÷125°C.Symbol TME: RT4.8-RD | szt | 5
9 | Rurka termokurczliwa /niebieska/ o sred. 4,8mm; dług. 1m; wspól. kurczliwości 2:1; Temp pracy: -55÷125°C Symbol TME: RT4.8-BL | szt | 5
10 | Rurka termokurczliwa/ czarna/ o śred. 12,7mm; dług 1m; współ.kurczliwości 2: 1; Temp pracy: -55÷125°C Symbol TME: RT12.7-BK | szt | 5
11 | Rurka termokurczliwa /niebieska/ o śred.12,7mm;dług 1m;współ.kurczliwosci 2:1; Temp pracy -55...125°C Symbol TME: RT12.7-BL | szt | 5
12 | Rurka termokurczliwa/ czerwona/ o śred. 12,7mm; dług.1m;wspól.kurczliwości 2:1; Temp pracy-55÷125°C Symbol TME: RT12.7-RD | szt | 5
13 | Rurka termokurczliwa/niebieska/ o śred 9,5mm; dług.1m; wspól.kurczliwości 2:1; Temp.pracy: -55÷125°C Symbol TME: RT9.5-BL | szt | 5
14 | Rurka termokurczliwa/ czerwona/ o śred.9,5mm; dług.1m; wspól. kurczliwosci 2:1; Temp. pracy: -55÷125°C Symbol TME: RT9.5-RD | szt | 5
15 | Rurka termokurczliwa / biała/z poliolefinu bez kleju; wspól.kurczliwości 2:1; śred. przed obkurczeniem 9,5mm; dług.1m; Symbol TME: CB-HFT9.5/1M-WH | szt | 5
16 | Rurka termokurczliwa /biała/z poliolefinu bez kleju;wspól.kurczliwosci 2:1; śred.przed obkurczeniem 6,4mm; dług.1m; Symbol TME: CB-HFT6.4/1M-WH | szt | 5
17 | Rurka termokurczliwa /czarna/ z poliolefinu bez kleju;współ. kurczliwosci 2:1; śred.przed obkurczeniem 6,4mm; dług. 1m; Symbol TME: CB-HFT6.4/1M-BK | szt | 2
18 | Taśma izolacyjna PCV /niebieska/ elektroizolacyjna; szer.19mm; dług. 20m; grub. 0,15mm; Symbol TME: 53988-19/20-BL | szt | 2
19 | Taśma izolacyjna PCV/czarna/ elektroizolacyjna; szer.19mm; dług. 20m; grub. 0,15mm; Temp.pracy 90°C. Symbol TME: 53988-19/20-BK | szt | 2
20 | Taśma izolacyjna PCV /czerwona/ elektroizolacyjna; szer.19mm; dług.20m; grub. 0,15mm; Temp.pracy 90°C . Symbol TME: 53988-19/20-RD | szt | 2
21 | Taśma izolacyjna PCV /biała/ elektroizolacyjna; szer. 19mm; dług. 20m; grub. 0,15mm; Temp.pracy 90°C. Symbol TME: 53988-19/20-WH | szt | 2
22 | Taśma izolacyjna PCV /żółto-zielona/ elektroizolacyjna; szer.19mm; dług 20m; grub. 0,15mm; Temp.pracy 90°C. Symbol TME: 53988-19/20-YG | szt | 2
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 12
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 12 - Filtr bakteryjny do ssaka próżniowego
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Filtr hydrofobowy/bakteryjny/ do ssaka próżniowego | szt. | 100
1 | koszt dostawy | szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 13
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 13 - Inhalator szpitalny
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Inhalator szpitalny, dostosowany do pracy przy intensywnej eksploatacji i cyklu pracy: ciągłym.Inhalator tłokowy do aerozoloterapii,. Urządzenie wyposażone w schowek na akcesoria oraz wygodną rączkę do przenoszenia. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne. Parametry pracy: - cykl pracy: praca ciągła, - maksymalny poziom hałasu: 60 dBA, - waga maksymalna: 1,8 kg. - zasilanie: 230V/50Hz Parametry nebulizacji: - maks. ciśnienie: 3.0 bar, - ciśnienie pracy: 1.3-1,5 bar, - maks. przepływ: 15-20 l/min, - minimalny przepływ pracy: 5.0 l/min, - nebulizacja: 0,5ml/min, - MMAD w zakresie 3-4 μm, - frakcja (< 5μm): > 70%, | szt. | 2
2 | koszt dostawy | szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 14
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 14 - Pilot bezprzewodowy do stołu operacyjnego typu Jupiter prod. Trump
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Pilot bezprzewodowy typu 4544120 do stołu operacyjnego typu Jupiter prod. Trump | szt. | 1
2 | koszt dostawy | szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 15
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 15 - Akumulator do aparatu EKG Cardio7 prod. Bionet
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Akumulator do aparatu EKG Cardio7 prod. Bionet | szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 16
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 16 - Koszyk na akcesoria
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Koszyk na akcesoria z aluminium wymiary: 360x150x160 mm +/-10mm , waga: 0,80 kg, maksymalne obciążenie: min 4 kg | szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 17
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 17 - Mankiety pomiarowe typu Tru-Cuff do holterów typu ABP 90217A prod. SpaceLabs Healthcare
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Mankiet pomiarowy typu Tru-Cuff, bez lateksu, rozmiar 24-32 cm do rejestratorów holterowskich ciśnienia typu ABP 90217A prod. SpaceLabs Healthcare, mankiet do ambulatoryjnego ciśnienia składający się z rękawa materiałowego z O-ringiem oraz bezlateksowego pęcherza gumowego z przewodem. Złącze metalowe quick-connect zamontowane fabrycznie, końcówka luer z tworzywa do samodzielnego montażu. Materiał rękawa przeznaczony do prania, konfiguracja na lewe lub prawie ramię. Oryginalny. | szt. | 20
2 | Mankiet pomiarowy typu Tru-Cuff, bez lateksu, rozmiar 32-42 cm do rejestratorów holterowskich ciśnienia typu ABP 90217A prod. SpaceLabs Healthcare, mankiet do ambulatoryjnego ciśnienia składający się z rękawa materiałowego z O-ringiem oraz bezlateksowego pęcherza gumowego z przewodem. Złącze metalowe quick-connect zamontowane fabrycznie, końcówka luer z tworzywa do samodzielnego montażu. Materiał rękawa przeznaczony do prania, konfiguracja na lewe lub prawie ramię. Oryginalny. | szt. | 8
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 18
Załącznik nr 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Pakiet 18 - Elektrody pętlowe
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Elektroda wielorazowa pętlowa taśmowa 12mm, uchwyt 4 mm, do diatermii, nr kat 521-350 lub tożsama | szt. | 3
2 | Elektroda wielorazowa pętlowa taśmowa 16mm, uchwyt 4 mm, do diatermii, nr kat 521-380 lub tożsama | szt. | 3
3 | koszty wysyłki | szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)