## pakiet 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 1 - Szkło laboratoryjne
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT w % | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Cylinder miarowy PP typ wysoki z sześciokątną podstawą i skalą tłoczoną Wysoka przejrzystość. Nie absorbuje chemikaliów. Pojemność 500ml, nr kat. 814-01081/00 lub równoważny | szt. | 3
2 | Cylinder miarowy PP typ wysoki z sześciokątną podstawą i skalą tłoczoną Wysoka przejrzystość. Nie absorbuje chemikaliów. Pojemność 1000ml, nr kat. 814-01082/00 lub równoważny | szt. | 3
3 | Cylinder miarowy PP typ wysoki z sześciokątną podstawą i skalą tłoczoną Wysoka przejrzystość. Nie absorbuje chemikaliów. Pojemność 100ml, nr kat. 814-01079/00 lub równoważny | szt. | 3
4 | Cylinder miarowy PP typ wysoki z sześciokątną podstawą i skalą tłoczoną Wysoka przejrzystość. Nie absorbuje chemikaliów. Pojemność 50ml, nr kat. 814-01078/00 lub równoważny | szt. | 3
5 | Zlewka z tworzywa (PP), bardzo przejrzysta, z czytelną, tłoczoną skalą i uchwytem ułatwiającym przenoszenie. Pojemność 500ml, nr kat. 485-441-081 lub równoważny | szt. | 2
6 | Zlewka z tworzywa (PP), bardzo przejrzysta, z czytelną, tłoczoną skalą i uchwytem ułatwiającym przenoszenie. Pojemność 1000ml, nr kat. 485-442-081 lub równoważny | szt. | 2
7 | Zlewka z tworzywa sztucznego (PP) niska z wylewem, skala tłoczona. Pojemność 1000ml, nr kat. 814-01808 lub równoważny | szt. | 2
8 | Krystalizator z wylewem, Simax. Szkło borokrzemowe typ 3.3. Pojemność 650ml, nr kat. 287-632411625140 lub równoważny | szt. | 5
9 | Lejek PP z długą nóżką. Pojemność 350ml, nr kat. 814-00153/00 lub równoważny | szt. | 3
10 | Barwiacz pionowy Hellendahla na 9 szkiełek | szt. | 5
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 2
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 2 - Akcesoria do zestawu laparoskopowego prod. Wolf
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT w % | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | zestaw drenów wielorazowych (możliwość 20-krotnej sterylizacji) do pompy 2216 i 2204 do zestawu laparoskopowego firmy WOLF, nr kat. 8171223 lub równoważny | kpl. | 2
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 4
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 4 - Inhalator dziecięcy i waga niemowlęco-noworodkowa
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT w % | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Inhalator (nebulizator) dziecięcy zasilany sieciowo, posiadający dwa tryby pracy: 0,19ml/min i MMAD 3,34 μm i 0,32 ml/min i MMAD 3,67 μm; frakcja respirabilna < 5 μm; wyposażony w system zapobiegający wylewaniu leku oraz zawór antydyspersyjny zmniejsza straty leku i umożliwia swobodne oddychanie w masce; w skład zestawu wchodzą: kompresor z wymiennymi pokrywam (atrakcyjnymi dla dzieci), nebulizator, ustnik, końcówka do nosa, maska dla dzieci, maska dla dorosłych, 2 metrowy przewód powietrzny, zapasowy filtr, torba na akcesoria, instrukcja obsługi. Gwarancja min. 24 miesiące. | szt. | 2
2 | Elektroniczna waga niemowlęco-noworodkowa przeznaczona do użytku szpitalnego, wyświetlacz LCD 30 mm, nośność wagi: 20 kg ± 2 kg, dokładność 5 g, wymiary szalki 600 x 280 x 40 mm ± 20 mm, funkcje TARA i HOLD. Gwarancja min. 24 miesiące. | szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 7
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 7 - Nakłuwacze chrzęstne
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT w % | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Nakłuwacz chrząstkowy/raszpla do mikrozłamań z metalową rękojeścią w kolorze niebieskim, końcówka robocza napylana, wzmacniana w kolorze złotym; kąt zagięcia 20°; nr kat. AR-1761 lub równoważny. | szt. | 1
2 | Nakłuwacz chrząstkowy/raszpla do mikrozłamań z metalową rękojeścią w kolorze niebieskim, końcówka robocza napylana, wzmacniana w kolorze złotym; kąt zagięcia 40°; nr kat. AR-1762 lub równoważny. | szt. | 1
3 | Nakłuwacz chrząstkowy/raszpla do mikrozłamań z metalową rękojeścią w kolorze niebieskim, końcówka robocza napylana, wzmacniana w kolorze złotym; kąt zagięcia 60°; nr kat. AR-1763 lub równoważny. | szt. | 1
4 | Nakłuwacz chrząstkowy/raszpla do mikrozłamań z metalową rękojeścią w kolorze niebieskim, końcówka robocza napylana, wzmacniana w kolorze złotym; kąt zagięcia 60° (końcówka robocza dodatkowo łukowato wygięta pod kątem 25° do góry); nr kat. AR-1764 lub równoważny. | szt. | 1
5 | Nakłuwacz chrząstkowy/raszpla do mikrozłamań z metalową rękojeścią w kolorze niebieskim, końcówka robocza napylana, wzmacniana w kolorze złotym; kąt zagięcia 60° (końcówka robocza dodatkowo łukowato wygięta pod kątem 35° do góry); nr kat. AR-1765 lub równoważny. | szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 10
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 10 - Mankiety NIBP do stacji monitorowania funkcji życiowych typu RVS-100 prod. Riester
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT w % | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Mankiet 1-żyłowy do monitora funkcji życiowych typu RVS100 roz. standard dla dorosłych z konektorem, oryginalny | szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 13
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 13 - Oprawki żarówek do lamp operacyjnych
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT w % | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Oprawki ceramiczne z przewodami do lamp bezcieniowych firmy Dr. Mach M5 – 3 szt. Parametry oprawki: - rodzaj montażu - przykręcana z tulejami gwintowanymi pod śrubę M3 - rozstaw śrub montażowych ok 11.5 mm - grubość ceramiki oprawy ok 9 mm - średnica oprawy ok 18 mm - długość przewodu ok 270 mm - rodzaj żarówki - halogen G6.35 80W 22.8V | szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 14
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 14 - Narzędzia laryngologiczne
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT w % | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
2 | Rurka tracheotomijna (tchawiczna), metalowa, nr 7, nr kat. 08-007 lub równoważny | szt. | 2
2 | Rurka tracheotomijna (tchawiczna), metalowa, nr 8, nr kat. 08-008 lub równoważny | szt. | 2
3 | Szczotka do rurek mała, nr kat. 08-095 lub równoważny | szt. | 10
4 | Szczotka do rurek duża, nr kat. 08-096 lub równoważny | szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 16
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 16 - Narzędzia chirurgiczne dla Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT w % | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Koszt sterylizacyjny kompatybilny z wkładem narzędziowym, wymiary wewnętrzne minimum: 229mm x 131mm x 35mm, wymiary zewnętrzne 235mm x 137mm x 42mm | szt. | 1
2 | Wkład narzędziowy na 8 narzędzi o długości od 9-15 cm do oferowanego kosza z poz.1, z pojemnikiem na zaciski | szt. | 1
3 | Dilatator zakrzywiony 45 st. wykonany ze stali nierdzewnej, długość całkowita 135 mm, średnica końcówki roboczej 0,3 mm, długość końcówki roboczej 4 mm, uchwyt płaski, szerokość uchwytu 8 mm, powierzchnia uchwytu karbowana typu JFAL-3d.3 lub tożsamy | szt. | 1
4 | Imadło mikrochirurgiczne, wykonana ze stali nierdzewnej, długość całkowita 150 mm, średnica końcówki roboczej 0,4mm, uchwyt okrągły, średnica uchwytu 8 mm, powierzchnia uchwytu karbowana, typu B-15-8 lub tożsame | szt. | 1
5 | Klipsownica do zakładania zacisków typu B-3, długość całkowita 140 mm, bez zamka, uchwyt płaski, szerokość uchwytu 8 mm, powierzchnia uchwytu karbowana, typu CAF-4 lub tożsama, kompatybilna z oferowanymi poniżej zaciskami | szt. | 1
6 | Zaciski mikronaczyniowe wielorazowego użytku, długość całkowita 24mm, długość robocza 10mm, kolor czarny, op=2 szt, typu HD-S black lub tożsame | op. | 1
7 | Zaciski mikronaczyniowe wielorazowego użytku do żył, długość całkowita 16,6mm, długość robocza 7,5mm, kolor czarny, op=2 szt, typu B-3 V black lub tożsame | op. | 1
8 | Aproksymator mikronaczyniowy wielorazowego użytku, długość całkowita 24mm, długość robocza 10mm, kolor czarny, typu HD-D black lub tożsamy | szt. | 1
9 | Aproksymator mikronaczyniowy wielorazowego użytku do żył, długość całkowita 16,6mm, długość robocza 7,5mm, kolor czarny, typu ABB-33 V black lub tożsamy | szt. | 1
10 | Aproksymator mikronaczyniowy wielorazowego użytku, długość całkowita 36 mm, długość robocza 16 mm, kolor czarny, op=2 szt, typu RD-S black lub tożsamy | op. | 1
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE DLA OFEROWANYCH NARZĘDZI
Lp | Parametr / warunek wymagany | Wymagane parametry |  |  | Odpowiedź Wykonawcy
Wymagania dotyczące narzędzi:
1. | Długość narzędzi może różnić się od wymaganej nie więcej niż ± 3 mm. Pozostałe wymiary nie mogą się różnić więcej niż +/ 5%. | TAK,
2. | Narzędzia matowane, wymóg ten nie dotyczy zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania (np.: imadeł i pincet z nakładkami twardymi lub obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach). | TAK,
3 | Stalowe narzędzia chirurgiczne z fabrycznie naniesioną nazwą producenta. | TAK,
4 | Narzędzia muszą posiadać możliwość : | TAK,
4.1 | mycia (ultradźwięki, neutralizacja, dopuszczonymi środkami myjącymi) | TAK,
4.2 | dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna dopuszczonymi środkami dezynfekcyjnymi) | TAK,
4.3 | sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C) | TAK,
5. | Nożyczki, kleszczyki, imadła wykonane ze stali odpornych na działanie korozji . | TAK,
6. | Narzędzia fabrycznie nowe – rok produkcji 2021 | TAK,
7. | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK, podać
* Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 17
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 17 - Koszyki na akcesoria
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT w % | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Koszyk na akcesoria, mocowany do uchwytu szynowego uniwersalnego, śruba dociskowa M6x25 mm, pasujący na szyny 10x25 mm EUROSTANDARD oraz 10x30 mm MODUR, koszyk wykonany z drutu ze stali lakierowanej proszkowo, wymiary: 360x150x160h mm (+/- 10mm), waga: 0,80 kg, maksymalne obciążenie: 3,5 - 4 kg, Gwarancja: 24 miesiące | szt. | 5
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 19
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 19 - Nożyczki bipolarne
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT w % | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Nożyczki bipolarne do cięcia i koagulacji, do chirurgii otwartej, zakrzywione, dł 175mm, z osłoną zabezpieczającą do sterylizacji, wielokrotnego użytku, kompatybilne z posiadanym aparatem Forcetriad | szt. | 2
2 | Nożyczki bipolarne do cięcia i koagulacji, do chirurgii otwartej, ostrze standardowe, dł 210mm, z osłoną zabezpieczającą do sterylizacji, wielokrotnego użytku, kompatybilne z posiadanym aparatem Forcetriad | szt. | 2
3 | Bipolarny kabel przyłączeniowy do w/wym nożyczek, wielokrotnego użytku, sterylizowalny w autoklawie | szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 20
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 20 - Akcesoria do tablic okulistycznych
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT w % | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Pilot zdalnego sterowania do tablicy (ekranu) LCD View-M Technology VLC-1900 | szt. | 4
2 | Ładowarka do pilota do ekranu VLC 1900 , | szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 22
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 22 - Monofilament (neuropen)
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT w % | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Monofilament (neuropen) do badania czucia powierzchniowego w diagnostyce neuropatii - zestaw składający się z urządzenia oraz 3 włókien monofilament, uginających się po osiągnięciu nacusku 10g. Urządzenie wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na zmywanie środkami uzywanymi w medycynie. | szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 23
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 23 - Akcesoria do urządzenia grzewczo-chłodzącego Heater - cooler 3T prod Stockert GmbH
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Sitko wlewu wody, nr kat. 96-410-027 lub równoważny | szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 24
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 24 - Drobny sprzęt medyczny dla Kliniki Endokrynologii
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Okład (kompres) żelowy zimno-ciepły, wielokrotnego użycia, wypełniony niebieskim nietoksycznym żelem, spełniającym normę EN 71-3 gwarantując pełne bezpieczeństwo stosowania, o wymiarach 10x25 cm. | szt. | 4
2 | Klin rehabilitacyjny o wymiarach 30x40x16cm, wykonany z pianki poliuretanowej nieulegającej deformacji, obszyty materiałem skóropodobnym łatwym do utrzymania w czystości. | szt. | 3
3 | Łatwoślizg do przesuwania pacjenta z ograniczoną sprawnością ruchową, wykonany z cienkiego i wytrzymałego nylonu powleczonego silikonem, wymiary 190 x 70 cm ± 5 cm. | szt. | 1
4 | Ciśnieniomierz naramienny automatyczny, z funkcją mowy - pozwalający usłyszeć wartości ciśnienia krwi oraz za pomocą sygnału dźwiękowego podający wynik ciśnienia krwi według wytycznych WHO, wyposażony w wyświetlacz LCD. Pomiar ciśnienia krwi i pulsu, wykrywanie arytmii, pamięć 100 pomiarów, zakres pomiaru: ciśnienie 30 do 280 (mmHg) tętno 40 do 200 uderzeń/min, dokładność pomiaru: 1 mmHg. W zestawie z mankietem w rozmiarze standardowym i pokrowcem. Gwarancja 24 miesiące. | szt. | 1
5 | Mankiet do ciśnieniomierza opisanego w poz. 4 w rozmiarze L-XL (32-52 cm ± 2 cm) - dla osób otyłych. | szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 25
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 25 - Stoliki oddziałowe
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Stolik oddziałowy: 1xblat z szufladą (blat: 610x360x17mm szuflada:655x385x155mm), 2xkuweta z tw. 395x325x65mm, 1xpółka koszowa 655x410x90 mm, 1xstelaż do worka na odpady z pokrywą, 1xkoszyk na akcesoria 290x96x90mm, 1xwygodny uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mmWYKONANIE: - stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą- blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w formie wyjmowanej tacy- szuflada, półka koszowa stalowe lakierowane proszkowo na biało- kuweta z tworzywa sztucznego- stelaż do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo na biało, pokrywa z tworzywa w kolorze białymWymiary całkowite: 1000x480x890 mmwymiary powierzchni użytkowej blatu: 610x360x17 mmwymiary szuflady: 655x385x155 mmwymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mmwymiary kuwety: 395x325x65 mmwymiary półki koszowej: 655x410x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]. Gwarancja: 24 miesiące | szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 28
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 28 - Podkłady żelowe pod głowę
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Podkład okrągły silikonowy pod głowę / Krążek żelowy zamknięty o wymiarach 9x4x2cm, nr katalogowy AP001 lub równoważny. | szt. | 3
2 | Podkład okrągły silikonowy pod głowę /Krążek żelowy zamknięty o wymiarach (14x6x3,5cm), nr katalogowy AP002 lub równoważny. | szt. | 3
3 | Podkład pod głowę / Podkład żelowy pod głowę w pozycji "na brzuchu" o wymiarach (23x19x13cm), nr katalogowy AP023 lub równoważny. | szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 29
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 29 - Akcesoria do piły piezoelektrycznej typu 05.001.400 prod. Synthes
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Klucz płaski do systemu piezoelektrycznego, nr katalogowy 05.001.404 lub równoważny. | szt. | 2
2 | Pierścień LED do rękojeści do Piezo, nr katalogowy 05.001.417 lub równoważny. | szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 30
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 30 - Kleszcze zatokowe do zabiegów FESS
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Kleszcze zatokowe grzybkowe STAMMBERGER, tnące okrągło, zakrzywione 65°, śr. 3,5 mm, dł. 17 cm, nr katalogowy 651060 lub równoważny. | szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE DLA OFEROWANYCH NARZĘDZI
Lp | Parametr / warunek wymagany | Wymagane parametry |  |  | Odpowiedź Wykonawcy
Wymagania dotyczące narzędzi:
1. | Długość narzędzi może różnić się od wymaganej nie więcej niż ± 3 mm. Pozostałe wymiary nie mogą się różnić więcej niż +/ 5%. | TAK,
2. | Narzędzia matowane, wymóg ten nie dotyczy zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania (np.: imadeł i pincet z nakładkami twardymi lub obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach). | TAK,
3 | Stalowe narzędzia chirurgiczne z fabrycznie naniesioną nazwą producenta. | TAK,
4 | Narzędzia muszą posiadać możliwość : | TAK,
4.1 | mycia (ultradźwięki, neutralizacja, dopuszczonymi środkami myjącymi) | TAK,
4.2 | dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna dopuszczonymi środkami dezynfekcyjnymi) | TAK,
4.3 | sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C) | TAK,
5. | Nożyczki, kleszczyki, imadła wykonane ze stali odpornych na działanie korozji . | TAK,
6. | Narzędzia fabrycznie nowe – rok produkcji 2021 | TAK,
7. | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK, podać
* Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 32
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 32 - Czujniki tlenu do respiratora typu Hamilton C1
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Czujnik tlenu - cela tlenowa do respiratora typu Hamilton C1 | szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)