### Zaproszenie do złożenia oferty

Wrocław, dnia 06.05.2022

Nr sprawy DZP.242.356.2022

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu,

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

na podst. art. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest Realizacja przeglądów technicznych aparatów do podgrzewania płynów infuzyjnych różnych produkcji w 8 pakietach w okresie 12 miesięcy , których parametry szczegółowo opisano w załączniku 1A

  - Wykonawca dołączy do oferty/zamówienia:

    - wykaz serwisantów uprawnionych do realizacji przedmiotu zamówienia, którzy będą realizować przedmiot zamówienia,

    - uzupełnione i kompletne załączniki 1A, 1B,

    - częstotliwość poszczególnych przeglądów np. co 6, 12, 24, 36 miesięcy (jeżeli dotyczy),

    - aktualny, szczegółowy wykaz czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia wraz z wykazem części do wymiany podczas przeglądu, zgodnych z zaleceniami Producenta oraz aktualną instrukcją serwisową.

  - Wykonawca składa oświadczenie do oferty, iż  dysponuje:

    - narzędziami, miernikami z aktualnym  świadectwem  legalizacji, umożliwiającymi w pełnym zakresie realizację przedmiotu zamówienia,

    - określonym przez producenta zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi,

    - posiada określone przez producenta instrukcje serwisowe przedmiotu zamówienia oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności,

    - zatrudnia osoby posiadające określone przez producenta kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do  realizacji przedmiotu zamówienia.

- Miejsce i termin złożenia oferty cenowej

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 13.05.2022r.do godz. 12.00 w formie:

drogą elektroniczną na adres: mjodlowska@usk.wroc.pl

- Kryterium

Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się kryterium:

- najniższa cena,

- Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający prześle za pomocą maila lub zamieści na stronie internetowej Szpitala.

Oferta powinna zawierać:

- Formularz asortymentowo-cenowy

- Formularz oferty

- Załączniki 1A i 1B