### Zaproszenie do złożenia oferty

Wrocław, dnia 4.07.2022 r.

Nr sprawy DZP.242.413.2022

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu,

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

na podst. art. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest/są konserwacja i serwisowanie agregatów prądotwórczych w okresie 24 m-cy, którego/których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo-cenowym.

  - Zamawiający zamieszcza projekt umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia.

- Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat prawidłowo wykonał i ukończył co najmniej 3 zadania o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie zadań obejmujących konserwacje, naprawy i przeglądy bieżące agregatów prądotwórczych o mocy powyżej 500 kVA

- Potencjał techniczny Wykonawcy:

- Kadra techniczna posiadająca:

- Świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do prac związanych z dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz. 828)

- Świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do prac związanych z eksploatacją i pomiarami urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz. 828),

- złoży deklarację dyspozycyjności do szybkiego usuwania awarii (szybki czas reakcji - przyjazd do 2 godzin od momentu zgłoszenia)

- zadeklaruje znajomość konstrukcji agregatów eksploatowanych przez USK

- Miejsce i termin złożenia oferty cenowej

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 7.07.2022 r. do godz. 11:00 drogą elektroniczną na adres: mkorczak@usk.wroc.pl

- Kryterium

Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się kryterium: najniższa cena,

- Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający prześle za pomocą maila lub zamieści na stronie internetowej Szpitala.

Oferta powinna zawierać:

☐  Formularz ofertowy

☐  Zaakceptowany projekt umowy, OPZ i wykaz sprzętu

☐ deklaracja dyspozycyjności

☐ referencje