Wrocław, dnia 1.08,2022 r.

Nr sprawy: DZP.242.538.2022

Dotyczy: zakup oraz dostawa fotometrów wraz z urządzeniem do pomiaru pH oraz testami do pomiaru ilości manganu, żelaza i chloru do dwóch lokalizacji Szpitala oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi urządzeń.

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1

czy Zamawiający przyjmie oferowane przez Nas produkty o specyfikacji podanej poniżej:

- Spektrofotometr DR 1900 (specyfikacja w załączniku)

- Testy saszetkowe o następujących zakresach pomiarowych (100szt. W jednym opakowaniu):

- Mangan 0,1-20 mg/l

- Żelazo 0,02- 3,00 mg/l

- Chlor 0,02-2,0 mg/l

- Testy kuwetowe o następujących zakresach pomiarowych (25 szt. W jednym opakowaniu) :

- Żelazo 0,2-6,0mg/l

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych