## 1
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 1
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE CZARNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA nr kat. BC265B lub tożsamy | szt. | 1 |  |  |  | 8
2 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA nr kat. BC263R lub tożsamy | szt. | 1 |  |  |  | 8
3 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA nr kat. BC271R lub tożsamy | szt. | 1 |  |  |  | 8
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0
PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE DLA OFEROWANYCH NARZĘDZI
Lp | Parametr / warunek wymagany | Wymagane parametry |  |  | Odpowiedź Wykonawcy
Wymagania dotyczące narzędzi:
1. | Długość narzędzi może różnić się od wymaganej nie więcej niż ± 3 mm. Pozostałe wymiary nie mogą się różnić więcej niż +/ 5%. | TAK,
2. | Narzędzia matowane, wymóg ten nie dotyczy zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania (np.: imadeł i pincet z nakładkami twardymi lub obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach). | TAK,
3 | Stalowe narzędzia chirurgiczne z fabrycznie naniesioną nazwą producenta. | TAK,
4 | Narzędzia muszą posiadać możliwość : | TAK,
4.1 | mycia (ultradźwięki, neutralizacja, dopuszczonymi środkami myjącymi) | TAK,
4.2 | dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna dopuszczonymi środkami dezynfekcyjnymi) | TAK,
4.3 | sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C) | TAK,
5. | Nożyczki, kleszczyki, imadła wykonane ze stali odpornych na działanie korozji . | TAK,
6. | Narzędzia fabrycznie nowe – rok produkcji 2022 | TAK,
7. | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK, podać
* Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 2
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 2
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Penseta atraumatyczna typu Carpentier dł.230mm z ząbkami typu resano, siła nacisku 300gr, nr kat. DC13010-23 lub tożsamy | szt. | 2 |  |  |  | 8
2 | Penseta atraumatyczna typu Carpentier dł.180mm z ząbkami typu resano, siła nacisku 300gr, nr kat. DC13010-18 lub tożsamy | szt. | 1 |  |  |  | 8
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0
PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE DLA OFEROWANYCH NARZĘDZI
Lp | Parametr / warunek wymagany | Wymagane parametry |  |  | Odpowiedź Wykonawcy
Wymagania dotyczące narzędzi:
1. | Długość narzędzi może różnić się od wymaganej nie więcej niż ± 3 mm. Pozostałe wymiary nie mogą się różnić więcej niż +/ 5%. | TAK,
2. | Narzędzia matowane, wymóg ten nie dotyczy zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania (np.: imadeł i pincet z nakładkami twardymi lub obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach). | TAK,
3 | Stalowe narzędzia chirurgiczne z fabrycznie naniesioną nazwą producenta. | TAK,
4 | Narzędzia muszą posiadać możliwość : | TAK,
4.1 | mycia (ultradźwięki, neutralizacja, dopuszczonymi środkami myjącymi) | TAK,
4.2 | dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna dopuszczonymi środkami dezynfekcyjnymi) | TAK,
4.3 | sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C) | TAK,
5. | Nożyczki, kleszczyki, imadła wykonane ze stali odpornych na działanie korozji . | TAK,
6. | Narzędzia fabrycznie nowe – rok produkcji 2022 | TAK,
7. | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK, podać
* Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 3
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 3
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Atraumatyczne mikro kleszczyki/penseta typu CERAMO RONDO TORLOCK, 1.2 x 210 mm, nr kat. COD-2T lub tożsamy | szt. | 2 |  |  |  | 8
2 | Mikro kleszczyki/penseta proste typu CERAMO RONDO TORLOCK, 1.0 x 210 mm, nr kat. COY-7T lub tożsamy | szt. | 1 |  |  |  | 8
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0
PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE DLA OFEROWANYCH NARZĘDZI
Lp | Parametr / warunek wymagany | Wymagane parametry |  |  | Odpowiedź Wykonawcy
Wymagania dotyczące narzędzi:
1. | Długość narzędzi może różnić się od wymaganej nie więcej niż ± 3 mm. Pozostałe wymiary nie mogą się różnić więcej niż +/ 5%. | TAK,
2. | Narzędzia matowane, wymóg ten nie dotyczy zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania (np.: imadeł i pincet z nakładkami twardymi lub obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach). | TAK,
3 | Stalowe narzędzia chirurgiczne z fabrycznie naniesioną nazwą producenta. | TAK,
4 | Narzędzia muszą posiadać możliwość : | TAK,
4.1 | mycia (ultradźwięki, neutralizacja, dopuszczonymi środkami myjącymi) | TAK,
4.2 | dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna dopuszczonymi środkami dezynfekcyjnymi) | TAK,
4.3 | sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C) | TAK,
5. | Nożyczki, kleszczyki, imadła wykonane ze stali odpornych na działanie korozji . | TAK,
6. | Narzędzia fabrycznie nowe – rok produkcji 2022 | TAK,
7. | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK, podać
* Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 4
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 4
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Obcęgi boczne utwardzane. do cięcia drutów, zagięte, dł 22 cm, nr kat. 22-523-22-07 lub tożsamy | szt. | 2 |  |  |  | 8
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE DLA OFEROWANYCH NARZĘDZI
Lp | Parametr / warunek wymagany | Wymagane parametry |  |  | Odpowiedź Wykonawcy
Wymagania dotyczące narzędzi:
1. | Długość narzędzi może różnić się od wymaganej nie więcej niż ± 3 mm. Pozostałe wymiary nie mogą się różnić więcej niż +/ 5%. | TAK,
2. | Narzędzia matowane, wymóg ten nie dotyczy zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania (np.: imadeł i pincet z nakładkami twardymi lub obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach). | TAK,
3 | Stalowe narzędzia chirurgiczne z fabrycznie naniesioną nazwą producenta. | TAK,
4 | Narzędzia muszą posiadać możliwość : | TAK,
4.1 | mycia (ultradźwięki, neutralizacja, dopuszczonymi środkami myjącymi) | TAK,
4.2 | dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna dopuszczonymi środkami dezynfekcyjnymi) | TAK,
4.3 | sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C) | TAK,
5. | Nożyczki, kleszczyki, imadła wykonane ze stali odpornych na działanie korozji . | TAK,
6. | Narzędzia fabrycznie nowe – rok produkcji 2022 | TAK,
7. | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK, podać
* Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)