Wrocław, dnia 19.10.2022 r.

Nr sprawy: DZP.242.982.2022

Dotyczy: dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego – 18 pakietów

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w pakiecie 6 dopuści reduktor ciśnieniowy: gwint G9/16,  spełniający pozostałe parametry. Gwint G9/16 jest dedykowany do podanego przez Państwa rodzaju reduktora.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych