Wrocław, dnia 19.10.2022 r.

Nr sprawy: DZP.242.982.2022

Dotyczy: dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego – 18 pakietów

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PAKIET 15

Poz.1,2

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera o następujących parametrach:

wymiary 675x500x100mm

• efektywne rozłożenie ciężaru ciała pacjenta
• wysoka wytrzymałość
• zapewnienie podparcia bez odkształcania się
• amortyzacja
• właściwości mechaniczne utrzymujące się długi czas
• produkty nie twardnieją wraz z upływem czasu
• po odkształceniu powracają do pierwotnego kształtu
• wysoka elastyczność
• wytrzymałość na rozciąganie
• zmniejszają ciepło i tarcie
• mnogą być dowolnie formowane
• ogrzanie do temp. 40°c
• chłodzenie do temp. -12°c
• przezierne dla promieni X
• do użytku w środowisku MrI
• łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji
• wielokrotnego użytku
• właściwości hipoalergiczne
• ograniczające wzrost bakterii
• materiał wolny od plastyfikatorów i włókien szklanych
• wysoko wytrzymały silikon klasy medycznej, stabilny chemicznie w porównaniu do innych żeli
• ognioodporność (w razie zapłonu gasną same)
• w przypadku uszkodzenia żel nie wypływa
• nie przewodzą ładunków elektrycznych
Nowoczesny system pozycjonerów złożony z 7 elementów, wykonany z wysokiej klasy żelu medycznego oraz lekkiej pianki.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych