## 1
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1
Pakiet 1 - Skalpel wielorazowy do nacinania zwężeń cewki moczowej do uretrotomu optycznego dla Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Skalpel wielorazowy do nacinania zwężeń cewki moczowej pasujący do uretrotomu optycznego z płaszczem 11,5 FR i optyką o śr. 2,7mm dł. 182mm. Krawędż tnąca w kształcie sierpa,Pozycja cięcia na godzinie 6 .Narzędzie kompatybilne z posiadanym zestawem do Resektoskopii i cystoskopii prod. Richard Wolf | szt. | 2 |  |  | 0 | 8 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 2
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1
Pakiet 2 - Żelowy podkład na stół operacyjny dla Działu Bloków Operacyjnych -KARDIOCHIRURGIA
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Żelowy podkład na stół operacyjny, prostokatny ,rozmiar: dług, 160cm, szer. 40cm gr 1cm, Podkład wielorazowego użytku wodoodporny i oddychający Materiały produktu powinny być przetestowane pod kątem wrażliwości skóry: materiał żelowy z silikonu a materiał folii z poliuretanu, Produkt nadajacy sie do czyszczenia i dezynfekcji. Mozliwość używania produktu podczas robienia zdjęć rentgenowskich. | szt. | 2 |  |  | 0 | 8 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 3
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1
Pakiet 3 - Włókna do laserów holowych dla Uniwersyteckiego Centrum Urologii
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Włókno laserowe o średnicy 272 μm do lasera Cyber Ho, kod produktu OAF702713 | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Włókno laserowe o średnicy 365 μm do lasera Cyber Ho, kod produktu OAF703613 | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Włókno laserowe o średnicy 550 μm do lasera Cyber Ho, kod produktu OAF005513 | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Szkiełko ochronne laserowe, kod produktu OAM 001523 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 23 | 0 |  | \
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
\
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 4
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1
Pakiet 4 - Okulary do laseroterapii do lasera diodowego typ LITEMEDICS PRIME dla Oddziału Klinicznego Pediatrii i Onkologii dla Dzieci, Przylądek Nadziei.
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Okulary do laseroterapii do lasera diodowego typ LITEMEDICS PRIME prod Lambda SpA Italy Group | szt. | 2 |  |  | 0 | 8 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 5
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1
Pakiet 6 - narzedzia chirurgiczne -nożyczki do ściągania szwów dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | nożyczki- nożyce chirurgiczne (operacyjne) proste, ostro-ostre, dług. 205mm. Ze stali chirurgicznej | szt. | 15 |  |  | 0 | 8 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)
PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE DLA OFEROWANYCH NARZĘDZI
Lp | Parametr / warunek wymagany | Wymagane parametry |  |  | Odpowiedź Wykonawcy
Wymagania dotyczące narzędzi:
1. | Długość narzędzi może różnić się od wymaganej nie więcej niż ± 5 mm. Pozostałe wymiary nie mogą się różnić więcej niż +/ 5%. | TAK,
2. | Narzędzia matowane, wymóg ten nie dotyczy zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania (np.: imadeł i pincet z nakładkami twardymi lub obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach). | TAK,
3 | Stalowe narzędzia chirurgiczne z fabrycznie naniesioną nazwą producenta. | TAK,
4 | Narzędzia muszą posiadać możliwość : | TAK,
4.1 | mycia (ultradźwięki, neutralizacja, dopuszczonymi środkami myjącymi) | TAK,
4.2 | dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna dopuszczonymi środkami dezynfekcyjnymi) | TAK,
4.3 | sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C) | TAK,
5. | Nożyczki, kleszczyki, imadła wykonane ze stali odpornych na działanie korozji . | TAK,
6. | Narzędzia fabrycznie nowe – rok produkcji 2023 | TAK,
7. | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK, podać
* Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty

## 6
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1
Pakiet 6 - Dolna część trzpienia kołka zaporowego do przystawki ortopedyczne blatu najazdowego stołu operacyjnego typ Jupiter prod TRUMPF dla DBO
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Dolna część trzpienia kołka zaporowego do przystawki ortopedycznej jblatu najazdowego stołu operacyjnego typ Jupiter prod TRUMPF, nr katalogowy tej czści 1617876 | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 23 | 0
2 | Transport | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 23 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 7
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1
Pakiet 7- Mankiety do monitora funkcji zyciowych (NIBP, temp., saturacja) typVSM 300 prod. WelchAllyn dla wielu Klinik
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Mankiet ciśnienia do do monitora funkcji zyciowych (NIBP, temp., saturacja) typVSM 300 prod. Welch Allyn rozmiar 11 (25-34cm) | szt | 6 |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Mankiet ciśnienia do do monitora funkcji zyciowych (NIBP, temp., saturacja) typVSM 300 prod. Welch Allyn rozmiar 12 (32-43cm) | szt | 4 |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Transport | szt | 1 |  | 0 | 0 | 23 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 8
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1
Pakiet 8 - Akcesoria do diatermii chirurgicznych
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Przewód do elektrod neutralnych 4,5m ze standardową wypustką przyłączeniową 25 mm do diatermii elektrochirurgicznej Force Triad, kod produktu 380-050 lub tożsamy | szt | 20 |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Przewód ,szczypce US, na 2-pin 28 mm, 4,5 m połączeniowy bipolarny do diatermii elektrochirurgicznej Force Triad, kod produktu 351-045 lub tożsamy | szt | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Szczypce bipolarne, zagięte, 110 mm, 6 mm x 0.5 mm do Diatermi elektrochirurgicznej typ ES 300 prod EMED kod produktu 605-021 lub tożsamy | szt | 5 |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Kabel bipolarny do szczypiec 2-pinowy 28 mm, 4.5 mdo Diatermi elektrochirurgicznej typ ES 300 prod EMED, kod produktu 351-040 lub tożsamy | szt | 5 |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
jeśli podajemy kod produktu - a może być wielu dostawców - tak jest w tym przypadku to należy dopisać "lub tożsamy"
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)
Lp | Parametr / warunek wymagany | Wymagane parametry |  |  | Odpowiedź Wykonawcy
Wymagania dotyczące narzędzi:
1. | Długość narzędzi może różnić się od wymaganej nie więcej niż ± 5 mm. Pozostałe wymiary nie mogą się różnić więcej niż +/ 5%. | TAK,
2. | Narzędzia matowane, wymóg ten nie dotyczy zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania (np.: imadeł i pincet z nakładkami twardymi lub obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach). | TAK,
3 | Stalowe narzędzia chirurgiczne z fabrycznie naniesioną nazwą producenta. | TAK,
4 | Narzędzia muszą posiadać możliwość : | TAK,
4.1 | mycia (ultradźwięki, neutralizacja, dopuszczonymi środkami myjącymi) | TAK,
4.2 | dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna dopuszczonymi środkami dezynfekcyjnymi) | TAK,
4.3 | sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C) | TAK,
5. | Nożyczki, kleszczyki, imadła wykonane ze stali odpornych na działanie korozji . | TAK,
6. | Narzędzia fabrycznie nowe – rok produkcji 2023 | TAK,
7. | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK, podać
* Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty

## 9
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1
Pakiet 9 - przewód do nebulizacji do respiratota typ Engstrom CS prod. Datex Ohmeda dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Przewód do nebulizacji do respiratota typ Engstrom CS prod Datex Ohmeda nr ref produktu 1505-5602-000 lub tożsamy | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 23 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 10
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1
Pakiet 10 -Zasilacz do pomp infuzyjnych BRAUN Perfursor Space dla Wielu Klinik
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Zasilacz do pomp infuzyjnych BRAUN Perfursor Space | szt. | 15 |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 11
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1
Pakiet 11 - Filtry powietrza do inkubatora Isolette C200, dla Oddziału Klinicznego Neonatologicznego
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Filtry powietrza do inkubatora typ Isolette C200, prod.Drager | szt. | 32 |  | 0 | 0 | 23 | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 12
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1
Pakiet 12 - Kompres żelowy - worki z żelem do nagrzewania w urządzeniu do rozmrażania komórek macierzystych-SAHARA TSC. na Oddział Kliniczny Transplantacji Szpiku
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Kompres żelowy - worki z żelem do nagrzewania w urządzeniu do rozmrażania komórek macierzystych-SAHARA TSC. 1 op- 5 szt. | opak. | 4 |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 13
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1
Pakiet 13 - Wielorazowy zintegrowany czujnik saturacji do kardomonitora przy aparacie do znieczulenia ogólnego typu Aespire View firmy GE Datex Ohmeda.
| nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Wielorazowy czujnik bezpośredni do saturacji do kardomonitora przy aparacie do znieczulenia ogólnego typu Aespire View firmy GE Datex Ohmeda. Czujnik saturacji w technologii GE Trusignal, gumowy, dla dorosłych, dł. przewodu min. 4m, połączenie typu GE, Nr REF TS-SA4-GE lub tożsamy | szt | 10 |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## 14
Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1
Pakiet 14-Akcesoria EKG do ultrasonografu Vivid E95 dla Pracowni Ekokardiografii CCHS i Kliniki Kardiologii
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numery katal.
1 | Przewód do EKG odpowiedzialnego za przesył zapisu dla ultrasonografu Vivid E95, nr kat. 2106305-003-S lub tożsamy | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 23 | 0
2 | Przewód do EKG 3-odprowadzeniowy dla ultrasonografu Vivid E95, nr kat. 2106305-003-S lub tożsamy | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 23 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)